## Kryci list
Rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka | Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opočno
CZK
Profese | Zdravotně technické instalace, zařízení pro vytápění, plynová zařízení a přeložky venkovního vodovodu a plynovodu
Popis
Komentář
Zpracovatel

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opočno
0 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| SO_01: Zdravotní instalace |  | 6.5899
713: Izolace tepelné
| 721.1: Vnitřní kanalizace - splašková |  | 0.76092
| 721.2: Vnitřní kanalizace - dešťová |  | 0.33756
| 722: Vnitřní vodovod |  | 4.7889
| 722.1: Vnitřní vodovod - požární |  | 0.43892
| 725: Zařizovací předměty |  | 0.26357
999: Společné práce
| SO_02: Zařízení pro vytápění |  | 6.5731
713: Izolace tepelné
731: Ústřední vytápění - kotelny
| 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 6.4915
| 734: Ústřední vytápění - armatury |  | 0.0816
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa
999: Společné práce
| SO_03: Plynová zařízení |  | 0.2863
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.2863
999: Společné práce
SO_04: Přeložka venkovního vodovodu
722: Vnitřní vodovod
SO_05: Přeložka venkovního plynovodu
723: Vnitřní plynovod
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO_01: Zdravotní instalace | [5 empty] | 0 |  | 6.5899 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | 10-000014 |  | Izolace potrubí TUBEX 22/10 | m | 770 | 30 | 1001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 2 | H | 10-000016 |  | Izolace potrubí TUBEX 22/20 | m | 1250 | 30 | 1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 3 | H | 10-000018 |  | Izolace potrubí TUBEX 28/10 | m | 380 | 30 | 494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 4 | H | 10-000020 |  | Izolace potrubí TUBEX 28/20 | m | 420 | 30 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 5 | H | 10-000022 |  | Izolace potrubí TUBEX 35/10 | m | 160 | 30 | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 6 | H | 10-0000251 |  | Izolace potrubí TUBEX 42/10 | m | 20 | 30 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 7 | H | 10-000031 |  | Izolace potrubí TUBEX 52/10 | m | 60 | 30 | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 8 | H | plst 013 |  | izolace vata PIPO ALS DN 32 tl. 30mm | m | 200 | 30 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 9 | H | plst 018 |  | izolace vata PIPO ALS DN 40 tl. 40mm | m | 20 | 30 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 10 | H | plst 024 |  | izolace vata PIPO ALS DN 50 tl. 50mm | m | 55 | 30 | 71.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 11 | H | X4576185 |  | Spony na izolaci - balení 100 ks | balení | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 12 | H | X4576186 |  | Izolace vodovodních armatur 5/4" | soubor | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 13 | H | X4576187 |  | Izolace vodovodních armatur 2" | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 14 | H | 10-000000P-00 |  | Přesun hmot pro tepelné izolace | % | 3.19 | 0 | 3.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
_
[9 empty] | 721.1: Vnitřní kanalizace - splašková | [5 empty] | 0 |  | 0.76092 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 521In6001-039 | 721173402 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 125×3,0 mm, ležaté | m | 20 | 30 | 26 |  | 0 | 0.00176 | 0.04576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 2 | SP | 521In6001-041 | 721173403 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 150×3,6 mm, ležaté | m | 116 | 30 | 150.8 |  | 0 | 0.00277 | 0.41772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 3 | SP | 521In6001-043 | 721173404 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 200×4,5 mm, ležaté | m | 52 | 30 | 67.6 |  | 0 | 0.0044 | 0.29744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 4 | SP | 521In6002c-00 |  | Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 40 | m | 250 | 30 | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 5 | SP | 521In6002-00 |  | Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 50 | m | 180 | 30 | 234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 6 | SP | 521In6002-02 |  | Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 100 | m | 205 | 30 | 266.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 7 | SP | 521In6002-03 |  | Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 125 | m | 225 | 30 | 292.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 8 | H | X4576244 |  | Zvuková izolace kanalizačního potrubí DN 110 | m | 195 | 30 | 253.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 9 | H | X4576245 |  | Zvuková izolace kanalizačního potrubí DN 125 | m | 225 | 30 | 292.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 10 | SP | 521cist-04 |  | Čistící kus na kanalizační potrubí - HT, kruhový uzávěr, DN 125 | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 11 | H | h1.1139 |  | Souprava větrací hlavice DN110, kompletní | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 12 | SP | 521In6020-004 | 721194104 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40×1,8 mm | kus | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 13 | SP | 521In6020-006 | 721194105 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm | kus | 56 | 0 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 14 | SP | 521In6020-012 | 721194109 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm | kus | 51 | 0 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 15 | SP | 521Iw4010-002 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125 | m | 1075 | 30 | 1397.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 16 | SP | 521Iw4010-004 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 150 nebo 200 | m | 168 | 30 | 218.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 17 | H | h1.0610 |  | Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanicko | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 18 | SP | 521In6020-006 | 721194105 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 19 | H | X4576240 |  | Napojení na stávající kanalizaci | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 20 | H | X4576241 |  | Kontrola stávající kanalizace inspekční kamerou | hod | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 21 | H | X4576242 |  | Čištění stávající kanalizace | hod | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
[5 empty] | 22 | SP | 521Az0030-006 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 24 m | % | 1.84 | 0 | 1.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.1
_
[9 empty] | 721.2: Vnitřní kanalizace - dešťová | [5 empty] | 0 |  | 0.33756 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 521In6001-039 | 721173402 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 125×3,0 mm, ležaté | m | 30 | 30 | 39 |  | 0 | 0.00176 | 0.06864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 2 | SP | 521In6001-041 | 721173403 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 150×3,6 mm, ležaté | m | 58 | 30 | 75.4 |  | 0 | 0.00277 | 0.20886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 3 | H | X45763 |  | Osazení liniového žlabu - bez obetonování | m | 3.5 | 30 | 4.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 4 | H | X45764 |  | Liniový žlab dl. 3,5 m s litinovým roštem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 5 | H | X45765 |  | Montáž dvorní vpusti | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 6 | H | X45766 |  | Dvorní vpusť DN 110 s izolačním límcem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 7 | SP | 521In6001-094 | 721174056 | Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, dešťové, DN 125 | m | 55 | 30 | 71.5 |  | 0 | 0.00084 | 0.06006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 8 | H | X4576104 |  | Návleková izolace na dešťovém potrubí tl. 5 mm pro potrubí DN 125 | m | 48 | 30 | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 9 | SP | 521cist-04 |  | Čistící kus na kanalizační potrubí - HT, kruhový uzávěr, DN 125 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 10 | H | X45768 |  | Montáž střešní vpusti bez elektrického dopojení | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 11 | H | X45769 |  | Střešní vpusť vyhřívaná s izolační přírubou na napojení PVC folie | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 12 | SP | 521Iw4010-002 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125 | m | 85 | 30 | 110.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 13 | SP | 521Iw4010-004 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 150 nebo 200 | m | 58 | 30 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 14 | H | X4576240x |  | Napojení na stávající kanalizaci | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 15 | H | X4576241 |  | Kontrola stávající kanalizace inspekční kamerou | hod | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 16 | H | X4576242 |  | Čištění stávající kanalizace | hod | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
[5 empty] | 17 | SP | 521Az0030-006 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 24 m | % | 1.84 | 0 | 1.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721.2
_
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 4.7889 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 531In6170-004 | 722174022 | Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20x3,4 | m | 2100 | 30 | 2730 |  | 0 | 0.0006 | 1.638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 2 | SP | 531In6170-006 | 722174023 | Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 25x4,2 | m | 880 | 30 | 1144 |  | 0 | 0.00097 | 1.1097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 3 | SP | 531In6170-008 | 722174024 | Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 32x5,4 | m | 340 | 30 | 442 |  | 0 | 0.00111 | 0.49062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 4 | SP | 531In6170-010 | 722174025 | Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 40x6,7 | m | 26 | 30 | 33.8 |  | 0 | 0.00236 | 0.079768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 5 | SP | 531In6170-012 | 722174026 | Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 50x8,4 | m | 120 | 30 | 156 |  | 0 | 0.00365 | 0.5694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 6 | SP | 531Iw4010-006 | 722290226 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50 | m | 3466 | 30 | 4505.8 |  | 0 | 0.00019 | 0.8561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 7 | SP | 531Iw4020-002 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80 | m | 3466 | 30 | 4505.8 |  | 0 | 1e-05 | 0.045058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 8 | SP | 539Xn6002-002 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25 | kus | 276 | 0 | 276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 9 | SP | 535Xh0100-002 | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem - ostatní, G 1/2 " | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 10 | H | 01-R608DY113z |  | 1/2", Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 11 | SP | 535Xh0160-008 | 722239104 | Montáž vodovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 5/4 " | soubor | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 12 | H | 01-R250X006z |  | 1"1/4 Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 13 | SP | 535zz0001-05 |  | Vyvažovací ventil - bez vypouštění 5/4" | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 14 | H | X4576191 |  | Montáž úpravny vody a filtru s automatickým zpětným proplachem | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 15 | H | X4576192 |  | Fyzikální úpravna vody, typu HYDROFLOW C45 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 16 | H | X4576193 |  | Filtr s automatickým zpětným proplachem 2" - pro studenou vodu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 17 | H | X4576195 |  | Uvedení úpravny vody do provozu | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 18 | H | X4576196 |  | Hygienický rozbor vody | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 19 | SP | 531Az0030-006 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 24 m | % | 1.12 | 0 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
_
[9 empty] | 722.1: Vnitřní vodovod - požární | [5 empty] | 0 |  | 0.43892 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 531Ih2010-008 | 722130234 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, svařovaných, pozinkovaných, jakost 11 343.0 - DN 32 | m | 8 | 30 | 10.4 |  | 0 | 0.00395 | 0.04108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 2 | SP | 531Ih2010-010 | 722130235 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, svařovaných, pozinkovaných, jakost 11 343.0 - DN 40 | m | 8 | 30 | 10.4 |  | 0 | 0.0046 | 0.04784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 3 | SP | 531Ih2010-012 | 722130236 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, svařovaných, pozinkovaných, jakost 11 343.0 - DN 50 | m | 40 | 30 | 52 |  | 0 | 0.00645 | 0.3354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 4 | SP | 531Iw4010-006 | 722290226 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50 | m | 56 | 30 | 72.8 |  | 0 | 0.00019 | 0.013832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 5 | SP | 531Iw4020-002 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80 | m | 56 | 30 | 72.8 |  | 0 | 1e-05 | 0.000728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 6 | H | X457662 |  | Montáž požárního hydrantu | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 7 | H | X457663 |  | Požární hydrant vč. skříně - 25/30 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 8 | H | X4576189 |  | Revize hydrantu | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 9 | SP | 535Xh0160-012 | 722239106 | Montáž vodovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 2 " | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 10 | SP | 535zz0002-06 |  | Potrubní oddělovač typu BA - DN 50 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
[5 empty] | 11 | SP | 531Az0030-006 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 24 m | % | 1.12 | 0 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722.1
_
[9 empty] | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0.26357 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 742Xa0012-004 | 725215102 | Montáž umyvadel - na šrouby do zdiva | soubor | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0.00252 | 0.08064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 2 | H | 8.1438.2.000.109.1. |  | Umyvadlo š. 550 mm, bílé | kus | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 3 | H | 8.1939.1.000.000.1. |  | Kryt na sifon bílý | kus | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 4 | H | X457624 |  | Umyvadlový sifon plastový bílý | kus | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 5 | H | X457625 |  | Automatická zátka "click-clack" | kus | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 6 | SP | 745Xh0100-002 | 725822721 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2 | soubor | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 4e-05 | 0.00128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 7 | SP | 745NOVA001-01 |  | Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti | kus | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 8 | SP | 535Xh0210-010 | 725819402 | Montáž ventilů - rohový, bez připojovací trubičky, G 1/2 " | soubor | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 9e-05 | 0.00288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 9 | SP | 535Xh0211-00 |  | Ventil rohový | kus | 64 | 0 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 10 | SP | 535Xh0211-02 |  | Ventil rohový - Připojovací hadička | kus | 64 | 0 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 11 | SP | 742Xa0012-004 | 725215102 | Montáž umyvadel - na šrouby do zdiva | soubor | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0.00252 | 0.07056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 12 | H | 8.1371.4.000.104.1. |  | Zdravotní umyvadlo š. 640 mm, bílé | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 13 | H | h1.0600 |  | Podomítková umyvadlová zápachová uzávěrka DN40 a montážní sestava | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 14 | H | h1.0604 |  | Připojovací souprava 5/4” z pochromované mosazi k podomítkovému sifonu | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 15 | H | X457625 |  | Automatická zátka "click-clack" | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 16 | SP | 745Xh0100-002 | 725822721 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2 | soubor | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 4e-05 | 0.00112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 17 | SP | 745NOVA001-01 |  | Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 18 | SP | 745NOVA001x1-16 |  | Lékařská ručka k baterii | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 19 | SP | 535Xh0210-010 | 725819402 | Montáž ventilů - rohový, bez připojovací trubičky, G 1/2 " | soubor | 56 | 0 | 56 |  | 0 | 9e-05 | 0.00504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 20 | SP | 535Xh0211-00 |  | Ventil rohový | kus | 56 | 0 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 21 | SP | 535Xh0211-02 |  | Ventil rohový - Připojovací hadička | kus | 56 | 0 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 22 | SP | 744Xg3012-006 | 725113123 | Montáž klozetových mís - závěsných | soubor | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0.00134 | 0.02278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 23 | H | 8.2338.0.000.000.1. |  | Klozet závěsný bílý | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 24 | H | 8.9338.4.300.063.1. |  | Sedátko s poklopem bílé | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 25 | SP | 744Ge001-01 |  | Montáž instalačního modulu - pro WC do nosné zdi | soubor | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 26 | H | 0.110.302.00.5c |  | Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 27 | H | 0.115.770.11.5c |  | Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování: Alpská bílá | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 28 | SP | 744Xg3012-006 | 725113123 | Montáž klozetových mís - závěsných | soubor | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0.00134 | 0.03752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 29 | H | X457627 |  | Klozet závěsný pro tělesně postižené - prodloužený, bílý | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 30 | H | X457628 |  | Klozetové sedátko bez poklopu | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 31 | SP | 744Ge001-01 |  | Montáž instalačního modulu - pro WC do nosné zdi | soubor | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 32 | H | 0.110.302.00.5c |  | Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 33 | H | X457630 |  | Oddálené pneumatické splachování WC vč. krycí desky bílé | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 34 | SP | 744Xg3086-004 | 725129102 | Montáž pisoárového záchodku - automatického | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00099 | 0.00198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 35 | H | X457632 |  | Pisoár keramický bílý s automatickým radarovým splachováním | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 36 | H | X457633 |  | Trafo k pisoáru | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 37 | SP | 742Xa0100-002 | 725249101 | Montáž ostatních typů - sprchová vanička | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00088 | 0.0044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 38 | H | 50-A017701220B |  | Vanička sprchová akrylátová 90x90 cm bílá | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 39 | H | 50-X01309B |  | Sifon pro sprchovou vaničku - chrom | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 40 | SP | 742Xa0100-006 | 725249103 | Montáž ostatních typů - sprchový kout továrně smontovaný | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00017 | 0.00085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 41 | H | 50-00V70102Z1B |  | Sprchové dveře posuvné, š. 90 cm | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 42 | SP | 745Xh0180-002 | 725841411 | Montáž baterie sprchové nástěnné - s nastavitelnou výškou sprchy | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00013 | 0.00065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 43 | SP | 745NOVA001z-08 |  | Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou a otočným držákem | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 44 | SP | 742Xa0100-008 |  | Montáž ostatních typů - sprchový odtokový žlábek | soubor | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 45 | H | X457635 |  | Odtokový sprchový žlábek plastový š. 850mm s nerezovou mřížkou | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 46 | H | X457657 |  | Montáž sprchového závěsu | soubor | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 47 | H | X457660 |  | Sprchový závěs včetně tyče | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 48 | SP | 744Vy001-00 |  | Montáž výlevky - závěsná i stojící | soubor | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 49 | H | 8.5104.9.000.000.1. |  | Výlevka závěsná keramická bílá | KS | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 50 | SP | 744Xn6032-002 | 725119101 | Montáž splachovače nádržkového plastového - vysokopoložené | soubor | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00128 | 0.00768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 51 | SP | 744Xn6030-002 | 725111131 | Zařízení záchodů - splachovače - nádržkové, plastové, vysokopoložené | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00362 | 0.02172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 52 | SP | 745Xh0184-002 | 725829101 | Montáž baterie dřezové nástěnné - pákové nebo klasické | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00016 | 0.00096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 53 | H | X457637 |  | Baterie dřezová nástěnná bez ramínka | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 54 | H | X457638 |  | Výtokové ramínko 30 cm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 55 | SP | 535Xh0210-010 | 725819402 | Montáž ventilů - rohový, bez připojovací trubičky, G 1/2 " | soubor | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 9e-05 | 0.00351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 56 | SP | 535Xh0211-00 |  | Ventil rohový - dřezy | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 57 | SP | 535Xh0211-02 |  | Ventil rohový - Připojovací hadička | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 58 | SP | 535Xh0211-01 |  | Ventil rohový - k myčce | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 59 | H | X457640 |  | Osazení sifonu pro myčku | soubor | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 60 | H | h1.0716 |  | Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, nerezový kryt 160x110mm | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 61 | H | X457642 |  | Montáž sedací vany | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 62 | H | X457643 |  | Sedací vana s bočním vstupem - včetně příslušenství (m.č. 3.32) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 63 | H | X457644 |  | Montáž sprchovacího lůžka | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 64 | H | X457645 |  | Sprchovací lůžko - včetně příslušenství (m.č. 3.32) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 65 | H | X457647 |  | Montáž madla pro imobilní | soubor | 106 | 0 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 66 | H | X457648 |  | Madlo k umyvadlu dl. 600 mm - nerez | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 67 | H | X457649 |  | Madlo pevné k WC dl. 834 mm - nerez | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 68 | H | X457649x |  | Madlo sklopné k WC dl. 834 mm - nerez | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 69 | H | X457658 |  | Madlo sprchové "L" 450/750 mm nerez | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 70 | H | X457651 |  | Montáž sklopného zrcadla | soubor | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 71 | H | X457652 |  | Sklopné zrcadlo pro imobilní 600x450 mm | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 72 | H | X457654 |  | Montáž sedačky do sprchy | soubor | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 73 | H | X457655 |  | Sedačka do sprchy - nerez pro imobilní | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 74 | H | X4576106 |  | Montáž koupelnových doplňků na běžný obklad | soubor | 210 | 0 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 75 | H | X4576108 |  | WC souprava - sklo/chrom | kus | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 76 | H | X4576109 |  | Zásobník toaletního papíru - nerez | kus | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 77 | H | X4576110 |  | Zásobník na papírové utěrky - nerez | kus | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 78 | H | X4576112 |  | Dávkovač tekutého mýdla - nerez | kus | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 79 | H | VI.1.5. R-30 |  | D+M Svislé madlo- specifikace dle PD | kus | 120 | 0 | 120 |  | 0
[5 empty] | 80 | H | VI.1.5. R-31 |  | D+M sklopné madlo- specifikace dle PD | kus | 28 | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 81 | H | VI.1.5. R-40 |  | D+M sklopné sedátko do sprchy, rozměr 400x400 mm - specifikace dle PD | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0
[5 empty] | 82 | SP | 535Az0030-006 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 24 m | % | 0.24 | 0 | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
_
[9 empty] | 999: Společné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X4576207 |  | Označení armatur a směru toku médií | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 999
[5 empty] | 2 | H | X4576209 |  | Likvidace obalů | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 999
[5 empty] | 3 | H | X4576210 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 999
[5 empty] | 4 | H | X4576211 |  | Koordinace s ostatními řemesly | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 999
[5 empty] | 5 | H | X4576212 |  | Drobný instalační materiál neobsažený ve výkazu výměr | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 999
[5 empty] | 6 | H | X4576213 |  | Demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_01 | 999
_
_
[9 empty] | SO_02: Zařízení pro vytápění | [5 empty] | 0 |  | 6.5731 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 10-000008 |  | Izolace potrubí TUBEX 15/20 | m | 550 | 30 | 715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 2 | H | 10-000012 |  | Izolace potrubí TUBEX 18/20 | m | 420 | 30 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 3 | H | 10-000016 |  | Izolace potrubí TUBEX 22/20 | m | 410 | 30 | 533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 4 | H | 10-000020 |  | Izolace potrubí TUBEX 28/20 | m | 20 | 30 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 5 | H | plst 005 |  | izolace vata PIPO ALS DN 20 tl. 20mm | m | 24 | 30 | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 6 | H | plst 009 |  | izolace vata PIPO ALS DN 25 tl. 30mm | m | 75 | 30 | 97.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 7 | H | plst 013 |  | izolace vata PIPO ALS DN 32 tl. 30mm | m | 400 | 30 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 8 | H | plst 018 |  | izolace vata PIPO ALS DN 40 tl. 40mm | m | 220 | 30 | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 9 | H | plst 024 |  | izolace vata PIPO ALS DN 50 tl. 50mm | m | 72 | 30 | 93.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 10 | H | plst 038 |  | izolace vata PIPO ALS DN 80 tl. 80 mm | m | 70 | 30 | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 11 | H | X4576185 |  | Spony na izolaci - balení 100 ks | balení | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 12 | H | X4576198 |  | Izolace armatur do 3/4" | kus | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 13 | H | X4576199 |  | Izolace armatur do 5/4" | kus | 19 | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 14 | H | X4576200 |  | Izolace armatur do 2" | kus | 27 | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 15 | H | X4576202 |  | Izolace přírubové armatury DN80 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
[5 empty] | 16 | H | 10-000000P-00 |  | Přesun hmot pro tepelné izolace | % | 3.19 | 0 | 3.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 713
_
[9 empty] | 731: Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X4576128 |  | Montáž nástěnného plynového kotle | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 2 | H | X4576129 |  | Plynový kotel kondenzační 85 kW - jmenovitý výkon při 80/60°C - 18,9-80,0 kW / nástěnný | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 3 | H | X4576171 |  | Montáž čerpadlové sady | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 4 | H | X4576170 |  | Čerpadlová sada ke kotli | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 5 | H | X4576164 |  | Montáž a nastavení regulace kotlů | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 6 | H | X4576156 |  | Regulační zařízení kotlů pro řízení kotle, eBus rozhraní, týdenní program, venkovní čidlo | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 7 | H | X4576158 |  | Kaskádový modul pro kotle | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 8 | H | X4576160 |  | Základní rozšiřovací modul pro dva topné okruhy | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 9 | H | X4576161 |  | Teplotní čidlo - příložné nebo ponorné | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 10 | H | X4576162 |  | Přídavný elektrický modul - dvě ze sedmi funkcí | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 11 | H | X4576163 |  | Dálkové ovládání regulátorů | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 12 | H | X4576165 |  | Elektroinstalační práce pro MaR - lištování a kabeláž | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 13 | H | X4576217 |  | Revize MaR | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 14 | H | X4576219 |  | Revize elektroinstalace MaR | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 15 | H | X4576221 |  | Revize uzemnění kotelny | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 16 | H | X4576166 |  | Zabezpečení kotelny - čidlo úniku plynu, CO, záplavy, přehřátí a tlaku - včetně rozvaděče, elektroinstalace a revize | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 17 | H | X4576168 |  | Povinné vybavení kotelny - dle příslušné vyhlášky | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 18 | H | X4576131 |  | Uvedení kotle do provozu | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 19 | H | X4576132 |  | Montáž ohřívače TUV 400l | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 20 | H | X4576133 |  | Stacionární ohřívač TUV 400l, průměr 700mm, výška 1644mm - teplosměnná plocha výměníku = 5,2m2 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 21 | H | X4576135 |  | Montáž expanzní tlakové nádoby | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 22 | H | X4576136 |  | Expanzní tlaková nádoba 200l / 6 bar | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 23 | H | X4576137 |  | Nastavení tlaku expanzní nádoby, uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 24 | H | X4576215 |  | Revize tlakové nádoby | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 25 | H | X4576139 |  | Osazení hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 26 | H | X4576140 |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - 200/12, max. průtok 18 m3/hod / připojovací hrdla DN 80 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 27 | H | X4576145 |  | Izolace hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 28 | H | X4576142 |  | Osazení sdruženého rozdělovače-sběrače topné vody | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 29 | H | X4576143 |  | Sdružený rozdělovač-sběrač topné vody pro 4 topné okruhy - DN 125, Qmax=170kW, max. průtok = 15 m3/hod | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 30 | H | X4576146 |  | Izolace sdruženého rozdělovače-sběrače | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 31 | H | X4576147 |  | Konzole pro uchycení sdruženého rozdělovače-sběrače | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 32 | H | X4576149 |  | Osazení demineralizační patrony | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 33 | H | X4576150 |  | Demineralizační patrona - kabinetová úpravna vody | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 34 | H | X4576173 |  | Uvedení do provozu demineralizační patrony | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 35 | H | X4576152 |  | Montáž odkouření plynového kotle | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 36 | H | X4576153 |  | Odkouření plynového kotle koncentrické pr. 100/160 mm - délka cca 16m / včetně revizních kusů, kolen a nadstřešního nástavce | komplet | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 37 | H | X4576154 |  | Revize odkouření | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 38 | H | X4576175 |  | Montáž oběhového čerpadla závitového | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 39 | H | X4576176 |  | Oběhové čerpadlo okruhu TUV | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 40 | H | X4576177 |  | Oběhové čerpadlo okruhu topení | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 41 | H | X4576179 |  | Šroubení k čerpadlu | pár | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 42 | H | X4576181 |  | Montáž trojcestného směšovacího ventilu | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 43 | H | X4576182 |  | Trojcestný směšovací ventil | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 44 | H | X4576183 |  | Pohon k trojcestnému ventilu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 45 | H | X4576225 |  | Propláchnutí systému před uvedením do provozu | hod | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 46 | H | X4576223 |  | Inhibitor koroze | litr | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
[5 empty] | 47 | SP | 562Az0030-002 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny - výška do 6 m | % | 2.81 | 0 | 2.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 731
_
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 6.4915 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 564Ih2214-004 | 733122202 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, D 15 | m | 1800 | 30 | 2340 |  | 0 | 0.0005 | 1.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 2 | SP | 564Ih2214-006 | 733122203 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, D 18 | m | 620 | 30 | 806 |  | 0 | 0.00061 | 0.49166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 3 | SP | 564Ih2214-008 | 733122204 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, D 22 | m | 455 | 30 | 591.5 |  | 0 | 0.00092 | 0.54418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 4 | SP | 564Ih2214-010 | 733122205 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, D 28 | m | 22 | 30 | 28.6 |  | 0 | 0.0012 | 0.03432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 5 | SP | 564Iw4030-002 | 733291101 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek z uhlíkové oceli - Dxt = do 35×1,5 mm | m | 2897 | 30 | 3766.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 6 | H | X457622 |  | Zavěšení potrubí na typové konzole | kg | 400 | 0 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 7 | SP | 564Ih5072-004 | 733224222 | Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek - D 15/1 | kus | 308 | 0 | 308 |  | 0 | 1e-05 | 0.00308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 8 | SP | 564Ih5072-016 | 733224228 | Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek - D 54/2 | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0.00024 | 0.00384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 9 | SP | 564Ih2180-002 | 733121150 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - Dxt = 22×2,6 mm | m | 24 | 30 | 31.2 |  | 0 | 0.00163 | 0.050856 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 10 | SP | 564Ih2180-006 | 733121152 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - Dxt = 28×2,6 mm | m | 65 | 30 | 84.5 |  | 0 | 0.002 | 0.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 11 | SP | 564Ih2180-010 | 733121155 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - Dxt = 38×2,6 mm | m | 370 | 30 | 481 |  | 0 | 0.00413 | 1.9865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 12 | SP | 564Ih2180-012 | 733121156 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - Dxt = 44,5×2,6 mm | m | 205 | 30 | 266.5 |  | 0 | 0.0045 | 1.1992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 13 | SP | 564Ih2180-016 | 733121158 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - Dxt = 57×2,9 mm | m | 68 | 30 | 88.4 |  | 0 | 0.00556 | 0.4915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 14 | SP | 564Ih2180-030 | 733121165 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - Dxt = 89×3,6 mm | m | 36 | 30 | 46.8 |  | 0 | 0.00742 | 0.34726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 15 | SP | 564Iw4020-002 | 733190217 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = do 51×2,6 mm | m | 664 | 30 | 863.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 16 | SP | 564Iw4020-004 | 733190219 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = přes 51×2,6 do 60,3×2,9 mm | m | 68 | 30 | 88.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 17 | SP | 564Iw4020-006 | 733190225 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = přes 60,3×2,9 do 89×5,0 mm | m | 36 | 30 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 18 | SP | 564Ih2220-010 | 733123115 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 38×2,6 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 19 | SP | 564Ih2220-012 | 733123116 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 44,5×2,6 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 20 | SP | 564Ih2220-030 | 733123125 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 89×3,6 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
[5 empty] | 21 | SP | 564Az0030-004 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 24 m | % | 3.67 | 0 | 3.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 733
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.0816 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 565Xh0180-012 | 734209112 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 3/8 " | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 2 | SP | 535zz0001-01 |  | Vyvažovací ventil - bez vypouštění 3/8" | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 3 | SP | 565Xh0180-014 | 734209113 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 " | soubor | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 8e-05 | 0.00104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 4 | H | 01-R250X003z |  | 1/2" Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 5 | SP | 535zz0001-02 |  | Vyvažovací ventil - bez vypouštění 1/2" | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 6 | SP | 565Xh0180-016 | 734209114 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 3/4 " | soubor | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0.00011 | 0.00187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 7 | H | 01-N6Y004z |  | 3/4", Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 8 | H | 01-R250X004z |  | 3/4" Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 9 | H | X4576120 |  | Závitový filtr s manuálním zpětným proplachem 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 10 | SP | 535zz0002-02 |  | Potrubní oddělovač typu BA - 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 11 | H | X4576121 |  | Průchozí ventil 3/4" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 12 | SP | 565Xh0180-018 | 734209115 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1 " | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00015 | 0.00075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 13 | H | 01-R250X005z |  | 1" Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 14 | H | X4576122 |  | Průchozí ventil 1" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 15 | SP | 565Xh0180-020 | 734209116 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 5/4 " | soubor | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0.00022 | 0.00308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 16 | H | 01-R74AY106z |  | 1"1/4, Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 17 | H | 01-N6Y006z |  | 1"1/4, Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 18 | H | 01-R250X006z |  | 1"1/4 Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 19 | SP | 565Xh0180-022 | 734209117 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 6/4 " | soubor | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0.00025 | 0.00425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 20 | H | 01-R74AY107z |  | 1"1/2, Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 21 | H | 01-N6Y007z |  | 1"1/2, Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 22 | H | 01-R250X007z |  | 1"1/2 Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 23 | SP | 565Xh0180-024 | 734209118 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 2 " | soubor | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.00035 | 0.0035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 24 | SP | 535zz0001-07 |  | Vyvažovací ventil - bez vypouštění 2" | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 25 | SP | 565Xh0180-006 | 734209103 | Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1/2 " | soubor | 37 | 0 | 37 |  | 0 | 3e-05 | 0.00111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 26 | H | 01-R140Y003z |  | 1/2" x 3, Pojistný ventil atest CZ | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 27 | H | 01-R608DY113z |  | 1/2", Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 28 | H | 01-R88IY003z |  | 1/2", Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz | kus | 21 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 29 | SP | 564Xh2010-002 | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky z trubek ocelových, jakost 11 353.0 - do DN 50 | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0.00133 | 0.0266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 30 | H | X4576116 |  | Šroubení 3/4" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 31 | H | X4576117 |  | Šroubení 5/4" | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 32 | H | X4576118 |  | Teploměr | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 33 | H | X4576119 |  | Manometr | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 34 | H | X4576124 |  | Vodoměr dopouštění D20 qp=1,5 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 35 | SP | 565Xh0030-036 | 734109216 | Montáž armatur přírubových - se dvěma přírubami, PN 16, DN 80 | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.01109 | 0.02218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 36 | H | X4576126 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, disk litina | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 37 | SP | 565Xh0180-014 | 734209113 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 " | soubor | 154 | 0 | 154 |  | 0 | 8e-05 | 0.01232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 38 | H | X4576228 |  | Svorné šroubení pro připojení otopného tělesa na rozvod | kus | 308 | 0 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 39 | H | X4576229 |  | Opěrné pouzdro k svornému šroubení | kus | 308 | 0 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 40 | H | X4576227 |  | Připojovací šroubení otopného tělesa deskového s integrovanou ventilovou vložkou | kus | 127 | 0 | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 41 | H | X4576230 |  | Připojovací armatura trubkového otopného tělesa se středovým připojením - typ HM - rohová bílá | kus | 27 | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 42 | H | X4576231 |  | Krytka připojovací armatury trubkového otopného tělesa - bílá | kus | 27 | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 43 | SP | 565Xh0180-010 | 734209105 | Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1 " | soubor | 154 | 0 | 154 |  | 0 | 3e-05 | 0.00462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 44 | H | X4576233 |  | Termostatická hlavice otopného tělesa pro veřejné prostory - antivandal | kus | 154 | 0 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
[5 empty] | 45 | SP | 565Az0030-004 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 24 m | % | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 734
_
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 566Xh0015-00 |  | Montáž otopných těles deskových | soubor | 127 | 0 | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 2 | SP | 566Xh0150-002 | 735164511 | Montáž otopných těles trubkových | soubor | 27 | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 3 | H | X4576204 |  | Tlaková zkouška otopných těles | soubor | 154 | 0 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 4 | H | X4576205 |  | Zaregulování termostatického ventilu | soubor | 154 | 0 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 5 | B | P1_00001 |  | Otopné těleso deskové VK 21 300/500 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 6 | B | P1_00002 |  | Otopné těleso deskové VK 21 300/1200 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 7 | B | P1_00003 |  | Otopné těleso deskové VK 21 300/1400 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 8 | B | P1_00004 |  | Otopné těleso deskové VK 21 500/400 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 9 | B | P1_00005 |  | Otopné těleso deskové VK 21 500/600 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 10 | B | P1_00006 |  | Otopné těleso deskové VK 21 500/800 | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 11 | B | P1_00007 |  | Otopné těleso deskové VK 21 500/900 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 12 | B | P1_00008 |  | Otopné těleso deskové VK 21 500/1000 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 13 | B | P1_00009 |  | Otopné těleso deskové VK 21 500/1200 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 14 | B | P1_00010 |  | Otopné těleso deskové VK 21 600/400 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 15 | B | P1_00011 |  | Otopné těleso deskové VK 21 600/500 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 16 | B | P1_00012 |  | Otopné těleso deskové VK 21 600/700 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 17 | B | P1_00013 |  | Otopné těleso deskové VK 21 600/1200 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 18 | B | P1_00014 |  | Otopné těleso deskové VK 22 300/500 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 19 | B | P1_00015 |  | Otopné těleso deskové VK 22 300/600 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 20 | B | P1_00016 |  | Otopné těleso deskové VK 22 300/900 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 21 | B | P1_00017 |  | Otopné těleso deskové VK 22 300/1000 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 22 | B | P1_00018 |  | Otopné těleso deskové VK 22 300/1200 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 23 | B | P1_00019 |  | Otopné těleso deskové VK 22 300/1400 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 24 | B | P1_00020 |  | Otopné těleso deskové VK 22 300/1600 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 25 | B | P1_00021 |  | Otopné těleso deskové VK 22 500/700 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 26 | B | P1_00022 |  | Otopné těleso deskové VK 22 500/800 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 27 | B | P1_00023 |  | Otopné těleso deskové VK 22 500/1000 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 28 | B | P1_00024 |  | Otopné těleso deskové VK 22 500/1100 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 29 | B | P1_00025 |  | Otopné těleso deskové VK 22 500/1600 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 30 | B | P1_00026 |  | Otopné těleso deskové VK 22 600/500 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 31 | B | P1_00027 |  | Otopné těleso deskové VK 22 600/700 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 32 | B | P1_00028 |  | Otopné těleso deskové VK 22 600/800 | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 33 | B | P1_00029 |  | Otopné těleso deskové VK 22 600/900 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 34 | B | P1_00030 |  | Otopné těleso deskové VK 22 600/1100 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 35 | B | P1_00031 |  | Otopné těleso deskové VK 22 600/1200 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 36 | B | P1_00032 |  | Otopné těleso deskové VK 22 600/1400 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 37 | B | P1_00033 |  | Otopné těleso deskové VK 22 900/600 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 38 | B | P1_00034 |  | Otopné těleso deskové VK 22 900/700 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 39 | B | P1_00035 |  | Otopné těleso deskové VK 22 900/800 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 40 | B | P1_00036 |  | Otopné těleso deskové VK 22 900/1200 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 41 | B | P1_00037 |  | Otopné těleso deskové VK 33 300/800 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 42 | B | P1_00038 |  | Otopné těleso deskové VK 33 300/900 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 43 | B | P1_00039 |  | Otopné těleso deskové VK 33 300/1200 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 44 | B | P1_00040 |  | Otopné těleso deskové VK 33 600/700 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 45 | B | P1_00041 |  | Otopné těleso deskové VK 33 600/1000 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 46 | B | P1_00042 |  | Otopné těleso trubkové se středovým připojením 1820.500 | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 47 | B | P1_00043 |  | Otopné těleso trubkové se středovým připojením 1820.600 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 48 | B | P1_00044 |  | Otopné těleso trubkové se středovým připojením 1820.750 | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 49 | H | X4576114 |  | Stojánková konzole k otopnému tělesu deskovému | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 50 | H | X4576115 |  | Topná tyč 500W k otopnému tělesu trubkovému - včetně regulátoru teploty | kus | 27 | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
[5 empty] | 51 | SP | 566Az0030-006 | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 24 m | % | 2.39 | 0 | 2.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 735
_
[9 empty] | 999: Společné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X45762072 |  | Označení armatur a směru toku médií | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 999
[5 empty] | 2 | H | X45762092 |  | Likvidace obalů | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 999
[5 empty] | 3 | H | X45762102 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 999
[5 empty] | 4 | H | X45762112 |  | Koordinace s ostatními řemesly | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 999
[5 empty] | 5 | H | X45762122 |  | Drobný instalační materiál neobsažený ve výkazu výměr | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 999
[5 empty] | 6 | H | X45762132 |  | Demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_02 | 999
_
_
[9 empty] | SO_03: Plynová zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0.2863 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.2863 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 541Ih2044-004 | 723111202 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - DN 15 | m | 30 | 30 | 39 |  | 0 | 0.00147 | 0.05733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 2 | SP | 541Ih2050-010 | 723150312 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých hladkých, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - Dxt 57×2,9 mm | m | 9 | 30 | 11.7 |  | 0 | 0.00458 | 0.053586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 3 | SP | 541Ih2050-012 | 723150313 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých hladkých, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - Dxt 76×3,2 mm | m | 16 | 30 | 20.8 |  | 0 | 0.00657 | 0.13666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 4 | H | X457673 |  | Nátěr plynovodního potrubí - základní do DN 50 | m | 39 | 30 | 50.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 5 | H | X457673a |  | Nátěr plynovodního potrubí - základní do DN 80 | m | 16 | 30 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 6 | H | X457673b |  | Nátěr plynovodního potrubí - vrchní do DN 50 | m | 39 | 30 | 50.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 7 | H | X457673c |  | Nátěr plynovodního potrubí - vrchní do DN 80 | m | 16 | 30 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 8 | SP | 541Ih2080-004 | 723150366 | Potrubí chránící z trubek ocelových bezešvých hladkých, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - Dxt 44,5×2,6 mm | m | 1 | 30 | 1.3 |  | 0 | 0.00301 | 0.003913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 9 | SP | 541Ih2080-012 | 723150371 | Potrubí chránící z trubek ocelových bezešvých hladkých, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - Dxt 108×4 mm | m | 2 | 30 | 2.6 |  | 0 | 0.0112 | 0.02912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 10 | SP | 541Xh0110-002 | 723239101 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, do G 1/2 " | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 11 | H | 01-R950X003z |  | 1/2" žlutý, Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, plyn | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 12 | SP | 541Xh0110-006 | 723239103 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 1 " | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 13 | H | 01-R950X005z |  | 1" žlutý, Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, plyn | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 14 | SP | 541Xh0110-010 | 723239105 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 6/4 " | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 15 | H | 01-R950X007z |  | 1"1/2 Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, plyn | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 16 | SP | 541Xh0110-012 | 723239106 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 2 " | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 17 | H | 01-R950X008z |  | 2" žlutý, Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, plyn | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 18 | H | X457665 |  | Manometr | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 19 | SP | 541Ih2090-006 | 723160206 | Přípojky k plynoměrům - spojované na závit, bez ochozu, G 6/4 " | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00537 | 0.00537 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 20 | SP | 541Ih2090-026 | 723160336 | Přípojky k plynoměrům - rozpěrky přípojek, G 6/4 " | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 21 | H | X457667 |  | Osazení podružného plynoměru | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 22 | H | X457668 |  | Plynoměr G16 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 23 | H | X457670 |  | Osazení BAP | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 24 | H | X457671 |  | BAP DN50 NT B Rp 2" Solo L | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 25 | H | X457675 |  | Uchycení plynovodního potrubí | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 26 | H | X4576238 |  | Propojení BAP do MaR | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
[5 empty] | 27 | SP | 541Az0030-006 | 998723203 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod - výška do 24 m | % | 1.14 | 0 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 723
_
[9 empty] | 999: Společné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X45762073 |  | Označení armatur a směru toku médií | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
[5 empty] | 2 | H | X45762093 |  | Likvidace obalů | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
[5 empty] | 3 | H | X45762103 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
[5 empty] | 4 | H | X45762113 |  | Koordinace s ostatními řemesly | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
[5 empty] | 5 | H | X45762123 |  | Drobný instalační materiál neobsažený ve výkazu výměr | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
[5 empty] | 6 | H | X45762133 |  | Demontáž stávajícího zařízení | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
[5 empty] | 7 | H | X4576235 |  | Výchozí revize plynovodu | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
[5 empty] | 8 | H | X4576236 |  | Revizní kniha plynovodu | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_03 | 999
_
_
[9 empty] | SO_04: Přeložka venkovního vodovodu | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X457695 |  | Uzavření a vypuštění stávajícího systému | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 2 | H | X457696 |  | Demontáž stávajícího venkovního vodovodu - bez zemních prací | m | 65 | 30 | 84.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 3 | H | X457697 |  | Napojení na stávající vodovodní přípojku | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 4 | H | X457698 |  | Vodovodní potrubí PE D 90 | m | 51 | 30 | 66.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 5 | H | X457699 |  | Výstražná folie | m | 51 | 30 | 66.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 6 | H | X4576100 |  | Signalizační vodič | m | 51 | 30 | 66.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 7 | H | X4576102 |  | Přeložka areálového vodovodu pro další objekty - PE D 90 | m | 97 | 30 | 126.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 8 | H | X457685 |  | Montáž tvarovek na PE potrubí | soubor | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 9 | H | X457686 |  | Elektrokoleno PE D 90 - 90° | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
[5 empty] | 10 | SP | 531Az0030-006 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 24 m | % | 1.12 | 0 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_04 | 722
_
_
[9 empty] | SO_05: Přeložka venkovního plynovodu | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | X457677 |  | Uzavření a odplynění systému | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 2 | H | X457679 |  | Demontáž stávajícího venkovního plynovodu - bez zemních prací | m | 25 | 30 | 32.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 3 | H | X457680 |  | Demontáž stávajícího vystrojení HUT (KK 2" a BAP) | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 4 | H | X457681 |  | Napojení na stávající potrubí PE D 90 | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 5 | H | X457682 |  | Plynovodní potrubí PE D 63 | m | 9 | 30 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 6 | H | X457683 |  | Plynovodní potrubí PE D 90 | m | 27 | 30 | 35.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 7 | H | X457699 |  | Výstražná folie | m | 36 | 30 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 8 | H | X4576100 |  | Signalizační vodič | m | 36 | 30 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 9 | H | X457685 |  | Montáž tvarovek na PE potrubí | soubor | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 10 | H | X457686 |  | Elektrokoleno PE D 90 - 90° | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 11 | H | X457687 |  | Elektrokoleno PE D 63 - 90° | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 12 | H | X457688 |  | Elektrokoleno PE D 63 - 45° | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 13 | H | X457689 |  | Elektro T-kus PE D 90 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 14 | H | X457690 |  | Elektropřechod PE D 90 - 3" | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 15 | H | X457691 |  | Elektropřechod PE D 63 - 2" | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 16 | H | X457693 |  | Chránička PE D 125 | m | 13 | 30 | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
[5 empty] | 17 | SP | 541Az0030-006 | 998723203 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod - výška do 24 m | % | 1.14 | 0 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SO_05 | 723
_
_
_