Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 2

1.	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Dodávka a instalace klimatizací do pokojů uživatelů a haly ve střediscích Přepychy a České Meziříčí “

2.  	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

| Zadavatel: | Domov Dědina |
| --- | --- |
| Zástupce zadavatele: | Mgr. Alena Goisová - ředitelka |
| Sídlo: | Nádražní 709, Opočno, 517 73 |
| IČ: | 428 86 163 |
| Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: | Monika Škopová – vedoucí technického úseku |
| Telefon: | 604 252 790 |
| E-mail: | mskopova@domov-dedina.cz |

Doplnění přílohy č. 3 – specifikace plnění a výkaz výměr

Zadavatel zpřesňuje informaci k technickým parametrům ke klimatizačním jednotkám:

- Hladina akustického tlaku: min 19 dB, max. 45 dB u klimatizací v pokojích uživatelů; max. 42 dB u klimatizací v halách.

V Opočně, dne 12.3.2020

……………………………………………………………………………………

Mgr. Alena Goisová – ředitelka