## List1
VÝPIS P?ERUŠOVA?? TEPELNÝCH MOST?:
TYP „D – 200“ - ATYP:
Izolace balkónové desky pronikající do stropních polí – p?enáší záporné i kladné ohybové momenty a posouvající síly
Upraveno pro použití bez dilata?ních spar
Návrhové hodnoty vnit?ních sil: Mr = 60 kNm/m Qr =50 kN/m
Tlouš?ka desky: h = 200 mm
Vým?ra:
Strop nad 1. NP: 12,0 bm |  | „zalomený“ tvar desky
Strop nad 2. NP: 5,3 bm |  | „zalomený“ tvar desky
Strop nad 2. NP: 12,5 bm |  | „rovný“ tvar desky
Strop nad 3. NP: 4,6 bm |  | „rovný“ tvar desky
Strop nad 4. NP: 13,0 bm |  | „rovný“ tvar desky
TYP „D – 220“ - ATYP:
Izolace balkónové desky pronikající do stropních polí – p?enáší záporné i kladné ohybové momenty a posouvající síly
Upraveno pro použití bez dilata?ních spar
Návrhové hodnoty vnit?ních sil: Mr = 60 kNm/m Qr =50 kN/m
Tlouš?ka desky: h = 220 mm
Vým?ra:
Strop nad 1. NP: 1,9 + 12,6 = 14,5 bm |  |  | „zalomený“ tvar desky
TYP „K – 220“ - ATYP:
Izolace voln? vyložené balkónové desky – p?enáší ohybové momenty a posouvající síly
Návrhové hodnoty vnit?ních sil: Mr = 70 kNm/m Qr =60 kN/m
Tlouš?ka desky: h = 220 mm
Vým?ra:
Strop nad 1. NP: 4,4 bm |  | „zalomený“ tvar desky
ATYPICKÝ P?ERUŠOVA? POD ST?NOU:
Izolace st?ny na strop? – p?enáší svislé síly a ohybové momenty
P?edpoklad kombinace p?noskla s nerezovými výztužnými pruty
Návrhové hodnoty vnit?ních sil: Nr = 150 kN/m Mr =15 kN/m
Tlouš?ka st?ny: d = 200 mm
Vým?ra:
Strop nad 3. NP: 6,5 bm