## ZT41x.xxxx - Kniha specifikací
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Doplněk
Venkovní úpravy
VÚ851 |  | Zpevněné plochy
VÚ.592 | 452655R | Betonová zámková dlažba ,6/20/10 cm, povrch standard, barva přírodní
VÚ.592 | 45267R | Betonová dlažba pro nevidomé,6/20/10 cm, barva červená
VÚ.592 | 28280R | Polovegetační tvárnice betonové 60/40/10 cm, barva přírodní
VÚ.596 81 | 1111.RT4 | Betonová dlažba 50/50/5 cm, povrch standard, barva šedá
VÚ.H05 | 032 | Polymerbeton. žlab bez spádu sv. 150 vč. roštu C250
VÚ.H05 | 033 | Vpusť polymerbeton. žlabu sv.150 500/231/665 vč. roštu
VÚ.H09 | 15 | Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý
VÚ.H09 | 010 | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm šedý
VÚ.H09 | 011 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
VÚ.H09 | 012 | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 šedý
VÚ.H09 | 012 | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 šedý
VÚ.592 | 28407R | Beton. palisádový prvek 110/110/400 b. šedá
VÚ890 |  | Ostatní konstrukce venkovních úprav
VÚ.286 | 111901R | PVC hrdlová trouba 160x4,0x5000 SN12
VÚ.H08 | 010 | TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň
VÚ.H08 | 010 | TBV-Q 450/555/5d skruž horní
VÚ.H08 | 010 | TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s odtokem DN 150
VÚ.H08 | 010 | TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec
VÚ.H08 | 010 | TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400
VÚ.H08 | 010 | Mříž vtoková D400 500 x 500 mm