## Rekapitulace
| Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 1,00%, Přesun 0,00% | 0 | 0
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Kabelová skříň SS102
s pojistky PH 250A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provizorní propojení
se stávající přípojkovou skříní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 3x120+70 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce | m | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Zasekání do zdi | kpl | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Označení kabelu | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S101V- kab.skříň s přepětovou ochranou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RE.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč HRO.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč SL.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RK.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS.1.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS.1.2 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS.2.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS.2.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS.3.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS.3.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náhradní zdroj UPS 40kVA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bateriový modul min.45minut
pro zatížení 16,55kW
včetně montáže
a uvedení do provozu
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJU
1.PP
LED 4000 38w 830 IP40 ET | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED 4000 30W 840 ET | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORMA+120 45W 840 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED 1500 45W 830 IP44 ET | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL 270 LED27W EVG | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo do výtahový šachty 1x60W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s košem IP66
Led pásek pod kuch.linku- přisazený Alprofil š.do 20 mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo exterier s čidlem | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1-nouzové svítidlo CLD-30 autotest | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3-nouzové saymetrické GR2000 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA-antipanické-chodby GR490 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-antipanické-GR-491 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIT-nouzové CLD30-piktogram | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NC-nouzové-venkovní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.NP
LED 1500 45W 830 IP44 ET | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL 270 LED27W EVG | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WBLR/500LED 4000 38W IP40 ET | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL270 LED 29W WVG | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORMA+120 45W 840 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rsaxc 1500 LED 4000 30W 840 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo do výtahový šachty 1x60W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s košem IP66
Led pásek pod kuch.linku- přisazený Alprofil š.do 20 mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo nad stůl v pokojích | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1-nouzové svítidlo CLD-30 autotest | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3-nouzové saymetrické GR2000 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA-antipanické-chodby GR490 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-antipanické-GR-491 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIT-nouzové CLD30-piktogram | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP
LED 1500 45W 830 IP44 ET | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL 270 LED27W EVG | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WBLR/500LED 4000 38W IP40 ET | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL270 LED 29W WVG | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RSAXC-1500 LED 30W 840 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORMA+120 45W 840 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo do výtahový šachty 1x60W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s košem IP66
Led pásek pod kuch.linku- přisazený Alprofil š.do 20 mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo nad stůl v pokojích | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1-nouzové svítidlo CLD-30 autotest | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3-nouzové saymetrické GR2000 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA-antipanické-chodby GR490 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-antipanické-GR-491 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIT-nouzové CLD30-piktogram | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.NP
WL 270 LED27W EVG | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL270 LED 29W WVG | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORMA+120 45W 840 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WBLR/500LED 4000 38W IP40 ET | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPAK/1500 LED 45W 830 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED 1500 30W 840 ET | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duetto T1 LED 6W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo do výtahový šachty 1x60W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s košem IP66
Led pásek pod kuch.linku- přisazený Alprofil š.do 20 mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo nad stůl v pokojích | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1-nouzové svítidlo CLD-30 autotest | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3-nouzové saymetrické GR2000 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA-antipanické-chodby GR490 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ND-antipanické-GR-491 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXIT-nouzové CLD30-piktogram | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovladač 230V/10A řaz.1/0....7
IP20....IP44 vč.krabice | ks | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pohybové čidlo- stropní | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zrušení stávající kabelové skříně RIS
a přepojení vývodů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total stop pod sklem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A IP20
s krabicí IP20...IP44 | ks | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTTO s přepěťovou ochranou | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač 3x400V/63A, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač 3x400V/125A, IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sporáková kombinace 3X400V/25A | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahová krabice komplet
4x230V/16A, 4xRJ45
s víkem- | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parapetní žlab PK 140X70 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely ( CYKY)
SILOVÉ KABELY
3x1.5 mm2 pevně | m | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x2.5 mm2 pevně | m | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x 2,5 | m | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x1,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x1,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x4 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x6 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 pevně | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x16 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x25 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x120+70 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC trubka o 23-63
do podlahy | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ
kabely na stropu-přistřeleny
příchytky
3x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x1,5 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x2,5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x10 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x 25 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
CY
6- Zlutozeleny pevně | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-žlutozelený | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16- Zlutozelen pevně | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávky (HILTY) | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletní provedení,včetně
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
PODPĚR
DZ 110 x 200 | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
spojovací materiál | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové příchytka na strop pro kabelové vedení mimo žlabový systém -příchytky pro požárně odolné kabely mimo trasu( příchytky, patrony dopistole , nástřelové hřebíky ) cca 300 ks | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
vedoucí mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozbočné krabice dle použití | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pro světelné a zásuvkové obvody
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 650 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 350 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Do 120 mm2 | ks | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Zemnící svorky | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Připojení technického zařízení | hod | 60 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávající instalace
dle jednotlivých etap | hod | 200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 60 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
pr ce neposti§iteln' v cenˇku | hod | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Zednické přípomoce-sekání | hod | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže celkem | [7 empty] | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 nemocnice Opočné
Projekt | Elektroinstalace
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | J.Pištora
Kontroloval
Datum | 12.1.2020
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 1,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %