## Rekap
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět soupisu: |  | Oblastní nemocnice Náchod - etapa 1.
PS2002: Vybavení IT technikou - Modernizace a rozšíření komunikační sítě
ZADAVATEL: |  | Královéhradecký kraj
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_130633E_PS2002_R6_IT_2_TU
Datum zpracování: |  |  |  |  | Rozpočet: |  |  | CU 05/2020
Technický kontakt: |  |  |  |  | E-mail:
Obchodní kontakt: |  |  |  |  | E-mail:
Telefon:
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
7. | Rozšíření stávající ústředny a migrace na IP komunikační systém | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
2. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

## TU_NA+B+UO
PS2002 - D.2002 - IT technika
7. |  |  |  | Rozšíření stávající ústředny a migrace na IP komunikační systém
Pol. | Grafická část dokumentace | Nabídka uchazeče |  | Specifikace požadavku | měrná jednotka | Počet (ks/m) | Dodávka |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | Upgrade software a hardware, migrace částí stávající ústředny a rozšíření IP provozu do nových budov nemocnice Náchod
2 |  |  |  | Hardware ústředny
3 |  |  |  | MX Media Gateway LBP22 Classic, 7U | ks | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  | MX Media Gateway Lite, 3U | ks | 1 | 0 | 0
5 |  |  |  | MX MGU2, 4x E1/T1 ISDN | ks | 2 | 0 | 0
6 |  |  |  | 1U Power Subrack 2x800W včetně AKU 17Ah, LAN, SNMP, LCD pro konfiguraci | ks | 1 | 0 | 0
7 |  |  |  | MX board ELU34/1 32xana ports | ks | 10 | 0 | 0
8 |  |  |  | MX board ELU33/1 32xdig ports | ks | 1 | 0 | 0
9 |  |  |  | MX Cable Conn 72pin-72pin 16m | ks | 6 | 0 | 0
10 |  |  |  | Rozšiřující licence
11 |  |  |  | MX User | ks | 352 | 0 | 0
12 |  |  |  | MX TS - SIP extension 3 party | ks | 360 | 0 | 0
13 |  |  |  | Software Assurance
14 |  |  |  | MX TS Tel Sys SWA Std 5y | ks | 1 | 0 | 0
15 |  |  |  | MX TS Te lSys SWA Reinstate | ks | 1 | 0 | 0
16 |  |  |  | MX TS Tel User SWA Std 5y | ks | 824 | 0 | 0
17 |  |  |  | MX TS Tel User SWA Reinstate | ks | 472 | 0 | 0
18 |  |  |  | MX TS Tel Gateway SWA Std 5y | ks | 2 | 0 | 0
19 |  |  |  | MX TS Tel Gateway SWA Reinstate | ks | 2 | 0 | 0
20 |  |  |  | Hardware Alarm Messaging
21 |  |  |  | UniteCM, Elise3 Std (EU/EFTA) | ks | 1 | 0 | 0
22 |  |  |  | Systémové licence Alarm Messaging
23 |  |  |  | LIC: Core System - Standard | ks | 1 | 0 | 0
24 |  |  |  | LIC: Advanced Event Handler | ks | 1 | 0 | 0
25 |  |  |  | LIC: Alarm Management Client | ks | 1 | 0 | 0
26 |  |  |  | Uživatelské licence Alarm Messaging
27 |  |  |  | Axess for Handset device | ks | 13 | 0 | 0
28 |  |  |  | Instalace
29 |  |  |  | Instalace kompletního nového systému včetně instalace SW do virtualizační platformy, při zachování stávající konfigurace a aplikačních rozhraní, instalace rozšíření IP DECT systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  | Školení správců a administrátorů systému v rozsahu doporučeném výrobcem | hod | 8 |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  | IP telefony
32 |  |  |  | Přenosné IP telefony v izolované instalaci s minimalnímí výbavou a funkcemi dle dokumentace pro realizaci stavby PS2002. | ks | 10 | 0 | 0
33 |  |  |  | IP DECT Handset základní typ "A", včetně nabíječe, s minimalnímí výbavou a funkcemi dle dokumentace pro realizaci stavby PS2002. (J : 3 + 14 + 8 + 7 + 12 + 10 + 11 + 0) (K : 7 + 15 + 0 + 24 + 0 + 43 + 21 + 5 + 0) | ks | 180 | 0 | 0
34 |  |  |  | IP DECT Handset rozšířený typ "B", včetně nabíječe, s minimalnímí výbavou a funkcemi dle dokumentace pro realizaci stavby PS2002, určený pro čistý sálový provoz. (J : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) (K : 0 + 0 + 21 + 0 + 13 + 0 + 0 + 0 + 0) | ks | 34 | 0 | 0
35 |  |  |  | IP DECT Handset rozšířený typ "C", včetně nabíječe, s minimalnímí výbavou a funkcemi dle dokumentace pro realizaci stavby PS2002, určený pro využití služby Alarm Messaging. (J : 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0) (K : 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 1 + 0) | ks | 13 | 0 | 0
36 |  |  |  | Základní stanice IP DECT telefonů pro 8 současných hovorů, plně kompatibilní s IP DECT systémem s nadstavbou Alarm messaging (J : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0) (K: 2 + 2 + 3 + + 3 + 2 + 6 + 3 + 1 + 0) | ks | 38 | 0 | 0
37 |  |  |  | IP telefon základní třídy pro pevnou instalaci na chodby s minimalnímí výbavou a funkcemi dle dokumentace pro realizaci stavby PS2002. | ks | 10 | 0 | 0
38 |  |  |  | IP videotelefony s platformou Android s minimalnímí výbavou a funkcemi dle dokumentace pro realizaci stavby PS2002 a spoluporacující s dveřním videokomunikátorem ATEUS-9137161CU. | ks | 34 | 0 | 0
39 |  |  |  | Upgrade software stávající ústředny nemocnice Broumov
40 |  |  |  | Rozšiřující licence
41 |  |  |  | MX User | ks | 23 | 0 | 0
42 |  |  |  | MX TS - SIP extension 3 party | ks | 5 | 0 | 0
43 |  |  |  | MX TS SIP Trunk Channel | ks | 1 | 0 | 0
44 |  |  |  | MX-ONE IP trunk RTU 1 port (H323) | ks | 4 | 0 | 0
45 |  |  |  | Software Assurance
46 |  |  |  | MX TS Tel Sys SWA Std 5y | ks | 1 | 0 | 0
47 |  |  |  | MX TS TelSys SWA Reinstate | ks | 1 | 0 | 0
48 |  |  |  | MX TS Tel User SWA Std 5y | ks | 119 | 0 | 0
49 |  |  |  | MX TS Tel User SWA Reinstate | ks | 96 | 0 | 0
50 |  |  |  | MX TS Tel Gateway SWA Std 5y | ks | 1 | 0 | 0
51 |  |  |  | MX TS TelGateway SWA Reinstate | ks | 1 | 0 | 0
52 |  |  |  | Instalace
53 |  |  |  | Instalace nejnovější verze SW 7.x při zachování stávající konfigurace a aplikačních rozhraní, doplnění rozšiřujících licencí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  | Školení správců a administrátorů systému v rozsahu doporučeném výrobcem | hod | 4 |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  | Upgrade software stávající ústředny nemocnice Rychnov nad Kněžnou
56 |  |  |  | Rozšiřující licence
57 |  |  |  | MX User | ks | 23 | 0 | 0
58 |  |  |  | MX TS - SIP extension 3 party | ks | 10 | 0 | 0
59 |  |  |  | MX TS SIP Trunk Channel | ks | 1 | 0 | 0
60 |  |  |  | MX-ONE ISDN tie line RTU 1 port | ks | 8 | 0 | 0
61 |  |  |  | Software Assurance
62 |  |  |  | MX TS Tel Sys SWA Std 5y | ks | 1 | 0 | 0
63 |  |  |  | MX TS TelSys SWA Reinstate | ks | 1 | 0 | 0
64 |  |  |  | MX TS Tel User SWA Std 5y | ks | 354 | 0 | 0
65 |  |  |  | MX TS Tel User SWA Reinstate | ks | 331 | 0 | 0
66 |  |  |  | MX TS Tel Gateway SWA Std 5y | ks | 1 | 0 | 0
67 |  |  |  | MX TS TelGateway SWA Reinstate | ks | 1 | 0 | 0
68 |  |  |  | Instalace
69 |  |  |  | Instalace nejnovější verze SW 7.x do virtualizační platformy, při zachování stávající konfigurace a aplikačních rozhraní, doplnění rozšiřujících licencí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
70 |  |  |  | Školení správců a administrátorů systému v rozsahu doporučeném výrobcem | hod | 4 |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + instalace bez DPH | [6 empty] | 0
U zvýrazněných položek výkazudodavatel doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.