Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část A – dodávka 1 ks anatomického modelu kostry koně

| Název učební pomůcky: 1. Anatomický model kostry koně |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Model kostry dospělého koně v životní velikosti |  |  |
| Součástí modelu je deska na kolečkách, na kterou se dá kostra namontovat |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část B – dodávka učebních veterinárních přístrojů

| Název učební pomůcky: 1. Trichinoskop včetně zobrazovací jednotky s integrovanou kamerou, monitorem a SW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| stereoskopicky videomikroskop se zabudovanou kamerou a SW |  |  |
| propojený na monitor či počítač |  |  |
| normovaný na vyšetření na trichinelózu |  |  |
| pracovní přídavný stolek s posuvy v osách X aY (100x100 mm), |  |  |
| Petriho misky s rastrem (alespoň 2-3ks) |  |  |
| kalibrační měrka |  |  |
| Cena včetně instalace a zaškolení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. EGG analyzér pro testování kvality vajec |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Elektronická váha na měření hmotnosti vajec |  |  |
| Ultrazvukové bezdotykové senzory na měření výšky bílku 0-30 mm s přesností +/-0,1mm |  |  |
| Ultrazvukové bezdotykové senzory na měření barvy žloutku 1-15 dle stupnice DSM |  |  |
| Automatický výpočet jednotek Haugh 0 - 130 HU |  |  |
| Vestavěná tiskárna na termopapí |  |  |
| Proprietární SW pro externí PC, ovládání pře RS kabel |  |  |
| Cena včetně instalace a zaškolení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 3. EGG analyzér pro nedestruktivní měření tloušťky skořápky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| rozsah měření 0,15-25,40 mm +/- 0,01 mm |  |  |
| volitelné jednotky mm nebo palce |  |  |
| sonda pro měření |  |  |
| lahvička s fixačním roztokem |  |  |
| přístroj napájen bateriemi, které jsou součástí dodávky |  |  |
| RS výstup pro stahování uložených dat do PC nebo tiskárny |  |  |
| součástí dodávky SW |  |  |
| měřící sada umístěna v pouzdře |  |  |
| Cena včetně instalace a zaškolení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 4. Přenosný digitální radiologický systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Vysokofrekvenční RTG s anatomickým programem |  |  |
| Výkon min. 5,0 kW |  |  |
| Napětí 40-110kW |  |  |
| Proud na rentgence max 100 mA |  |  |
| Expoziční čas 0,02-4,0 sec |  |  |
| Ohnisko 1,8mm |  |  |
| Osvětlení kolimačního pole – LED |  |  |
| Měření FFD kontinuální pomocí ultrazvukového senzoru |  |  |
| RTG stůl s posuvným ramenem a zásuvkou pro FPD |  |  |
| Pracovní plocha min 150x60 cm |  |  |
| Uchycení RTG přístroje za boční šrouby |  |  |
| Systém pro přímou digitalizaci RTG obrazu – bezdrátový |  |  |
| Automatická detekce záření |  |  |
| Typ detektoru – TFT panel s CSi scintilační vrstvou |  |  |
| Zobrazovací plocha 350-360 x 420-430 mm |  |  |
| Rozlišení 127μm |  |  |
| Prostorové rozlišení 3,9ip/mm |  |  |
| Akvizační čas méně než 2s |  |  |
| SW k RTG např. VetViewConsole (nebo jiný s odpovídajícími funkcemi) |  |  |
| Pracovní stanice (PC+moitor) min. 1920*1080 pixelů (FULL HD), 22"; procesor min. Intel i5, 4GB RAM, 500 GB HDD, DVD-RW mechanika, Windows 10 CZE |  |  |
| Set ochranných pomůcek –zástěra, rukavice límec PRIMAX 0,5mm Pb |  |  |
| Cena včetně instalace a zaškolení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 5. Automatický analyzátor krve s příslušenstvím |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| pracuje s plnou žilní, kapilární nebo tepennou krví |  |  |
| měří pH krve, krevních plynů (pCO2, pO2) a elektrolytů (Na, K, Cl, Ca) |  |  |
| zabudovaná tiskárna, LCD monitor (dotykové ovládání) |  |  |
| sítové napájení |  |  |
| software v češtině |  |  |
| veterinární užití |  |  |
| Cena včetně instalace a zaškolení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 6. Automatický analyzátor pro komplexní vyšetření moči |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Měřené parametry minimálně: BIL, KET, BLD, PRO, NIT, LEU, GLU, pH, ALB, CRE, UPC |  |  |
| Součástí je tiskárna |  |  |
| Veterinární využití |  |  |
| Součástí stripy pro měření minimálně 200 ks |  |  |
| Cena včetně instalace a zaškolení |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………