Technická specifikace pro modulární vrtačku

1.	Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2.	Specifikace:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Slnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maximální váha vrtačky (násadec bez baterie a příslušenství) | 600 g |  |  |
| 2. | Výkon min | 170 W |  |  |
| 3. | Počet otáček za minutu | 0 - 3500 ot/min |  |  |
| 4. | Kanylace násadce | 3,2 mm |  | ---------------------- |
| 5. | Dvoutlačítkové ovládání | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 6. | Bezpečností systém, který zabraňuje nechtěnému spuštění | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 7. | Bezpečností systém proti tepelnému přetížení | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 8. | Elektronicky řízený režim oscilace | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 9. | Systém rychlospojky pro nasazení nástavců | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 10. | Pravolevý úchop přístroje | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 11. | Regulace otáček | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 12. | Sterilizovatelnost vrtačky v parním sterilizátoru | 132 - 138 ˚ C |  |  |
| 13. | Průchodnost pro Kirschnerovy dráty | -------------------------- |  | ---------------------- |
| 14. | Plná kompatibilita s příslušenstvím systému COLIBRI II* | -------------------------- |  | ---------------------- |

* příslušenstvím jsou míněny nástavce k vrtačce (rychlospojky, sklíčidla, adaptéry, atp.) a Li-Ion baterie

Datum: ……………………

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |