Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Systém ohřevu a chlazení pacienta – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry |  |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Systém pro kontrolované řízení teploty pacienta – systém ohřevu a chlazení po KPCR na JIP. |  |
| Základní parametry |  |
| Mikroprocesorem řízený vodní systém. |  |
| Režim ovládání manuální a automatický. |  |
| Měření teplot pacienta pro řízení systému povrchovým čidlem a močovým katetrem. |  |
| Chlazení pacienta pomocí jícnového katetru. |  |
| Nastavitelná teplota vody, pacienta, gradient teploty. |  |
| Chladicí příslušenství s vodou opakovatelně použitelné, jednorázové, antidekubitní. |  |
| Displej se zobrazením nastavené teploty, teploty vody, pacienta. |  |
| Indikátor chodu čerpadla. |  |
| Připojení až 3 vzájemně teplotně nezávislých okruhů pomocí rychlospojek. |  |
| Alarm překročení nastavené hodnoty teploty, malé množství vody v systému, poruchy systému. |  |
| K přístroji bude dodáno příslušenství: - příslušenství pro teplotní regulaci pacienta (kabel a povrchové čidlo, kabel k močovému katetru), - 3ks připojovací hadice, - 1ks matrace na lůžko pro dospělé na opakované použití, - 1ks pokrývka hlavy, - 1ks matrace antidekubitní, - 1ks jícnový chladící katetr. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.