## IS
D.2003.05 Kusovník informačního systému
Profesní díl (provozní soubor) | Typ nábytku - volný | Kód výrobku | Název výrobku | Poznámka ke specifikaci výrobku | Kvalitativní standard | Popis-Specifikace |  | Referenční výrobek | Materiál/ barva | Rozměry (tolerance ± 5%) | Poznámka, umístění | Schéma položky (bez měřítka) | Poznámka doplněno objednatelem | Označení patra | Množství pavilon J | Množství pavilon K | Množství celkem | počet 1. PP | počet 1. NP | počet 2. NP | počet 3. NP | počet 4. NP | počet 5. NP | počet 6. NP | počet 7. NP | počet 8. NP | počet 9. NP | počet 10. NP |  |  |  | 0
| Ozn. ve výkrese | [26 empty] | 16 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
INT | IS | O1 | Dveřní tabulka typ A |  | vyšší |  | Stříbrný elox, hliníkový profil s drážkami a čirý antireflexní akrylát. Vyměnitelné pásy s nápisem se zasunují do připravených drážek a neměnné informace jsou na trvale upevněných grafických panelech. |  | Stříbrný elox | 180 x 180 mm | dveře lůžkových pokojů, vícemístných kanceláří |  |  | 1NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2NP | 1 | 0 | 1
[14 empty] | 3NP | 17 | 0 | 17
[14 empty] | 4NP | 17 | 1 | 18
[14 empty] | 5NP | 17 | 0 | 17
[14 empty] | 6NP | 17 | 0 | 17
[14 empty] | 7NP | 18 | 8 | 26
[14 empty] | 8NP | 0 | 5 | 5
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 87 | 14 | 101 | [11 empty] | ks | 101 |  | 0
INT | IS | O2 | Dveřní tabulka typ B |  | vyšší |  | Stříbrný elox, hliníkový profil s drážkami a čirý antireflexní akrylát. Vyměnitelné pásy s nápisem se zasunují do připravených drážek a neměnné informace jsou na trvale upevněných grafických panelech. |  | Stříbrný elox | 180 x 140 mm | dveře kanceláří primářů, vrchních sester, ředitele, náměstků atd. |  |  | 1NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2NP | 4 | 0 | 4
[14 empty] | 3NP | 5 | 1 | 6
[14 empty] | 4NP | 7 | 5 | 12
[14 empty] | 5NP | 4 | 0 | 4
[14 empty] | 6NP | 9 | 5 | 14
[14 empty] | 7NP | 5 | 0 | 5
[14 empty] | 8NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 34 | 11 | 45 | [11 empty] | ks | 45 |  | 0
INT | IS | O3 | Dveřní tabulka typ C |  | vyšší |  | Stříbrný elox, hliníkový profil s drážkami a čirý antireflexní akrylát. Vyměnitelné pásy s nápisem se zasunují do připravených drážek a neměnné informace jsou na trvale upevněných grafických panelech. |  | Stříbrný elox | 180 x 80 mm | dveře kanceláří primářů, vrchních sester, ředitele, náměstků atd. |  |  | 1NP | 17 | 49 | 66
[14 empty] | 2NP | 65 | 76 | 141
[14 empty] | 3NP | 16 | 111 | 127
[14 empty] | 4NP | 26 | 38 | 64
[14 empty] | 5NP | 16 | 57 | 73
[14 empty] | 6NP | 18 | 51 | 69
[14 empty] | 7NP | 17 | 69 | 86
[14 empty] | 8NP | 0 | 21 | 21
[14 empty] | 9NP | 0 | 5 | 5
[14 empty] | CELKEM | 175 | 477 | 652 | [11 empty] | ks | 652 |  | 0
INT | IS | O4 | Dveřní tabulka typ D |  | vyšší |  | Stříbrný elox, hliníkový profil s drážkami a čirý antireflexní akrylát. Vyměnitelné pásy s nápisem se zasunují do připravených drážek a neměnné informace jsou na trvale upevněných grafických panelech. |  | Stříbrný elox | 180 x 140 mm | dveře vyšetřoven |  | Popsáno i v IS 11, cenit jako 1ks | 1NP | 0 | 4 | 4
[13 empty] | V TABULCE NACENĚNÍ JIŽ ZDVOJENO | 2NP | 7 | 3 | 10
[14 empty] | 3NP | 0 | 4 | 4
[14 empty] | 4NP | 0 | 4 | 4
[14 empty] | 5NP | 0 | 4 | 4
[14 empty] | 6NP | 0 | 8 | 8
[14 empty] | 7NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 8NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 7 | 32 | 39 | [11 empty] | ks | 78 |  | 0
INT | IS | O5 | Popisy nebo grafika nade dveřmi - deska |  | vyšší |  | Deska do interiéru s frézovanými hranami, zavěšeno na spodní závěsy, na povrchu jakostní litá samolepící folie, grafika nebo výška písma 80 mm |  | Hliníkoplastová deska s polepem | 1300 x 400 mm, 1900 x 400 mm, dle umístění ve výkrese | dveře lůžkové pokoje, nebo do oddělení, operačních sálů a jiných funkčních celků | viz. D.2003.03 | JEDNÁ SE POUZE O GRAFIKU BEZ | 1NP | 0 | 4 | 4
[13 empty] | NÁPISU | 2NP | 9 | 7 | 16
[14 empty] | 3NP | 14 | 14 | 28
[14 empty] | 4NP | 14 | 1 | 15
[14 empty] | 5NP | 14 | 4 | 18
[14 empty] | 6NP | 13 | 1 | 14
[14 empty] | 7NP | 14 | 17 | 31
[14 empty] | 8NP | 0 | 8 | 8
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 78 | 56 | 134 | [11 empty] | ks | 134 |  | 0
INT | IS | O6 | Popisy nade dveřmi - polep nadsvětlíku |  | vyšší |  | Jakostní litá samolepící folie, plná, průsvitná, výška písma 80 mm |  | Samolepící folie v barvě dle specifikace pater | cca 0,5 m2 | prosklené dveře do oddělení nebo jiného funkčního celku | viz. D.2003.04 | ZDE BUDE PROVEDENA ZMĚNA V | 1NP | 0 | 5 | 5
[13 empty] | UMÍSTĚNÍ PÍSMA, BUDE UMÍSTĚNO | 2NP | 3 | 13 | 16
[13 empty] | NA LEVÉ KŘÍDLO | 3NP | 3 | 17 | 20
[14 empty] | 4NP | 3 | 10 | 13
[14 empty] | 5NP | 3 | 27 | 30
[14 empty] | 6NP | 3 | 14 | 17
[14 empty] | 7NP | 4 | 13 | 17
[14 empty] | 8NP | 0 | 6 | 6
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 19 | 105 | 124 | [11 empty] | ks | 124 |  | 0
INT | IS | O7 | Grafika na dveřích plných |  | vyšší |  | Jakostní litá samolepící folie, plná výška písma 40 - 80 mm |  | Samolepící folie v barvě dle specifikace pater | cca 1,5 m2 | dveře do oddělení nebo jiného funkčního celku | viz. D.2003.03 |  | 1NP | 0 | 23 | 23
[14 empty] | 2NP | 17 | 39 | 56
[14 empty] | 3NP | 4 | 62 | 66
[14 empty] | 4NP | 6 | 18 | 24
[14 empty] | 5NP | 4 | 24 | 28
[14 empty] | 6NP | 9 | 26 | 35
[14 empty] | 7NP | 8 | 26 | 34
[14 empty] | 8NP | 0 | 9 | 9
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 48 | 227 | 275 | [11 empty] | ks | 275 |  | 0
INT | IS | O8 | Grafika a polep plných dveří |  | vyšší |  | Jakostní litá samolepící folie, plná výška písma 40 - 80 mm |  | Samolepící folie v barvě dle specifikace pater | cca 2 m2 | dveře do jednotlivých oddělení a vybraných místností | viz. D.2003.03 |  | 1NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3NP | 14 | 0 | 14
[14 empty] | 4NP | 14 | 0 | 14
[14 empty] | 5NP | 14 | 0 | 14
[14 empty] | 6NP | 13 | 0 | 13
[14 empty] | 7NP | 14 | 7 | 21
[14 empty] | 8NP | 0 | 5 | 5
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 69 | 12 | 81 | [11 empty] | ks | 81 |  | 0
INT | IS | O9 | Grafika na dveřích prosklených |  | vyšší |  | Jakostní litá samolepící folie, plná, průsvitná, výška písma 40 - 80 mm |  | Samolepící folie v barvě dle specifikace pater | cca 6 m2 | dveře do oddělení nebo jiného funkčního celku | viz. D.2003.04 |  | 1NP | 0 | 6 | 6
[14 empty] | 2NP | 5 | 16 | 21
[14 empty] | 3NP | 3 | 16 | 19
[14 empty] | 4NP | 3 | 12 | 15
[14 empty] | 5NP | 3 | 29 | 32
[14 empty] | 6NP | 3 | 15 | 18
[14 empty] | 7NP | 3 | 16 | 19
[14 empty] | 8NP | 0 | 6 | 6
[14 empty] | 9NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | CELKEM | 20 | 117 | 137 | [11 empty] | ks | 137 |  | 0
INT | IS | 10 | Grafika výtahů |  | vyšší |  | Jakostní litá samolepící folie, plná, průsvitná |  | Samolepící folie v barvě dle specifikace pater | cca 1,5 m2 | dveře do oddělení nebo jiného funkčního celku | viz. D.2003.04 |  | 1NP | 0 | 8 | 8
[14 empty] | 2NP | 0 | 12 | 12
[14 empty] | 3NP | 0 | 12 | 12
[14 empty] | 4NP | 0 | 12 | 12
[14 empty] | 5NP | 0 | 13 | 13
[14 empty] | 6NP | 0 | 12 | 12
[14 empty] | 7NP | 0 | 13 | 13
[14 empty] | 8NP | 0 | 6 | 6
[14 empty] | 9NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | CELKEM | 0 | 90 | 90 | [11 empty] | ks | 90 |  | 0
INT | IS | 11 | Digitální informační panel - box |  | vyšší |  | Box - panel 350 x 1100 x 50 z postformingové desky o tloušťce 10 mm s povrchem z HPL laminátu kotvený na stěnu. Součástí boxu bude digitální informační panel a 2 ks 180x140 dveřní tabulky ze stříbrného eloxu. Vyměnitelné pásy s nápisem se zasunují do připravených drážek a neměnné informace jsou na trvale upevněných grafických panelech.. |  | HPL laminát, světlá šedá, stříbrný elox | 350 x 1100 mm | dveře do vyšetřoven, oddělení nebo jiného funkčního celku |  | PŘEDMĚTEM IS 11 NENÍ 2X DVEŘNÍ | 1NP | 0 | 4 | 4
[13 empty] | TABULKA 180X140 - PŘESUNUTO DO | 2NP | 7 | 3 | 10
[13 empty] | IS 04, PŘEDMĚTEM NENÍ DIGITÁLNÍ | 3NP | 0 | 4 | 4
[13 empty] | PANEL | 4NP | 0 | 4 | 4
[14 empty] | 5NP | 0 | 4 | 4
[14 empty] | 6NP | 0 | 8 | 8
[14 empty] | 7NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 8NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 7 | 32 | 39 | [11 empty] | ks | 39 |  | 0
INT | IS | 12 | Digitální informační panel - box |  | vyšší |  | Box - panel 1350 x 1100 x 50 z postformingové desky o tloušťce 10 mm s povrchem z HPL laminátu kotvený na stěnu. Součástí boxu bude digitální informační panel. |  | HPL laminát, světlá šedá | 1350 x 1100 mm | chodby u veřejných vertikál |  | PŘEDMĚTEM NENÍ DIGITÁLNÍ | 1NP | 0 | 2 | 2
[13 empty] | INFORMAČNÍ PANEL | 2NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 3NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 4NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 5NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 6NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 7NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 8NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | 9NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | CELKEM | 0 | 17 | 17 | [11 empty] | ks | 17 |  | 0
INT | IS | 13 | Patrová směrová tabule |  | vyšší |  | Panel je sestavený z horizontálních hliníkových lamel zasazených do bočních hliníkových profilů (povrchová úprava - matný stříbrný elox). Pro snadnou aktualizaci budou některé profily s textem vyjímatelné. Text a grafika jsou tvořeny jakostní litou samolepící folií. Panel bude doplněn lineárním svítidlem. |  | Stříbrný elox | 1500 x 900 mm | chodby u veřejných vertikál | viz. D.2003.02 | PŘEDMĚTEM NENÍ LINEÁRNÍ | 1NP | 0 | 2 | 2
[13 empty] | SVÍTIDLO | 2NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 3NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 4NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 5NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 6NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 7NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 8NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | 9NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | CELKEM | 0 | 17 | 17 | [11 empty] | ks | 17 |  | 0
INT | IS | 14 | Orientační tabule vertikály |  | vyšší |  | Panel je sestavený z horizontálních hliníkových lamel zasazených do bočních hliníkových profilů (povrchová úprava - matný stříbrný elox). Pro snadnou aktualizaci budou některé profily s textem vyjímatelné. Text a grafika jsou tvořeny jakostní litou samolepící folií. Panel bude doplněn lineárním svítidlem. |  | Stříbrný elox | 800 x 1400 mm | veřejné vertikály | viz. D.2003.02 | PŘEDMĚTEM NENÍ LINEÁRNÍ | 1NP | 0 | 2 | 2
[13 empty] | SVÍTIDLO | 2NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 3NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 4NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 5NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 6NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 7NP | 0 | 3 | 3
[14 empty] | 8NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 9NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | CELKEM | 0 | 23 | 23 | [11 empty] | ks | 23 |  | 0
INT | IS | 15 | Označení pavilonu |  | vyšší |  | Deska do exteriéru s frézovanými hranami v nerezovém rámu, kotveno do nosné konstrukce fasády |  | Deska v nerezovém rámu | 600 x 1200 mm | místa vstupů do pavilonu K | viz. D.2003.01 | VČETNĚ KOTVENÍ | 1NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | U PAVILONU J POUZE 600x600 | 2NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | 3NP | 1 | 0 | 1
[13 empty] | OZNAČENÍ, ŽE JDE O PAVILON J | 4NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5NP | 0 | 1 | 1
[13 empty] | MATERIÁL -HLINÍKOPLAST | 6NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | všechny desky jsou v | 8NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | exteriéru | 9NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | barevnost navazuje na | exteriér | 0 |  | 0
[13 empty] | stávající značení pavilonů | CELKEM | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | ks | 3 |  | 0
INT | IS | 16 | Hlavní orientační tabule |  | vyšší |  | Panel je sestavený z horizontálních hliníkových lamel zasazených do bočních hliníkových profilů (povrchová úprava - matný stříbrný elox). Pro snadnou aktualizaci budou některé profily s textem vyjímatelné. Text a grafika jsou tvořeny jakostní litou samolepící folií. Panel bude doplněn lineárním svítidlem. |  | Stříbrný elox | 2500 x 1400 mm | místa vstupů do pavilonu K | viz. D.2003.02 | PŘEDMĚTEM NENÍ LINEÁRNÍ | 1NP | 0 | 1 | 1
[13 empty] | SVÍTIDLO | 2NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | 3NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 8NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | CELKEM | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | ks | 2 |  | 0
INT | IS | 17 | Venkovní informační systém kotvený na fasádu - 3D nápis |  | vyšší |  | Písmo plastické mléčná plastová deska. |  | Plastická mléčná deska | 12 800 x 700 mm | nad hlavním vstupem pro veřejnost (2.NP) | viz. D.2003.01 | BUDE UMÍSTĚNO NA OBJEKTU A | 1NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | VYZNAČENO V SITUACE VENKOVNÍHO | 2NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | ZNAČENÍ | 3NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | V PD "schemata venkovního IS" | 4NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | značeno jako IS 16 | 5NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | VČETNĚ NOSNÉ KCE NA STŘEŠE | 6NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | OBJEKTU A | 7NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 8NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | exteriér | 1 |  | 1
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | ks | 1 |  | 0
INT | IS | 18 | Venkovní orientační tabule |  | vyšší |  | Deska do exterieru 2000x 1250 mm s frezovanými hranami, s dvěma zaoblenými rohy s poloměrem 150mm vložená do rámu, rám nerez , 150 x 10mm plochý profil , se zaoblenými rohy , ukotveno do základu šrouby, betonový zaklad do nezámrzné hloubky. |  | Samolepící folie v barvě dle specifikace pater | 2000 x 1250 mm | exteriér | viz. D.2003.01 | včetně základu a kotvení, úprava trávníku | 1NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Barevnost a podoba bude navazovat | 4NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | na stávající systém nemocnice | 5NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | V PD "schemata venkovního IS" | 7NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | značeno jako IS 17 | 8NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | exteriér | 3 |  | 3
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | ks | 3 |  | 0
INT | IS | 19 | Nápis nad hospodářským vstupem |  | vyšší |  | Polep nadsvětlíku vstupních dveří z interiérové strany, jakostní litá samolepící folie |  | Samolepící folie v barvě dle specifikace pater | 1300 x 400 mm | nad hospodářským vstupem (2.NP) |  | bude provedeno z venkovní | 1NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | strany | 2NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | nápis "služební vchod" | 3NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 8NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | exteriér | 1 |  | 1
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | ks | 1 |  | 0
INT | IS | 20 | Požární evakuační plány |  | vyšší |  | 2x formát A3, nehořlavá deska s potiskem |  | Nehořlavá deska | 420 x 290 mm | dle požadavku projektanta evakuačního plánu |  |  | 1NP | 2 | 3 | 5
[14 empty] | 2NP | 2 | 4 | 6
[14 empty] | 3NP | 2 | 3 | 5
[14 empty] | 4NP | 2 | 3 | 5
[14 empty] | 5NP | 2 | 4 | 6
[14 empty] | 6NP | 2 | 3 | 5
[14 empty] | 7NP | 2 | 3 | 5
[14 empty] | 8NP | 0 | 2 | 2
[14 empty] | 9NP | 0 | 1 | 1
[14 empty] | exteriér | 0 |  | 0
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 35 | [11 empty] | ks | 35 |  | 0
INT | IS | 21 | Piktogramy ve veřejných prostorech |  | vyšší |  | Znaky z broušené nerezi lepené na lakované dveře, popisy vygravírovány do černého jádra tabulky |  | Broušená nerez | 80 x 80 mm | veřejné prostory a prostory pro pacienty na lůžkových odděleních |  |  | 1NP | 0 | 5 | 5
[14 empty] | 2NP | 20 | 5 | 25
[14 empty] | 3NP | 20 | 5 | 25
[14 empty] | 4NP | 20 | 5 | 25
[14 empty] | 5NP | 20 | 5 | 25
[14 empty] | 6NP | 20 | 5 | 25
[14 empty] | 7NP | 20 | 10 | 30
[14 empty] | 8NP | 0 | 10 | 10
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | exteriér | 0 |  | 0
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 165 | [11 empty] | ks | 165 |  | 0
INT | IS | 22 | Únikový orientační systém |  | vyšší |  | Podsvětlené i nepodsvětlené plastové tabulky |  | Plastová deska | 80 x 80 mm | dle požadavku projektanta evakuačního plánu |  | NECENIT | 1NP | 20 | 30 | 50
[13 empty] | NENÍ PŘEDMĚTEM DÍLA | 2NP | 20 | 40 | 60
[14 empty] | 3NP | 20 | 30 | 50
[14 empty] | 4NP | 20 | 30 | 50
[14 empty] | 5NP | 20 | 40 | 60
[14 empty] | 6NP | 20 | 30 | 50
[14 empty] | 7NP | 20 | 30 | 50
[14 empty] | 8NP | 0 | 20 | 20
[14 empty] | 9NP | 0 | 10 | 10
[14 empty] | exteriér | 0 |  | 0
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 350
INT | IS | 23 | zákazové, příkazové, výstražné, protipožární značky - interiér |  | vyšší |  | Samolepka |  | Potištěná samolepka | 80 x 80 mm | dle potřeby |  | tisk na samolepku s | 1NP | 25 | 35 | 60
[13 empty] | laminem dle požadavku | 2NP | 25 | 45 | 70
[13 empty] | uživatele | 3NP | 25 | 45 | 70
[13 empty] | na dveře které nejsou v PD | 4NP | 25 | 45 | 70
[13 empty] | označeny žádným popisem | 5NP | 25 | 45 | 70
[14 empty] | 6NP | 25 | 35 | 60
[14 empty] | 7NP | 25 | 35 | 60
[14 empty] | 8NP | 0 | 25 | 25
[14 empty] | 9NP | 0 | 15 | 15
[14 empty] | exteriér | 0 |  | 0
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 440 | [11 empty] | ks | 440 |  | 0
INT | IS | 24 | zákazové, příkazové, výstražné, protipožární značky - exteriér |  | vyšší |  | Plastová tabulka |  | Plastová tabulka | 150 x 150 mm | vstupy z exteriéru do technických prostorů |  | tisk na samolepku s | 1NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | laminem dle požadavku | 2NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | uživatele | 3NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | na dveře které nejsou v PD | 4NP | 0 | 0 | 0
[13 empty] | označeny žádným popisem | 5NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 8NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 9NP | 0 | 0 | 0
[14 empty] | exteriér | 30 |  | 30
[14 empty] | CELKEM | 0 | 0 | 30 | [11 empty] | ks | 30 |  | 0
INT |  | 25 | obrazce na stěnu dle grafického manuálu - |  | vyšší |  | Polep stěny |  |  |  | barevné polepy stěn s motivem výkres D.2000.1.33b-42 |  | doplněno objednatelem polep nebo výmalba? Jednou za X let je prováděna obnova maleb v nemocnici | CELKEM |  |  | 250 | [11 empty] | m2 | 250 |  | 0