Technická specifikace poptávaného zařízení

| Fyzioterapeutický závěsný systém (2 ks) |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Závěsný systém pro cvičení v odlehčení v různých stádiích onemocnění pohybového aparátu. Systém použitelný u pacientů po úrazech, operacích a onemocněních neurologických, onemocněních pohybového aparátu, včetně široké skupiny vertebropatií Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| zajištění bezpečnosti obsluhy i pacienta – min. konstrukční řešení a vybavení garantující stabilitu a bezpečnost pacientů s pohybovým hendikepem nebo pacientů imobilizovaných, mnohočetně nemocných a rizikových |  |
| cvičení v různých pozicích, s možností zatížení plnou vahou těla |  |
| individuální dávkování zátěže pro pacienta |  |
| cvičení proti odporu, ale též jako dopomoc, tedy nadlehčení pacienta |  |
| přesné zacílení terapie na potřebné svaly |  |
| využití vibrace |  |
| rotační pohyby s přesně dávkovanou obtížností, zátěží i místem aplikace |  |
| rotační cvičení lze provádět ve stoje, v kleku, vleže na zádech, boku i na břiše a v sedě |  |
| systém se musí skládat z výškově nastavitelných popruhů a lan o různých délkách, pružnosti a nosnosti tak, aby umožňoval terapii a plnil požadovaný účel použití |  |
| lana musí být viditelně označena tak, aby byla rozpoznatelná jejich pružnost a nosnost, aby byla snadno nastavitelná pro požadovanou terapii |  |
| Konstrukční požadavky |  |
| komplexní zařízení pro fyzioterapii – soustava závěsného zařízení, s plynulým posuvem závěsných bodů ovladatelných jednou rukou v průběhu terapie a speciálních kladek, lan a závěsných popruhů, s možností kombinací, umožňující zavěšení / odlehčení celého těla. |  |
| stropní konstrukce – ideálně složená z nosného rámu a posuvného nosníku |  |
| Příslušenství a doplňky |  |
| veškeré komponenty pro uvedení do funkčního provozu (včetně kabeláže, všech propojení, čidel, senzorů, ovládacích prvků pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti |  |
| v rozsahu požadovaných klinických aplikací, pro požadované použití dle medicínského účelu – dle požadované verze systému (pro daný účel a použití) |  |
| příslušenství k zavěšení (minimálně): - akrální popruhy (pár) s úchyty - pánevní popruh s protiskluzovou úpravou z jedné strany - terapeutický popruh - krční (dělený) popruh pro umístění hlavy v případě terapie krku - balanční podložka 2 ks - uvolňovač lan pro odblokování záseků lan v aparátu zavěšení klienta - lano pevné min. 60 cm 2ks - lano elastické min. 60 cm (2 druhy) – každý druh po 2 ks - lano pevné min. 30 cm 2 ks - lano elastické (2 druhy elasticity) – každý druh po 2 ks |  |
| úchyty pro upevnění do stropu (stropní konstrukce) |  |
| Další požadavky uživatele |  |
| vzdělávací kurz pro fyzioterapeuty v rozsahu min. 21 hod. – fyzioterapie s posuvným závěsným zařízením, cvičení v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích včetně rotačních cviků |  |
| samostatné zavěšení do stropu pomocí vrtaných otvorů a kotevních hmoždinek pro umístění aparátu s jedním závěsným bodem, umožňujícím plynulé řízení délky lana a který je součástí systému posuvné konstrukce |  |
| snadná a účinná hygiena (použité materiály snadno udržovatelné a omyvatelné); dobrá přístupnost k jednotlivým částem |  |
| zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.