Popis stávajícího stavu CUCM

Stávající stav Cisco Unified Communication Manager

k 1.4.2014

Provozovány jsou 2 servery umístěné ve dvou stavebně oddělených objektech v rámci areálu sídla Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v rolích Publisher a Subscriber. Tyto servery jsou připojeny ke 2 páteřním prvkům Cisco 4500 prostřednictvím 1 GB Ethernet, pracují na stejné konfiguraci.

HW:

MCS7800 server, CPU Intel Xeon 3050 2.123 GHz, 2 GB RAM

SW:

Cisco Unified Communicatios  Manager  - verze 8.0.3

Počty licencí:

547 ks Licencí Enhanced – uživatel má pouze 1 HW telefon nebo 1 SW telefon

24 ks licencí Essentials – licencování analogových portů v systému (výtahy a faxy) na analogové bráně VG224

Jako aplikační nadstavba je provozován tarifikační software TAS ve verzi 4.0

| Topologie řešení CUCM - STÁVAJÍCÍ STAV K 1.3.2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Server-1 - primární (publisher) |  |  |  | Server-2 - sekundární(subscriber) |
| APL | CUCM 8.0.3 |  |  |  | CUCM 8.0.3 |
| OS | Linux(Integr.platforma CUCM) |  |  |  | Linux (integr.platforma CUCM) |
| HW | fyzický server 1 | CUCM cluster | fyzický server 2 |
|  |  |  |  | LAN |  |  |  |
|  |  |  | Server-3 |  |  |
|  |  | APL | TAS |  |  |
|  |  | OS | Windows Server 2012 |  |  |
|  |  | HW | fyzický server 3 |  |  |
| Topologie řešení CUCM - NOVÉ POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |
|  | Server-1 - primární (publisher) |  |  |  | Server-2 - sekundární(subscriber) |
| APL | CUCM 10 | TAS |  |  |  | CUCM 10 | zaloha db TAS |
| OS | Linux (Integr.platforma CUCM) | Windows Server 2012 |  |  |  | Linux (integr.platforma CUCM) | Linux SUSE 11 |
| VIRTUAL | VMWare vSphere 5.1 ESX1 |  |  |  | VMWare vSphere 5.1 ESX1 |
| HW | fyzický server 1 | CUCM cluster | fyzický server 2 |
| Cluster zajišťuje vysokou dostupnost - v případě totálního výpadku Serveru-1 přebírá automaticky provozní funkci Server-2 |