## Rekap
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP NEMOCNICE BROUMOV II. SLABOPROUD
Investor: |  | Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, Hradec králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_200032A_ neoceněný
Datum zpracování: |  | 2020-06-08 |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace |  |  |  |  | DPH | cena bez DPH
1. | Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému |  |  |  |  | 21% | 0
2. | Společná televizní anténa - rozšíření stávajícího systému |  |  |  |  | 21% | 0
3. | Elektronická kontrola vstupu |  |  |  |  | 21% | 0
4. | Dorozumívací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému |  |  |  |  | 21% | 0
5. | Elektrická požární signalizace - rozšíření stávajícího systému |  |  |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
|  | Cena | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## SK
1. |  | Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému
Poznámka :
1. |  | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. |  | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. |  | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  |  | Demontáže
2. |  |  |  | Zmapování stávajícího rozvodů strukturované kabeláže | 4 | hod |  | 0 |  | 0
3. |  |  |  | Odpojení a demontáž kocových prvků slaboproudu (demontované prvky předat zástupci investora), demontáž kabeláže a tras na chodbě. | 20 | hod |  | 0 |  | 0
4. |  |  |  | DATOVÝ ROZVADĚČ RD01-1
5. |  |  |  | 19" stojanový rozvaděč rozebíratelný výška 45U, 800x800 mm | 1 | ks | Stávající |  | Stávající
6. |  |  |  | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy, kompatibilní se stávajícím typem propojovacích panelů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - STP | 20 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče | 20 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 20 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. | 10 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 3m, zelený, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. | 10 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. | 10 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 5m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Kompatibilní s krytem datové zásuvky ABB Tango. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 8 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Kompatibilní s krytem datové zásuvky ABB Tango. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  |  | Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy | 20 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  |  | Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 14 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  |  | Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací | 14 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  |  | Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky třídy reakce na oheň B2ca -s1a,d1,a1. Záruka výrobce 25 let. | 1928 | m |  | 0 |  | 0
21. |  |  |  | Plastové číselné návleky pro značení kabelů | 40 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  |  | VNITŘNÍ TRASY
23. |  |  |  | Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, maximální možné zatížení žlabu 31kg/m při vzdálenosti podpěr 1,25m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek | 88 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  |  | Nosník drátěného kabelového žlabu, typ C, pro žlaby o šíři 300mm, bezšroubové uchycení žlabu, možnost kotvení držáku do stropu nebo do stěny, maximální možné zatížení 30kg, materiál ocelový plech, povrchová úprava zinkování Sendzimirovou metodou | 88 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  |  | Spojka drátěného kabelového žlabu, pro základní spojování drátěných žlabů, včetně příslušenství, povrchová úprava galvanický zinek | 145 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  |  | Balení instalačního materiálu pro instalaci nosníku drátěného žlabu typu C do stropu nebo nástěnného nosníku, povrchová úprava galvanický zinek | 88 | balení |  | 0 |  | 0
27. |  |  |  | Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18. |  |  |  | Systémový držák přístrojových krabic na drátěném kabelovém žlabu, instalační základna 80x95mm, bezšroubová instalace, materiál ocelový plech o síle 1mm, povrchová úprava galvanický zinek | 8 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 136 | m |  | 0 |  | 0
30. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm do zdi, cihla | 34 | m |  | 0 |  | 0
31. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm na povrch | 102 | m |  | 0 |  | 0
32. |  |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, průměr 73mm, hloubka 66mm, materiál samozhášivé PVC | 6 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  |  | Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky krabičky 12mm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  |  | Krabice na zeď pro lištové rozvody jednoduchá, rozměry 81x81x28mm, PVC, barva bílá | 8 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 68 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  |  | průraz D60 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  |  | průraz 150x100 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 600 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 300x130 tloušťka zdi do 300 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  |  | OSTATNÍ
39. |  |  |  | podružný materiál z položek 1 - 37 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
40. |  |  |  | Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
41. |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 12 | hod |  | 0 |  | 0
42. |  |  |  | Stavební přípomoci | 18 | hod |  | 0 |  | 0
43. |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.6 | t |  | 0 |  | 0
44. |  |  |  | Zaškolení uživetele | 4 | hod |  | 0 |  | 0
45. |  |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 12 | hod |  | 0 |  | 0
46. |  |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
49. |  |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 10 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## STA
2. |  | Společná televizní anténa - rozšíření stávajícího systému
Poznámka :
1. |  | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. |  | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. |  | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  |  | Demontáže
2. |  |  |  | Zmapování stávajícího systému STA | 3 | hod |  | 0 |  | 0
3. |  |  |  | Demontáž zásuvek a stávající kabeláže STA v místnostech dotčených stavbou. Koncové prvky budou realizační firmou slaboproudu odpojeny a předány zástupci investora. | 8 | hod |  | 0 |  | 0
4. |  |  |  | Společná televizní anténa
5. |  |  |  | Rozvaděč STA pro televizní rozvody (m.č. 2100) | 1 | ks | Stávající |  | Stávající
6. |  |  |  | Plastová rozvodnice, 300x300x150mm, s plastovou montážní deskou, se zavíratelnými dvířky na pantech, materiál plast, barva bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  |  | DIN lišta, délka 100cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  |  | Širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-1000 MHz, 1 vstup, 16 výstupů, připojení F konektory, vložný útlum 13dB, v pocínovaném odlitku pro dokonalé stínění | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  |  | Propojovací kabeláž, F- konektory, zakončovací odpory, útlumové články, rozsah dle potřeby a navržené technologie | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
10. |  |  |  | ZÁSUVKY
11. |  |  |  | Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové (TV+R), koncové provedení, odbočovací útlum 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů 75Ω, pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm | 11 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  |  | Kryt zásuvky anténní, pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT, jednotný design s profesí elektro, barva bílá | 11 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  |  | Rámeček televizní zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design s profesí elektro | 11 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  |  | Měření na zásuvce, měřící protokol | 11 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  |  | KABELY
16. |  |  |  | Koaxiální kabel 75 Ω, LSFN, B2cas1d1, vnější průměr 6,9 mm, vnitřní kabelové rozvody, materiál dielektrika PEE | 554 | m |  | 0 |  | 0
17. |  |  |  | VNITŘNÍ TRASY
18. |  |  |  | Systémový držák přístrojových krabic na drátěném kabelovém žlabu, instalační základna 80x95mm, bezšroubová instalace, materiál ocelový plech o síle 1mm, povrchová úprava galvanický zinek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19. |  |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 192 | m |  | 0 |  | 0
20. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm do zdi, cihla | 49 | m |  | 0 |  | 0
21. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm na povrch | 143 | m |  | 0 |  | 0
22. |  |  |  | Trubka PVC tuhá, pro montáž na povrch, pro vnitřní použití, vnitřní průměr 17,4mm, vnější průměr 20mm, barva šedá | 13 | m |  | 0 |  | 0
23. |  |  |  | instalace PVC trubky pevné vnější průměr 20mm na povrch | 13 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  |  | Plastová spojka tuhé i ohebné trubky o vnějším průměru 20mm, barva šedá | 7 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  |  | Plastová příchytka tuhé i ohebné trubky o vnějším průměru 20mm, barva šedá, včetně příslušenství pro montáž | 29 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  |  | Trubka PVC ohebná, pro montáž na povrch, pro vnitřní použití, vnitřní průměr 14,1mm, vnější průměr 20mm, barva šedá | 2 | m |  | 0 |  | 0
27. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 20mm na povrch | 2 | m |  | 0 |  | 0
28. |  |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 297 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, průměr 73,5mm, hloubka 43mm, materiál samozhášivé PVC | 11 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 7 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 10 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 300x130 tloušťka zdi do 300 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  |  | OSTATNÍ
34. |  |  |  | podružný materiál z položek 1 - 32 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
35. |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 8 | hod |  | 0 |  | 0
36. |  |  |  | Stavební přípomoci | 12 | hod |  | 0 |  | 0
37. |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.4 | t |  | 0 |  | 0
38. |  |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
39. |  |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
40. |  |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
43. |  |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 8 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## EKV
3. |  | Elektronická kontrola vstupu
Poznámka :
1. |  | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. |  | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. |  | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  |  | Demontáže
2. |  |  |  | Zmapování stávajícího stavu přístupového systému | 2 | hod |  | 0 |  | 0
3. |  |  |  | Demontáž stávajících čteček u dveří m.č. 2088/2093, demontáž stávající kabeláže přístupového systému. Demontované koncové prvky systému budou předány zástupci inevstora. | 4 | hod |  | 0 |  | 0
4. |  |  |  | Rozšíření stávajícího přístupového systému
5. |  |  |  | Elektromechanický zámek instalovaný na únikové cestě v požárně odolných dveřích, s potřebnou certifikací, napájení 12V DC, nízkoodběrový (odběr do 300mA při 12V) - dodávku zajistí stavba | 2 | ks | dodávka stavby |  | dodávka stavby
6. |  |  |  | Připojení kabelu el. zámku na pevnou instalaci | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  |  | Bezkontaktní 13,56 MHz a biometrická čtečka kompatibilní se stávajícím systémem investora | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  |  | Kryt čtečky, černý | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  |  | Vzdálené bezpečnostní relé pro čtečku a jedny dveře | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  |  | Licence rozšíření adresného bodu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  |  | Spínaný zálohovaný napájecích zdroj s transformátorem řízený mikroprocesorem splňující parametry pro stupeň zabezpečení 1 - 3 podle nastavení konfigurace a použití. LED displej okamžitě informuje o základním stavu zdroje a volitelná funkce dálkového dohledu a diagnostiky dovoluje mít zdroj trvale pod kontrolou. Výstupní napětí 13,8Vss, maximální trvalý odběr 5A, maximální velikost dobíjecího proudu do AKU 3A, IP20, technologické výstupy - výpadek sítě, poruchové stavy dle ČSN EN 50131-6 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. |  |  |  | Akumulátor 17Ah/12V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  |  | Pomocné relé pro odpojení zátěže při požáru systémem EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  |  | Napojení zdroje na silnoproudé rozvody 230V a EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  |  | Úprava kabeláže na vstupních dveřích | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  |  | KABELY
17. |  |  |  | Kabel silový, 2x2,5mm2, B2cas1d1, bez funkční schopnosti při požáru, bezhalogenový, průměr kabelu cca 9,8mm, UV stabilní (KABEL EKV 1) | 82 | m |  | 0 |  | 0
18. |  |  |  | Kabel sdělovací, stíněný, 4x2x0,8mm2, B2cas1d1, bez funkční schopnosti při požáru, UV stabilní, bezhalogenový (KABEL EKV 2 a 3) | 38 | m |  | 0 |  | 0
19. |  |  |  | VNITŘNÍ TRASY
20. |  |  |  | Systémový držák přístrojových krabic na drátěném kabelovém žlabu, instalační základna 80x95mm, bezšroubová instalace, materiál ocelový plech o síle 1mm, povrchová úprava galvanický zinek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  |  | Plastová krabice s rozměry 240x190x90 mm, šroubové víko, IP 56, barva šedá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  |  | Vývodka s maticí, pro navržené typy kabelů | 10 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 34 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm do zdi, cihla | 34 | m |  | 0 |  | 0
25. |  |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 60 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, průměr 73mm, hloubka 66mm, materiál samozhášivé PVC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 3 | ks |  | 0 |  | 0
29. |  |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 2 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 600 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  |  | OSTATNÍ
33. |  |  |  | HW nastavení a oživení systému | 8 | hod |  | 0 |  | 0
34. |  |  |  | Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele | 10 | hod |  | 0 |  | 0
35. |  |  |  | Funkční zkouška přístupového systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  |  | podružný materiál z položek 1 - 35 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
37. |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 4 | hod |  | 0 |  | 0
38. |  |  |  | Stavební přípomoci | 4 | hod |  | 0 |  | 0
39. |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.2 | t |  | 0 |  | 0
40. |  |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
41. |  |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 6 | hod |  | 0 |  | 0
42. |  |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
45. |  |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 8 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## SSP
4. |  | Dorozumívací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému
Poznámka :
1. |  | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. |  | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. |  | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Instalace a konfigurace
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  |  | Demontáže
2. |  |  |  | Zmapování stávajícího systému sestra | 4 | hod |  | 0 |  | 0
3. |  |  |  | Demontáž stávající kabeláže dorozumívacího systému sestra - pacient v místnostech dotčených stavbou | 32 | hod |  | 0 |  | 0
4. |  |  |  | SSP - demontáž
5. |  |  |  | Demontáž, zpětná montáž, připojení stávajícího tlačítka ART-IO pro přivolání doktora na kruhovou linku | 4 | ks | Stávající |  |  | 0
6. |  |  |  | Hlavní ústředna stolní MDC V02, stávající | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
7. |  |  |  | Zásuvka rozvodu pod omítku | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
8. |  |  |  | Napáječ - stávající | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
9. |  |  |  | Lůžková jednotka | 37 | ks | Stávající |  |  | 0
11. |  |  |  | Závěs účastníka s reproduktorem | 37 | ks | Stávající |  |  | 0
14. |  |  |  | Signalizační jednotka | 2 | ks | Stávající |  |  | 0
17. |  |  |  | Táhlo nouzového volání | 12 | ks | Stávající |  |  | 0
19. |  |  |  | Svítidlo | 15 | ks | Stávající |  |  | 0
SSP - montáž
6. |  |  |  | Hlavní ústředna stolní MDC V02 | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
7. |  |  |  | Zásuvka rozvodu pod omítku | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
8. |  |  |  | Napáječ | 1 | ks | Stávající |  |  | 0
10. |  |  |  | Lůžková jednotka | 26 | ks | Stávající |  |  | 0
12. |  |  |  | Závěs účastníka s reproduktorem | 26 | ks | Stávající |  |  | 0
14. |  |  |  | Signalizační jednotka | 2 | ks | Stávající |  |  | 0
18. |  |  |  | Táhlo nouzového volání | 11 | ks | Stávající |  |  | 0
19. |  |  |  | Svítidlo | 15 | ks | Stávající |  |  | 0
SSP - dodávka + montáž
13. |  |  |  | Komunikační jednotka s displejí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  |  | Signalizační jednotka | 4 | ks |  | 0 |  | 0
16. |  |  |  | Tlačítko nouzového volání | 7 | ks |  | 0 |  | 0
20. |  |  |  | Svítidlo | 3 | ks |  | 0 |  | 0
21. |  |  |  | Směrové svítidlo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22. |  |  |  | Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ - UTP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23. |  |  |  | Propojovací deska SIJ, SIJ-D - UTP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
24. |  |  |  | Propojovací deska ZUR - UTP | 26 | ks |  | 0 |  | 0
25. |  |  |  | Instalační rámeček malý | 24 | ks |  | 0 |  | 0
26. |  |  |  | Instalační rámeček střední | 26 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  |  | Instalační rámeček velký | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  |  | Sdělovací kabel U/UTP C6, B2cas1d1a1 | 1588 | m |  | 0 |  | 0
29. |  |  |  | Kabel silový,2x1,5mm2, B2cas1d1, bez funkční schopnosti při požáru, bezhalogenový, průměr kabelu cca 9,8mm, UV stabilní | 162 | m |  | 0 |  | 0
30. |  |  |  | Kontrola a otestování rozvodného vedení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
31. |  |  |  | Vnitřní trasy
32. |  |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 453 | m |  | 0 |  | 0
33. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm do zdi, cihla | 372 | m |  | 0 |  | 0
34. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm na povrch | 81 | m |  | 0 |  | 0
35. |  |  |  | Číselný popis připraveného trubkování | 28 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  |  | Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu | 918 | ks |  | 0 |  | 0
37. |  |  |  | Elektroinstalační odbočná krabice s rozměry 132x132x72mm, plast, barva šedá | 17 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  |  | Systémový držák přístrojových krabic na drátěném kabelovém žlabu, instalační základna 80x95mm, bezšroubová instalace, materiál ocelový plech o síle 1mm, povrchová úprava galvanický zinek | 3 | ks |  | 0 |  | 0
39. |  |  |  | Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, průměr 73,5mm, hloubka 43mm, materiál samozhášivé PVC | 84 | ks |  | 0 |  | 0
40. |  |  |  | Elektroinstalační odbočná krabice s víčkem, průměr 103mm, hloubka 50mm, plast, barva šedá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41. |  |  |  | Rozvodná elektroinstalační krabice pod omítku s rozměry 234x176x79mm, plast, barva šedá, kompatibilní s navrženou zásuvkou rozvodů. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42. |  |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 13 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 45 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 300x130 tloušťka zdi do 300 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  |  | Naprogramování a oživení zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
46. |  |  |  | Kontrola provozu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
47. |  |  |  | podružný materiál z položek 1 - 46 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
48. |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 24 | hod |  | 0 |  | 0
49. |  |  |  | Stavební přípomoci | 24 | hod |  | 0 |  | 0
50. |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.8 | t |  | 0 |  | 0
51. |  |  |  | Zaškolení uživetele | 4 | hod |  | 0 |  | 0
52. |  |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 16 | hod |  | 0 |  | 0
53. |  |  |  | Kompletace dokladů | 10 | hod |  | 0 |  | 0
56. |  |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 9 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0

## EPS
5. |  | Elektrická požární signalizace - rozšíření stávajícího systému
Poznámka :
1. |  | Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části dokumentace.
2. |  | Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. |  | Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  |  | EPS - rozšíření stávajícího systému
2. |  |  |  | Zmapování stávajícího stavu rozvodů EPS | 4 | hod |  | 0 |  | 0
3. |  |  |  | Ústředna ZETTLER Expert ZX4 - Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení (max. 8 kruh. vedení pomocí XLM800), max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU800, základní desku FIM802, zdroj PSM830 (24VDC/4A), zobrazovací panel ODM800 ČR (s grafickým 16 řádkovým displejem) a ovládací panel OCM800 ČR. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně. | 1 | ks | Stávající |  | Stávající
4. |  |  |  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem. | 31 | ks |  | 0 |  | 0
5. |  |  |  | Patice pro navržené interaktivní senzory. | 22 | ks |  | 0 |  | 0
7. |  |  |  | Patice interaktivního senzoru se sirénou - Zásuvka se sirénovým modulem (volně programovatelný výstup) dle EN54-3 napájená z adresovatelného vedení. Volba 9 různých tónů a hlasitosti v rozsahu 60 až 90dB | 9 | ks |  | 0 |  | 0
8. |  |  |  | Držák samolepky pro vyznačení adresy - Slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů, balení = 100ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0
6. |  |  |  | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený - Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
9. |  |  |  | Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 15x15cm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
10. |  |  |  | Popis požárních hlásičů adresou systému (opticko-kouřové senzory, tlačítka) | 36 | ks |  | 0 |  | 0
11. |  |  |  | Náhradní díly
12. |  |  |  | Senzor interaktivní - Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13. |  |  |  | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený - Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14. |  |  |  | Náhradní sklo pro nové tlačítkové hlásiče dle EN54-11. Balení 10ks. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. |  |  |  | Testovací sada
16. |  |  |  | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17. |  |  |  | KABELY
18. |  |  |  | Kabel sdělovací, stíněný, 2x2x0,8mm2, B2cas1d1, bez funkční schopnosti při požáru, bezhalogenový (KABEL EPS 1) | 487 | m |  | 0 |  | 0
19. |  |  |  | Kabel sdělovací, stíněný, 2x2x0,8mm2, B2cas1d1, s funkční schopnosti při požáru, min. P15-R dle ČSN 73 0895, bezhalogenový, průměr kabelu cca 9,5mm (KABEL EPS 2) | 259 | m |  | 0 |  | 0
20. |  |  |  | Kabel silový, 2x1,5mm2, B2cas1d1, bez funkční schopnosti při požáru, bezhalogenový, průměr kabelu cca 9,8mm (KABEL EPS 3) | 7 | m |  | 0 |  | 0
22. |  |  |  | VNITŘNÍ TRASY
23. |  |  |  | Otevření a uzavření stávajícího kazetového podhledu. | 10 | m |  | 0 |  | 0
24. |  |  |  | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá | 47 | m |  | 0 |  | 0
25. |  |  |  | instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm do zdi, cihla | 47 | m |  | 0 |  | 0
26. |  |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, normová nosná konstrukce, min. P30-R, vzdálenost příchytek 300mm, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 823 | ks |  | 0 |  | 0
27. |  |  |  | Příchytka kabelu jednonásobná, pro kabely bez funční schopnosti při požáru, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 674 | ks |  | 0 |  | 0
28. |  |  |  | Příchytka kabelu dvojnásobná, pro kabely bez funční schopnosti při požáru, včetně kotvícího materiálu, průměr dle použitého typu kabelu | 73 | ks |  | 0 |  | 0
30. |  |  |  | Elektroinstalační krabice, rozměry 126x126x74mm, IP66, barva šedá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
31. |  |  |  | Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru P-90R, rozměry 126x126x74mm, pro 8 vodičů s průřezem 0,5-4mm2, IP66, barva oranžová RAL 2004 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
32. |  |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 20 | ks |  | 0 |  | 0
33. |  |  |  | průraz D40 - 600mm, cihla | 16 | ks |  | 0 |  | 0
34. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
35. |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 600 mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
36. |  |  |  | OSTATNÍ
37. |  |  |  | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
38. |  |  |  | podružný materiál z položek 1 - 35 (uchazeč doplní výši procent) |  | % |  | 0 |  | 0
39. |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 10 | hod |  | 0 |  | 0
40. |  |  |  | Stavební přípomoci | 12 | hod |  | 0 |  | 0
41. |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.8 | t |  | 0 |  | 0
42. |  |  |  | Oživení a programování systému EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43. |  |  |  | Revize systému EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
44. |  |  |  | Funkční zkouška systému EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
45. |  |  |  | Zkušební provoz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
46. |  |  |  | Zaškolení uživetele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
47. |  |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích | 18 | hod |  | 0 |  | 0
48. |  |  |  | Kompletace dokladů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
51. |  |  |  | Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení | 24 | hod |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [6 empty] | 0