## List1
Počty a umístění
Název VZ: |  | Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] |  | Umístění
|  |  | CELKEM | v místn. | Ozn. místn. | Název místnosti | Oddělení
1 | T-6015 | standardní elektricky stavitelná lůžka pro pacienty, vč. pasivní matrace | 172 | 4 | J.02.006 | DOSPÁVÁNÍ | GYNEKOLOGIE AMBULANCE
|  |  |  | 2 | J.03.005 | POKOJ 2L | ORTOPEDIE
|  |  |  | 2 | J.03.007 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.03.009 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.03.011 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.03.013 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.015 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.017 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.019 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.021 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.023 | POKOJ 3L
|  |  |  | 2 | J.03.034 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.03.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.03.038 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.04.005 | POKOJ 2L | CHIRURGIE
|  |  |  | 2 | J.04.007 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.04.009 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.04.011 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.04.013 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.015 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.017 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.019 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.021 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.023 | POKOJ 3L
|  |  |  | 1 | J.04.034 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 1 | J.04.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.04.038 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.04.041 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 1 | J.05.005 | POKOJ 1L (2L) | CHIRURGIE
|  |  |  | 2 | J.05.007 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.05.009 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.05.011 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.05.013 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.015 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.017 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.019 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.021 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.023 | POKOJ 3L
|  |  |  | 1 | J.05.032 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.05.034 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.05.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.05.039 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.06.004 | POKOJ 1L (2L) | GYNEKOLOGIE
|  |  |  | 2 | J.06.006 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.008 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.010 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.06.012 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.06.014 | POKOJ 3L
|  |  |  | 2 | J.06.016 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.018 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.020 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | J.06.032 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 1 | J.06.034 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 1 | J.06.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.06.039 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | J.07.005 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ | PORODNICE
|  |  |  | 1 | J.07.007 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.008 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.010 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.012 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.014 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.016 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.018 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.020 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.029 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.031 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.033 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 3 | J.07.036 | POKOJ 3L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.039 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 9 | K.03.046 | DOSPÁVÁNÍ | OPERAČNÍ SÁLY
|  |  |  | 2 | K.07.027 | OBSERVAČNÍ POKOJ | PORODNICE
|  |  |  | 1 | K.07.080 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.07.089 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.07.097 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.07.098 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.07.099 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.07.102 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.07.111 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.08.013 | POKOJ 1L | UNIVERZÁLNÍ LŮŽKOVÁ ČÁST
|  |  |  | 1 | K.08.015 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.08.017 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.08.019 | POKOJ 1L
|  |  |  | 3 | K.08.025 | POKOJ 3L
2 | T-6015a | standardní elektricky stavitelná lůžka pro pacienty, vyšší nosnost, vč. pasivní matrace | 4 | 1 | J.04.034 | POKOJ 1L (2L) | CHIRURGIE
|  |  |  | 1 | J.04.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 1 | J.05.005 | POKOJ 1L (2L) | CHIRURGIE
|  |  |  | 1 | J.05.032 | POKOJ 1L (2L)
3 | T-6018 | lůžko el.polohovatelné pro intezivní péči, vč. pasivní matrace | 13 | 1 | K.05.029 | POKOJ 1L IZOLACE | JIP
|  |  |  | 2 | K.05.031 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.05.032 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.05.033 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.05.034 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.05.035 | POKOJ 1L
|  |  |  | 2 | K.05.036 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.05.103 | POKOJ 1L
4 | T-6020 | lůžko resuscitační, vč. pasivní matrace | 4 | 1 | K.05.045 | POKOJ 1L | ARO
|  |  |  | 1 | K.05.046 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.047 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.048 | POKOJ 1L
5 | T-6201 | stolek noční s jídelní deskou pojízdný | 190 | 4 | J.02.006 | DOSPÁVÁNÍ | GYNEKOLOGIE AMBULANCE
|  |  |  | 2 | J.03.005 | POKOJ 2L | ORTOPEDIE
|  |  |  | 2 | J.03.007 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.03.009 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.03.011 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.03.013 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.015 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.017 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.019 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.021 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.03.023 | POKOJ 3L
|  |  |  | 2 | J.03.034 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.03.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.03.038 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.04.005 | POKOJ 2L | CHIRURGIE
|  |  |  | 2 | J.04.007 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.04.009 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.04.011 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.04.013 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.015 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.017 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.019 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.021 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.04.023 | POKOJ 3L
|  |  |  | 2 | J.04.034 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.04.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.04.038 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.04.041 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.05.005 | POKOJ 1L (2L) | CHIRURGIE
|  |  |  | 2 | J.05.007 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.05.009 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.05.011 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.05.013 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.015 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.017 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.019 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.021 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.05.023 | POKOJ 3L
|  |  |  | 2 | J.05.032 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.05.034 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.05.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.05.039 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.06.004 | POKOJ 1L (2L) | GYNEKOLOGIE
|  |  |  | 2 | J.06.006 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.008 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.010 | POKOJ 2L
|  |  |  | 3 | J.06.012 | POKOJ 3L
|  |  |  | 3 | J.06.014 | POKOJ 3L
|  |  |  | 2 | J.06.016 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.018 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | J.06.020 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | J.06.032 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 1 | J.06.034 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 1 | J.06.036 | POKOJ 1L (2L)
|  |  |  | 2 | J.06.039 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | J.07.005 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ | PORODNICE
|  |  |  | 1 | J.07.007 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.008 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.010 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.012 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.014 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.016 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.018 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 2 | J.07.020 | POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.029 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.031 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.033 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 3 | J.07.036 | POKOJ 3L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | J.07.039 | POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ
|  |  |  | 1 | K.05.029 | POKOJ 1L IZOLACE
|  |  |  | 2 | K.05.031 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.05.032 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.05.033 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.05.034 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.05.035 | POKOJ 1L
|  |  |  | 2 | K.05.036 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.05.103 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.044 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.045 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.046 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.047 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.048 | POKOJ 1L
|  |  |  | 2 | K.07.027 | OBSERVAČNÍ POKOJ | PORODNICE
|  |  |  | 2 | K.07.080 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.07.089 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.07.097 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.07.098 | POKOJ 2L
|  |  |  | 2 | K.07.099 | POKOJ 2L
|  |  |  | 1 | K.07.102 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.07.111 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.08.013 | POKOJ 1L | UNIVERZÁLNÍ LŮŽKOVÁ ČÁST
|  |  |  | 1 | K.08.015 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.08.017 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.08.019 | POKOJ 1L
|  |  |  | 3 | K.08.025 | POKOJ 3L
6 | T-6215a | matrace antidekubitní aktivní (JIP/ARO) | 6 | 1 | K.05.029 | POKOJ 1L IZOLACE | JIP
|  |  |  | 1 | K.05.035 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.045 | POKOJ 1L | ARO
|  |  |  | 1 | K.05.046 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.047 | POKOJ 1L
|  |  |  | 1 | K.05.048 | POKOJ 1L
7 | T-6215b | matrace antidekubitní aktivní (ortopedie) | 4 | 1 | J.03.013 | POKOJ 3L | ORTOPEDIE
|  |  |  | 1 | J.03.015 | POKOJ 3L
|  |  |  | 1 | J.03.017 | POKOJ 3L
|  |  |  | 1 | J.03.019 | POKOJ 3L