Vyřizuje: Ing. Jiří Včeliš		Dne: 17.04.2014	v Hradci Králové

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka vybavení chemické laboratoře – investice II“

Vážení,

níže Vám sdělujeme doplňující informace k výše citované veřejné zakázce, a to na základě dotazu jednoho ze zájemců - uchazečů:

- Dotaz uchazeče:

Dotaz k odsávání bezpečnostních skříní – ve specifikaci bezpečnostních skříní jsou uvedeny i bezpečnostní protipožární skříně s požární odolností 90 minut, tudíž lze předpokládat, že ve skříních budou skladovány hořlaviny. Odsávací ventilátor zajišťující odtah hořlavých výparů od bezpečnostních skříní by pak měl být v nevýbušném provedení. Má být tedy dodán ventilátor v provedení Ex (nevýbušné provedení)?

Odpověď zadavatele:

Tento dotaz ve shodném znění byl již položen v rámci předchozího výběrového řízení s názvem: „Dodávka vybavení chemické laboratoře – investice“ a bylo na něj zodpovězeno stejně tak jako v tomto případě:

Ve „Výzvě k podání nabídek“, v bodě 5., je mimo jiné uvedeno: „Veškeré dodané vybavení musí splňovat normy a bezpečnostní podmínky požadované pro školní laboratoř.“, tj. i odsávání bezpečnostních skříní musí splňovat veškeré platné normy a bezpečnostní požadavky.

Dodaný ventilátor musí tedy splňovat požadavky mj. i pro odtah hořlavých výparů od bezpečnostních skříní.

- Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.