Akce:     Variantní studie Jičín - DOZP Chotělice

Věc:	Zápis z konzultace

Místo a čas:

Městský úřad Jičín, oddělení architekta města; dne 7.10. 2019 od 9:00 hod

Přítomni:

Za ATELIER 11 Hradec Králové (dále „projektant“)

Ing. arch. Pavel Metelka

Za MÚ, městský architekt (dále jen „architekt“)

Ing.arch. Radek Jiránek

Z podnětu projektanta bylo vyvoláno jednání týkající se koncepce hmotového řešení záměru na realizací objektů DOZP Chotělice při jižní hraně ulice Revoluční v Soudné na p.p.č 1628, 1629, 1630 a 1631/1 v kú. Jičín.

Předloženy byly 3 koncepce variantního řešení:

varianta 1 - hmoty dvou oddělených objektů řešeny jako vzájemně posunuté „moduly“ s kombinací rovného a šikmého zastřešení, objekt na západní straně odsunut od uliční čáry, parkování na straně ulice

Varianta s dělením celé hmoty na jednotlivé moduly se jeví z pohledu architekta za proporčně nejvhodnější. Směr hřebene „modulů“ se šikmou střechou není z vizuálního vnímání zásadní a lze respektovat směr jak podélný, tak i kolmý.

Architekt preferuje řešit moduly do uliční fronty se šikmou střechou; případné uskočení v uliční čáře lze akceptovat. Parkování je preferováno spíše mimo uliční profil.

varianta 2 - oddělené objekty řešeny formou uličního přízemního objektu s podkrovím se šikmou střechou, hmota dvorní dostavba řešena pultovou střechou s malým sklonem

V této variantě je třeba proporčně upravit dvorní část objektu, řešit hmotovým rozdělením celistvé části. Zároveň architekt vnímá jako nežádoucí odstup uličních částí objektu od hranice pozemků.

varianta 3 - uliční hrana řešena jako jeden celistvý přízemního objektu s podkrovím se šikmou střechou s průjezdem formou uličního, dvorní dostavby přízemní s rovnou střechou

Řešení dle varianty 3 s celistvou uliční hmotou s průjezdem o délce cca 50m s ohledem na lokalitu předpokládané realizace z proporčních důvodů nevhodná.

Po zapracování požadavků bude investorem vybrané navrhované řešení předloženo na odbor k posouzení.

Zapsal P.Metelka, 13.10.2019