Akce:     Jičín - Studie DOZP Chotělice

Věc:	Zápis z konzultace

Místo a čas:

VOS Jičín, Na Tobolce 428 – přízemí, zasedací místnost; dne 15.01.2020 od 9:00 hod

Přítomni:

Ing. arch. Pavel Metelka - ATELIER 11 Hradec Králové (dále „projektant“) -

VOS a.s. - Ing. Lucie Vašková

VOS a.s. - …

projektant kanalizace - Ing. František Kujan

Město Jičín - Ing. Jakub Šmíd

Z podnětu projektanta bylo vyvoláno jednání týkající možnosti, příp. za jakých podmínek, zasáhnout částí uvažované zástavby DOZP Chotělice na Soudné na p.p.č 1628, 1629, 1630 a 1631/1 v kú. Jičín do ochranných pásem stávající a uvažované kanalizace pro odkanalizování kasáren.

1) Vzhledem k požadavku budoucího provozovatele objektů DOZP (DSS Chotělice) byla dodatečně zpracována podvarianta vybrané varianty řešení (prezentována na jednání 20.11.2019 na MÚ Jičín). Tato podvarianta je z hlediska dispozičního řešení pro provozovatele nejpřijatelnější.

Zasahuje ovšem do vymezeného ochranného pásma stávající dešťové kanalizace i do ochranných pásem plánované dešťové a splaškové kanalizace pro odkanalizování areálu kasáren

2) Bylo konstatováno, že zásah do jmenovaných ochranných pásem není za definovaných podmínek vyloučen. Tyto podmínky zašle během příštího týdne zpracovatel projektu odkanalizování v součinnosti s VOS.

Projektant zašle na VOS řešení 1.np objektů DOZP osazené do souřadného systému JTSK.

3) Projektant byl upozorněn na výškové řešení kanalizace s nutností řešení terénu nad kanalizací formou násypu. Přibližná úroveň násypu bude projektantovi zaslána.

4) Dále bylo dohodnuto předběžné řešení způsobu odkanalizování objektů DOZP.

Splašková kanalizace bude přivedena do šachty, která bude realizována v předstihu v rámci řešení odkanalizování.

Dešťová kanalizace pak bude zaústěna do navrhované lomové šachty, retence dešťových vod je pouze formální pro splnění legislativních požadavků ŽP.

5) Veškeré nové souběžné inženýrské sítě budou vedeny mimo ochranná pásma, přípustné je pouze kolmé křížení.

6) S ohledem na existující připravenost území pro odkanalizování kasáren (kácení části aleje) bude vodovodní přípojka s protlakem pod komunikací řešena v návaznosti na koridor odkanalizování, podél východní strany.

Zapsal P.Metelka, 20.01.2020