Předpokládaný základní koncept zadavatele:

Realizace včetně umístění centrálního a urgentního příjmu v pavilónu A v 1. a 2. nadzemním podlaží v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Koncept návrhu řešení centrálního a urgentního příjmu by měl vycházet z celkového uspořádání a využívání budov a pavilonů včetně komunikací v areálu nemocnice. Urgentní příjem bude zřizován jako samostatně specializované pracoviště poskytující akutní lůžkovou péči s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Bude zajišťovat příjem a poskytování akutní intenzivní lůžkové péče a akutní specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu. Je určen pro pacienty transportované do zdravotnického zařízení výjezdovou skupinou zdravotnické záchranně služby a pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí sami bez doporučení lékaře.

Minimální předpokládané požadavky zadavatele na nově vzniklé prostory včetně vybavení a zařízení:

- Vstup pro pěší

- Vstup pro sanitu

- 2x resuscitační box

- 8x expektační lůžko (box)

- Zařízení centrální RTG napříč sálem

- CT

- UZ

- 2x zákrokový sál (septický a aseptický)

- Ambulance: 1x interna, 2x chirurgie, 1x ortopedie

- Lékárna včetně prostoru pro výdejní automat

- LSPP

- Sádrovna

- Odpočinková místnost

- Lékařské pokoje

- Asistované mytí

- Chronické ambulance:

  - Chirurgická ambulance

  - Ortopedická ambulance

  - Interní ambulance

- Bronchoskop – věž

- Chlazení x ohřívání

- Ventilátor 4x + HFNO

- 10x polohovací postel

- Úprava a doplnění stávajícího informačního systému s ohledem na nově vzniklý centrální urgentní příjem.

- Nová vzduchotechnika

- Rozvody medicinálních plynů

- Potrubní pošta

- Zapracování zjištěných nutných oprav stávajících konstrukcí střech, podlah, stěn, TZB systémů v dotčených patrech investičním záměrem

Počty a kapacity místností musí odpovídat minimálnímu personálnímu obsazení dle platné vyhlášky v návaznosti na předpokládaný počet lůžek uživatele. Dále uvedené požadavky jsou pouze výtahem s platných legislativních předpisů a při tvorbě dokumentace je pak nutné vycházet s plného znění těchto předpisů.