Průvodní a technická zpráva

Identifikační údaje

Název stavby

Revitalizace stávajících objektů č.p. 24 a 25 Temný Důl

na parcele 314/4 k.ú. Temný Důl

Místo stavby

k.ú. Temný Důl, objekty č.p. 24 a 25

Investor

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant

ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové,

tel. 495546539, email: h1h@hsc.cz, IČO: 64792374

Projektová dokumentace obsahuje textovou část a grafické přílohy, které jsou  nedílnou součástí dokumentace pro ocenění dodávky a vypracování nabídky na dodávku jednotlivých částí interiéru a slouží jako podklad i pro koordinaci  se stavbou.

A – grafická část

Výkresová část projektové dokumentace obsahuje půdorysy jednotlivých pater se zakresleným vybavením  interiéru. Jednotlivé prvky  jsou barevně odlišeny (od ostatních konstrukcí) a jsou označeny čísly. Tyto prvky jsou pak detailně popsány v kusovníku (včetně počtu kusů).

Ve výkresech je interiér barevně členěn jako:

interiér volný 		modrá barva

atypické vybavení  	oranžová barva

dodávka stavby 	růžová barva

B – textová část

Textovou část tvoří průvodní zpráva (A1) a kusovník (A2). V kusovníku jsou detailně popsány jednotlivé prvky. Je zde také jejich zjednodušený axonometrický pohled na prvek (obrázek) popř. okótovaný půdorys a pohled na prvek. Vestavěné nábytkové kusy dodávky stavby jsou řešeny ve stavební části v  příloze Tabulky výrobků - interiérové a truhlářské vybavení.

Barevné dělení prvků v kusovníku je následující:

interiér volný 		modrá barva

atypické vybavení  	oranžová barva

dodávka stavby 	růžová barva

Jednotlivé položky v kusovníku jsou  seřazeny do níže uvedených podskupin  :

1.00   sedací nábytek

2.00   stoly, pracovní desky

3.00   skříně, kontejnery

4.00   postele, válendy

5.00   výukové pomůcky

6.00   hygienické doplňky a zdravotnické předměty

7.00   elektrospotřebiče

8.00   informační a orientační systém

Doplňující  informace

uvedené na jednotlivých listech kusovníku jsou také nedílnou součástí podkladu pro ocenění díla.  Grafická vyobrazení v tabulkách nejsou podkladem pro výrobu a všechny prvky budou před předáním do výroby buď ověřeny doměřením na stavbě, nebo upřesněny výrobní dokumentací, která bude odsouhlasena uživatelem.

Barevné řešení

a konečný materiálový a dezénový výběr jednotlivých komponentů prvků interiéru bude proveden před zadáním do výroby a bude zkoordinován s barevným a dezénovým řešením stavby.  Podkladem pro stanovení ceny díla je referenční vzorník Kronospan.

Pracovní plochy – linky

1764 hrušeň planá světlá

- s úpravou přední a zadní hrany s detailem eliminujícím zatékání tekutin

a s atestem pro zdravotnictví a potravinářství

- standardně ABS 2,0 mm

a

Čelní plochy kancelářského vybavení – kontejnery, skříně a skřínky, věšákové stěny

1764 hrušeň planá světlá, alt.1715 bříza sněžná

a

Čelní plochy pracovních linek – dvířka , šuplata, rámečky horních prosklených

1764 hrušeň planá světlá, alt.1715 bříza sněžná

Korpusy skříní – stolky, skřínky, skříně, police, věšákové stěny

a

Korpusy pracovních linek, podvěšených polic, šuplat a horních skříněk a polic

500 bílá

Poz.: všechny kovové prvky – kování, úchytky, madélka, pohledové konstrukce budou

nerezové, po dohodě případně stříbrné – Ral 9006

Poz.: pro ocenění:

S ohledem k tomu, že barevnost a dezény mohou být určeny pro výběrové řízení

pouze referenčně – budou pro stanovení ceny v jednotlivých typech desek

kalkulovány dezény s nejvyšší cenou a po výběru dodavatele budou konkrétní

dezény a barevnost konzultovány se zpracovatelem návrhu interiéru

a uživatelem.

Návrh byl zpracován podle doložených podkladů a v průběhu zpracování byl konzultován s uživateli jednotlivých částí interiéru.

Pro určení standardu a ceny je textová část, včetně katalogových a grafických příloh závazná.

Příloha - návrh barevného řešení povrchů

Č.P. 24 – ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

| Č.m. | Místnost | Podlaha | Obklad/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/-101 | Schodišťová hala | Vinyl – bílá 862 |  |
| 24/-101.1 | Chodba | Vinyl – bílá 862 |  |
| 24/-102 | Sklad | Vinyl – zelená 861 |  |
| 24/-103 | Kuchyně | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 24/-104 | Tech. zázemí ÚT | Vinyl – modrá 839 / 877 |  |
| 24/-105 | WC ženy | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |
| 24/-106 | WC muži | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |
| 24/-107 | Úklid | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad zelený RAL 1208050 |
| 24/-108 | Sklad čistého prádla | Vinyl – zelená 861 |  |
| 24/101 | Závětří | Ker.dlažba – světlá Tunis |  |
| 24/102 | Vstup | Vinyl – bílá 862 |  |
| 24/103 | Školící centrum | Vinyl – bílá 862 |  |
| 24/104 | Hala | Vinyl – bílá 862 |  |
| 24/105 | Terasa | Ker.dlažba – světlá Tunis |  |
| 24/201 | Schodiště | Dřevěné stupně světlé (bříza) |  |
| 24/202 | Chodba | Vinyl – bílá 862 |  |
| 24/203 | Pokoj | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 24/203.1 | Koupelna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |
| 24/204 | Pokoj | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 24/204.1 | Koupelna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |
| 24/205 | Pokoj | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 24/205.1 | Koupelna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |

Č.P. 25 – VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA

| Č.m. | Místnost | Podlaha | Obklad/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/-101 | Schodišťová hala | Vinyl – bílá 862 |  |
| 25/-102 | Kuchyně | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/-103 | Šatna | Vinyl – bílá 862 / šedá 872 |  |
| 25/-104 | Umývárna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 |  |
| 25/-105 | Chodba | Vinyl – bílá 862 |  |
| 25/-106 | Sklad | Vinyl – zelená 861 |  |
| 25/-107 | Sklad | Vinyl – zelená 861 |  |
| 25/-108 | Sklad čistého prádla | Vinyl – zelená 861 |  |
| 25/-109 | Tech.zázemí - EL | Vinyl – modrá 839 / 877 |  |
| 25/-109.1 | Náhradní zdroj | Vinyl – modrá 839 / 877 |  |
| 25/-110 | Tech.zázemí ČVa ÚT | Vinyl – modrá 839 / 877 |  |
| 25/101 | Závětří | Ker.dlažba – světlá Tunis |  |
| 25/102 | Vstup | Vinyl – bílá 862 |  |
| 25/103 | Hala | Vinyl – bílá 862 |  |
| 25/104 | Chodba | Vinyl – bílá 862 |  |
| 25/105 | Sestra / lékař | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/106 | Denní místnost | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/107 | Řidič | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/108 | Dekontaminace | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad zelený RAL 1208050 |
| 25/109 | WC | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad modrý RAL 1907025 |
| 25/110 | Úklid | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad zelený RAL 1208050 |
| 25/111 | Pokoj | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/112 | Umývárna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |
| 25/201 | Schodiště | Dřevěné stupně světlé (bříza) |  |
| 25/202 | Chodba | Vinyl – bílá 862 |  |
| 25/203 | Pokoj | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/203.1 | Koupelna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |
| 25/204 | Pokoj | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/204.1 | Koupelna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |
| 25/205 | Pokoj | Vinyl – žlutá 824 |  |
| 25/205.1 | Koupelna | Ker.dlažba – světlá RAL 0709010 | Ker.obklad žlutý RAL 0908040 + RAL 0958070 |

Referenční vzorník vinyl - Tarkett iQ Optima 2015.

Referenční vzorník ker.obklady a dlažby - Rako Object 2015.