## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Kolenní motorové dlahy pro Oblastní nemocnici Náchod II.
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-3601 | dlaha kolenní motorová | 2
| Programovatelná kolenní – kyčelní rehabilitační motorová dlaha s možností záznamu rehabilitace bez nutnosti dodatečných paměťových karet | Programovatelná kolenní – kyčelní rehabilitační motorová dlaha s řadou bezpečnostních prvků, | Programovatelná kolenní – kyčelní rehabilitační motorová dlaha s řadou bezpečnostních prvků,
| anatomický tvar s mnoha možnostmi nastavení pro každého pacienta včetně dětí | designem. Motodlaha má perfektní anatomický tvar s mnoha možnostmi nastavení pro každého | designem. Motodlaha má perfektní anatomický tvar s mnoha možnostmi nastavení pro každého
| plastové vypodložení pro snadnou desinfekci | Předností této motodlahy je plastové vypodložení, které usnadňuje desinfekci. Motodlaha nabízí | Předností této motodlahy je plastové vypodložení, které usnadňuje desinfekci. Motodlaha nabízí
| ovládání s možností změny hodnot bez nutnosti zastavení přístroje | skutečně intuitivní ovládání s možností změny hodnot bez nutnosti zastavení přístroje. K motodlaze se | skutečně intuitivní ovládání s možností změny hodnot bez nutnosti zastavení přístroje. K motodlaze se
| včetně transportního vozíku | dodává transportní vozík. | dodává transportní vozík.
| Funkce: | Speciální funkce: | Speciální funkce:
| postupné rozšiřování rozsahu pohybu v min. 6 cyklech až do požadovaných hodnot. | ✓ WARM UP: postupné rozšiřování rozsahu pohybu v 7 cyklech až do požadovaných hodnot. | ✓ WARM UP: postupné rozšiřování rozsahu pohybu v 7 cyklech až do požadovaných hodnot.
| manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta | ✓ MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta | ✓ MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta
| zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení | ✓ ROM BY PASS: zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení | ✓ ROM BY PASS: zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení
| možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi min. 1 sekundy až 10 min | ✓ PAUSE: možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy až 15 min | ✓ PAUSE: možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy až 15 min
| bezpečností prvek nastavitelný v 6-ti krocích (při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly dojde k zastavení přístroje a následnému pohybu zpět | ✓ FORCE: bezpečností prvek nastavitelný v 6-ti krocích (při nechtěném kontaktu motodlahy | ✓ FORCE: bezpečností prvek nastavitelný v 6-ti krocích (při nechtěném kontaktu motodlahy
| programovatelné nastavení času – odpočítávání do konce cvičení | ✓ DOBA CVIČENÍ: programovatelné nastavení času – odpočítávání do konce cvičení. | ✓ DOBA CVIČENÍ: programovatelné nastavení času – odpočítávání do konce cvičení.
| opravdová doba cvičení na motodlaze, slouží ke kontrole pacienta | ✓ SESSION TIME: opravdová doba cvičení na motodlaze, slouží ke kontrole pacienta | ✓ SESSION TIME: opravdová doba cvičení na motodlaze, slouží ke kontrole pacienta
| min.15 nezávislých programů s rychlým startem | ✓ PROGRAMY: 16 nezávislých programů s rychlým startem | ✓ PROGRAMY: 16 nezávislých programů s rychlým startem
| možnost nahrávaní průběhu rehabilitace pro každého pacienta přímo do ručního ovladače | ✓ Možnost nahrávaní průběhu rehabilitace pro každého pacienta přímo do ručního ovladače | ✓ Možnost nahrávaní průběhu rehabilitace pro každého pacienta přímo do ručního ovladače
| Specifikace: | Specifikace: | Specifikace:
| Rozsah pohybu: extenze/flexe koleno (min. -10° - 120°) | Rozsah pohybu: extenze/flexe koleno (-10° - 120°) | Rozsah pohybu: extenze/flexe koleno (-10° - 120°)
| extenze/flexe kyčle (min. 10° - 75°) | extenze/flexe kyčle (10° - 75°) | extenze/flexe kyčle (10° - 75°)
| Rychlost: min. 50°/min - 150°/min | Rychlost: 45°/min - 155°/min | Rychlost: 45°/min - 155°/min