## přeložky
MZ Liberec, a. s.
Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2019-10-15
Název stavby : | Nemocnice Dvůr Králové nad Labem nový kanál přeložka kyslíku a stl.vzduchu
Projektant :
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
přeložky | měděná trubka 28x1 | 88 | m |  |  | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 440 | g |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m) | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.28 | 36 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole středně složitá | 22 | kus |  |  | 0 | 0
| značení potrubí | 88 | m |  |  | 0 | 0
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 88 | m |  |  | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 88 | m |  |  | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| odstavení části stávajícího rozvodu | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zkoušky a revize | 1 | kus |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## přípojky
MZ Liberec, a. s.
Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2019-10-15
Název stavby : | Nemocnice Dvůr Králové nad Labem nový kanál přípojka kyslíku a stl.vzduchu
Projektant :
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
přípojky | měděná trubka 28x1 | 66 | m |  |  | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 30 | g |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.28 | 26 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole středně složitá | 17 | kus |  |  | 0 | 0
| značení potrubí | 66 | m |  |  | 0 | 0
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 66 | m |  |  | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 66 | m |  |  | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| odstavení části stávajícího rozvodu | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zkoušky a revize | 1 | kus |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina