## Spotřební koš
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace:
SPOTŘEBNÍ KOŠ (Položkový seznam)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:
Obchodní firma / název: |  | [doplní dodavatel]
sídlo: |  | [doplní dodavatel]
IČ / DIČ: |  | [doplní dodavatel] / [doplní dodavatel]
zástupce: |  | [doplní dodavatel]
Číslo položky | Název požadované položky | Technické parametry a užitné vlastnosti - bližší specifikace | Převažující účel použití | Nabízené parametry (doplní dodavatel, pokud se liší vlastnosti) | MJ | Nabídková cena za MJ (v Kč) |  |  | Předpokládané množství MJ za 1 rok | Souhrnná nabídková cena za předpokládané množství MJ za 1 rok (v Kč)
[6 empty] | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Sazba DPH (procentuelní) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH) |  | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH)
1. | Rukavice nitrilové jednorázové | nitrilové, nepudrové, modré (velikost S,M,L,XL) prostupnost krevních patogenů ATSM F 1671, síla protržení 6N, vyhovující normám EN 455, EN 374 | Používáno při denní péči o klienty, zejména v oblasti hygieny, rukavice musí zajistit ochranu před kontaktem s krví, tělními tekutinami i exkrementy-výměna inkopomůcek. Zdravotníci používají při péči o rány (převazy), při aplikaci léčebných mastí, odběrů biologického materiálu, při manipulaci s nástroji před sterilizací, při infekčních onemocněních. |  | ks | 0 | 0% | 0 | 300000 | 0 | 0
2. | Rukavice vinylové jednorázové | vinylové, nepudrové, bílé (velikost S,M,L,XL), atestované i pro práci s potravinami, vyhovující normám EN 455, EN 374 atestované i pro práci s potravinami, vyhovující normám EN 455, EN 374 | Používáno při manupulaci s prádlem, při dezinfekci postelí, povrchů, nábytku, polohování a jiných manipulací. V současnosti dále používáno převážně pracovníky úklidu. jedná se o práci s biologickým materiálem, musí zabránit kontaktu s krví, s dezinfekčními prostředky, uklidovou chemií. Je požadována zejména odolnost proti roztržení a zatékání do rukavic vrchní částí nad zápěstím. Používáno rovněž při přípravě léků klientům. |  | ks | 0 | 0% | 0 | 150000 | 0 | 0
3. | Ochranný plášť z vlisu, nesterilní | ochranný plášť z vlisu, nesterilní, gramáž min. 35g/m2, zelený/modrý, min 130x150 cm - návštěvnický | Používáno při denní péči o klienty zařízení, plášť musí zajistit ochranu při kontaktu s krví, tělními tekutinami i exkrementy, s čistým i použitým prádlem, při výdeji stravy i úklidu nádobí. |  | ks | 0 | 0% | 0 | 20000 | 0 | 0
4. | Ochraná čepice vlís nesterilní | vlísová baretová čepice s gumičkou, barva zelená, modrá, bílá 100 ks, obvod 52cm | Používáno při denní péči o klienty organizace, ochranná čepice musí zajistit ochranu před kontaktem zejména na pokojích před infekcí a nákazou |  | ks | 0 | 0% | 0 | 3000 | 0 | 0
5. | Jednorázový ochranný návlek na boty | ochranný návlek modrý, jednorázový, velký, balení 100 ks, velikost min. 15 x 42 cm, hmotnost 2,5 g | Používáno při denní péči o klienty organizace, návlek musí zajistit ochranu před kontaktem zejména na pokojích před infekcí a nákazou. |  | ks | 0 | 0% | 0 | 7000 | 0 | 0
6. | Ústenka 3vrst., s bezlatex. gumičkami EN14683 | třívrstvá jednorázová ústenka s mikrobakteriálním filtrem a tvarovacím páskem, barva zelená,modrá, bílá | Používáno při každodenní péči o klienty, prevence před infekcí a nákazou. Používáno rovněž jako ochrana osob v době vyhlášeného protiepidemiologického režimu. |  | ks | 0 | 0% | 0 | 50000 | 0 | 0
Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok) | [9 empty] | 0
DPH (pozn. za cekové předpokládané množství MJ za 1 rok) | [9 empty] | 0
Celková nabídková cena (v Kč vč. DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok) | [9 empty] | 0
Upozornění: Pokud je výše uveden název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu). Dle ustanovení čl. 4 odst. 3 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje zadavatel připouští jiné obdobné řešení vyhovující požadavkům na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky s dodržením zásady nediskriminace. Dále ve smyslu ustanovení § 89 dost. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.