## ZT41x.xxxx - Kniha specifikací
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Doplněk
Venkovní úpravy
PK851 |  | Zpevněné plochy
PK.592 | 45030R | Betonová zámková dlažba tl.8, tvar H, povrch standard, barva přírodní
PK.592 | 28280R | Polovegetační tvárnice betonové 60/40/10 cm, barva přírodní
PK.H05 | 035 | Polymerbeton. žlab bez spádu sv. 150 vč. roštu D400
PK.H05 | 033 | Vpusť polymerbeton. žlabu sv.150 500/231/665 vč. roštu
PK.917 | 862111RT | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm šedý
PK.917 | 862111RV | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
PK890 |  | Ostatní konstrukce venkovních úprav
PK.871 | 313121 | PVC hrdlová trouba 160x4,0x5000 SN12
PK.895 | 941311 | TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň
PK.895 | 941311 | TBV-Q 450/555/5d skruž horní
PK.895 | 941311 | TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s odtokem DN 150
PK.895 | 941311 | TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec
PK.895 | 941311 | TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400
PK.899 | 203111 | Mříž vtoková D400 500 x 500 mm