## List1
Příloha č. 1_1 Rámcové dohody o dílo - Ceník revizí - část 1
CENY REVIZÍ
Doplnit žlutá pole v tabulce
Náchod dolní a horní nemocnice
POLOŽKA | BUDOVA / ODDĚLENÍ / UMÍSTĚNÍ / NÁZEV | ČETNOST REVIZÍ | CENA JEDNÉ REVIZE BEZ DPH
1 | Odpadové hospodářství horní nemocnice | 1 x za 4 roky
2 | Odpadové hospodářství dolní nemocnice | 1 x za 5 let
3 | ITC | 1 x za 5 let
4 | Trafostanice dolní nemocnice | 1 x za 3 roky
5 | Onkologie | 1 x za 2 roky
6 | Energokanál | 1 x za 5 let
7 | ARO - oddělení | 1 x za 2 roky
8 | Urologické oddělení | 1 x za 2 roky
9 | Neurologické JIP + lůžková část | 1 x za 2 roky
10 | Interna I + JIP | 1 x za 2 roky
11 | Interna II | 1 x za 2 roky
12 | Interní ambulance | 1 x za 2 roky
13 | Magnetická rezonance | 1 x za 2 roky
14 | Trafostanice horní nemocnice | 1 x za 3 roky
15 | Provozní zkoušky hlídačů izolačního stavu | 2 x za 1 rok
16 | Hlavní rozvodna horní nemocnice | 1 x za 5 let
17 | Mikrobiologie - dolní nemocnice | 1 x za 2 roky
18 | OKB - laboratoře | 1 x za 2 roky
19 | Patologie + hystologie + reg. a měření mikračka | 1 x za 2 roky
20 | Hemodialýza horní nemocnice | 1 x za 2 roky
21 | OTHO | 1 x za 2 roky
22 | Budova stravování + mokrá prostředí | 1 x za 5 let
23 | Rehabilitace násl. péče | 1 x za 2 roky
24 | DA - dolní nemocnice energocentrum | 1 x za 2 roky
25 | Venkovní osvětlení - horní + dolní nemocnice | 1 x za 4 roky
26 | Nemocnice Nové Město | 1 x za 2 roky
27 | Budova údržby + rehabilitace ambulance | 1 x za 2 roky
28 | Budova rehabilitace - hromosvod | 1 x za 4 roky
29 | Budova rehabilitace - nouzové osvětlení | 1 x za 1 rok
30 | Ambulantní pavilon | 1 x za 2 roky
31 | Nouzové osvětlení | 1 x za 1 rok
32 | Šatny uklízečky | 1 x za 5 let
33 | Kancelář uklízeček | 1 x za 5 let
34 | Ředírna cytostatik | 1 x za 3 roky
35 | Jaroměř LDN B | 1 x za 2 roky
36 | Nové Město hromosvody | 1 x za 2 roky
37 | Nové Město nouzové osvětlení | 1 x za 1-3 roky
38 | Spisovna EZS | 1 x za 1 rok
39 | DA horní nemocnice ŠP 160-100KW + Slavia 12KW | 1 x za 5 let
40 | Rozvody nn dolní nemocnice (mimo energok.) | 1 x za 5 let
41 | Místnosti po býv. kuch. - výdejna stravy horní nemocnice | 1 x za 2 roky
42 | Svobodárna ul. Pražská 1419 | 1 x za 3 roky
43 | Hromosvody dolní nemocnice - staré budovy | 1 x za 5 let
44 | Hromosvody horní nemocnice | 1 x za 5 let
45 | Knihovna, prádelna, ISS | 1 x za 5 let
46 | Výměník horní nemocnice | 1 x za 5 let
47 | Strojovna potrubní pošta | 1 x za 5 let
48 | Půda horní nemocnice | 1 x za 5 let
49 | Stanice medic. plynů dolní nemocnice + hromosvod | 1 x za 2 roky
50 | Stanice medic. plynů horní nemocnice + hromosvod | 1 x za 2 roky
51 | Svobodárna ul. Pražská 1415 | 1 x za 3 roky
52 | Stroje údržba 3 ks | 1 x za 1-3 roky
53 | Stroje údržba 6 ks | 1 x za 1-3 roky
54 | Provozní zkoušky hlídačů izolačního stavu (ZIS - zdravotně izolovaná soustava 61 ks) | 2x za 1 rok
Náchod - nové budovy J a K
55 | Elektroinstalace NN - Silnoproudá elektroinstalace - SO10, budova J
56 | Elektroinstalace NN - Silnoproudá elektroinstalace - SO11, budova K
57 | Elektroinstalace NN - Měření a regulace (MaR) - budova J | 1 x za 4 roky
58 | Elektroinstalace NN - Měření a regulace (MaR) - budova K | 1 x za 4 roky
59 | Odběratelská trafostanice_NA1038 - rozvodna VN 35kV, trafostanice T1/630kVA, trafostanice T2/630kVA | 1x za 5 let
60 | Rozvodna VN 35kV, trafostanice T1/1 600kVA, trafostanice T2/1 600kVA - budva J | 1x za 5 let
61 | Elektroinstalace EPS (el.požární signalizace) - SO10, SO11, SO18 | 1 x za 1 rok
62 | Elektroinstalace ER (evakuační rozhlas) - SO10, SO11, SO18 | 1 x za 1 rok
63 | Ochrana před bleskem (39 ks hromosvodů) - budova J | 1x za 4 roky
64 | Ochrana před bleskem (30 ks hromosvodů) - budova K | 1x za 4 roky
65 | Funkční zkouška EPS - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
66 | Funkční zkouška ER - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
67 | Funkční zkouška CENTRAL STOP a TOTAL STOP - budova J a K | 1 x za 1 rok
68 | Montáž a kontrola provozuschopnosti EZS - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
69 | Montáž a kontrola provozuschopnosti JČ - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
70 | Montáž a kontrola provozuschopnosti EKV - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
71 | Montáž a kontrola provozuschopnosti VSP - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
72 | Montáž a kontrola provozuschopnosti SP - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
73 | Montáž a kontrola provozuschopnosti STA, montáž a měření STA - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
74 | Montáž a kontrola provozuschopnosti SK - SO10 a SO11, budova J a K | 1 x za 1 rok
75 | Elektroinstalace NN - Silnoproudá elektroinstalace - SO16, kyslíková stanice | 1 x za 4 roky
76 | Elektroinstalace NN - Silnoproudá elektroinstalace - SO18, podzemní koridor budova J-L | 1 x za 4 roky
77 | Elektroinstalace NN - Měření a regulace (MaR) - SO16, kyslíková stanice | 1 x za 4 roky
78 | Funkční zkouška - objekt SO10 a SO11 | 1 x za 4 roky
79 | Revize vnějšího systému ochrany před bleskem - mimořádná - SO16 - zdroje medicinských plynů | 1 x za 4 roky
80 | Revize vnějšího systému ochrany před bleskem - mimořádná - SO18 - podzemní koridor J-L | 1 x za 4 roky
81 | Měření srozumitelnosti ER (evak.rozhlas)
82 | Souhrnná zpráva o revizích a kontrolách el. instalací - SO10, budova J
83 | Revize elektrostaticky vodivých podlah
Broumov
84 | Přívody z trafostanice + sek. část trafostanice | 1 x za 4 roky
85 | Náhradní zdroj + venkovní rozvody | 1 x za 2 roky
86 | Odpadové hospodářství | 1 x za 4 roky
87 | Kalmetizace, sklad OKB, DZS. ISS, býv. RZP + LSP | 1 x za 2 roky
88 | Nová vzduchotechnika pro JIP NIP a DIOP + multoob pracoviště | 1 x za 2 roky
89 | Suterén - laboratoře | 1 x za 2 roky
90 | Suterén , kompresorovna + EPS | 1 x za 3 roky
91 | Přívody k výtahům ARO a Interna | 1 x za 1 rok
92 | Interna lůžka 1 NP | 1 x za 2 roky
93 | 1.NP - oddělení RDG | 1 x za 2 roky
94 | 1.NP Interní ambulance EDUMED č.m. 1.161-1.165 | 1 x za 2 roky
95 | 1.NP - Chirurgická ambul. MUDr. Routek | 1 x za 2 roky
96 | 1.NP - Ch. ambul., UZ srdce, endoskopie, ergometrie | 1 x za 2 roky
97 | 1.NP - interní akutní ambulance | 1 x za 2 roky
98 | 1 NP sádrovna + soc. zařízení | 1 x za 2 roky
99 | 1.NP - nové ordinace a odběrová místnost | 1 x za 2 roky
100 | NIP a DIOP | 1 x za 2 roky
101 | 2.NP - M-JIP, ARO + vyšetřovna | 1 x za 2 roky
102 | Multiborové pracoviště + sterilizace | 1 x za 2 roky
103 | LNP I levá a pravá část | 1 x za 2 roky
104 | 3.NP - oddělení LNP III. + rehab. ambulance | 1 x za 2 roky
105 | Podkroví - administrativa, pokoje, půda, ventilátory | 1 x za 2 roky
106 | Mokrá prostředí prostor ZH KHK | 1 x za 1 rok
107 | Nouzové osvětlení | 1 x za 1 rok
108 | Kyslíková stanice + rozv. pro napojení autocisterny + osvětlení heliportu | 1 x za 4 roky
109 | Garáž + márnice + sklady | 1 x za 5 let
110 | Hromosvody | 1 x za 5 let
111 | Lékárna 1.PP + 1.NP | 1 x za 5 let
112 | Suterénv chodby, šatny, sklady, malá rozvodna NN | 1 x za 5 let
113 | 1.NP vchod, recepce, centrální schodiště | 1 x za 4 roky
114 | 1.NP - sociálky + jídelna | 1 x za 4 roky
115 | 2.NP - nová administrativa + chodba a schodiště | 1 x za 5 let
116 | 3.NP - lůžka následné péče | 1 x za 2 roky
117 | VZT kuchyň | 1 x za 5 let
118 | Kuchyň | 1 x za 5 let
119 | RZS výjezdové stanoviště + sociálky, chodba RZS | 1 x za 5 let
120 | Trafostanice | 1 x za 3 roky