VZ s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení – Audio vizuální technika“

Specifikace předmětu plnění

- Audio vizuální technika

Zadavatel požaduje vybavení nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité. Součástí dodávky je montáž do požadovaných prostor a zprovoznění vybavení na uživatelskou úroveň.

Součástí dodávky budou ke každému zobrazovači 2 ks kabely HDMI, jeden o délce 1 m, druhý o délce 3 m.

K datovému projektoru bude dodán jeden HDMI kabel o délce 3m.

Minimální parametry požadovaných HDMI kabelů:

- HDMI 2.1 High Speed 8K@60Hz, 4K@120Hz, zlacené kontakty, stíněný

Přípojná místa silnoproudu a slaboproudu nejsou součástí dodávky.

Má-li být zařízení upevněno na fixním adaptéru (držáku) umístěném na stěně, je třeba použít takový adaptér, který bezpečně a spolehlivě upevní zařízení na sádrokartonovou stěnu, a to s ohledem na hmotnost zařízení. Přesné umístění fixních adaptérů (držáků) na stěně bude určeno uživatelem před vlastní montáží na základě včasné výzvy dodavatele k tomuto upřesnění.

Má-li být zařízení určeno kromě připojení k PC též k projekci IPTV, musí být kompatibilní se stávajícím streamerem TELEVES 565701_ IP streamer DVB-T/T2 do IP s CI, remultiplexing. Dodavatel zprovozní IPTV zařízení na uživatelskou úroveň, to znamená naladění a zobrazení kanálů stávajícího distribuovaného signálu. Je požadována centrální správa dodaných IPTV, naistalovaná včetně zprovoznění do stávající serverové virtuální infrastruktury uživatele. Do režimu IPTV budou zprovozněny všechny zobrazovače typu A. Kabely pro připojení zobrazovače do místní LAN zajistí zadavatel.

Součástí dodávky bude potvrzení výrobce zobrazovačů, že jde o zařízení určené pro český trh a že je pokryto záručním servisem výrobce v České Republice. U všech vybavení je požadována výchozí záruční doba min. 36 měsíců, není-li uvedeno dále jinak.

- Minimální požadavky na AV vybavení (zařízení)

  - Zobrazovač typu A

- Displej: 4K Ultra HD LED

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 164  cm

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 65 palců

- Rozlišení panelu: 3840 x 2160p

- Jas min.: 350  cd/m²

- Kontrastní poměr (typický): 1200:1

- Provozní režim: Na šířku, 16/7

- Porty a připojení: 2x HDMI, 1xRJ45, 2xUSB, WiFi 802.11 ac

- DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p60), IPTV Multicast, Unicast, licence free, HLS, OTT App Chanels

- Vzdálená SW a HW správa po LAN,

- interní OS

- Dálkové ovládání s alkalickými bateriemi

- Záruka min. 3 roky

  - Nástěnný fixní držák pro zobrazovač typu A:

- Určený pro montáž na sádrokartonové stěny,

- Svislé naklonění -15 ° až 15 °,

- VESA Mounting

- Minimální hmotnost zátěže 100 kg,

- Barva černá,

- Záruka min. 3 roky

  - Zobrazovač typu B

- LED monitor

- úhlopříčka min. 85“

- provoz min. 18/7

- 4K UHD 3860x2160 60hz,

- Poměr stran: 16:9

- Technologie panelu: IPS

- Jas: 400cd/m2

- Kontrastní poměr (typický): 1200:1

- Připojení: 3x HDMI IN, DVI 1x, 1x RJ45, 2xUSB

- bezdrátové sdílení obrazu s PC, MAC.OS, mobilní zař.

- Audio IN/OUT

- IPTV Multicast, Unicast, licence free, ne settop box

- plánovač vyp/zap,

- interní OS

- HTML Browser, player

- instalace Apps – radio, MS Teams, apod.

- VESA standart

- Dálkové ovládání s alkalickými bateriemi

- Záruka min. 3 roky

  - Pojezdový držák pro zobrazovač typu B

Součástí dodávky bude upevnění zobrazovače na pojezdový držák s motorizovaným zdvihem.

- podpora VESA

- Minimální hmotnost zátěže 110 kg

- zdvih: 700 mm – motorizovaný, s dálkovým ovládáním včetně baterií

- bezpečnostní stop systém na koncových polohách pojezdu

- výška středu úchytu displeje od podlahy: min/max: 1080/1780 mm (+, -10%)

- hloubka nohou 650 mm

- pojezd: 4x zátěžové kolečko s brzdou, průměru min. 80mm

- madla pro manipulaci se stojanem, aby se obsluha nedotýkala zobrazovače

  - Dataprojektor – zobrazovač typu C

- WUXGA 6000 ANSI, 2500000 : 1,

- Technologie 3LCD,

- Nativní rozlišení:  1920 x 1200

- Počet zobrazovaných barev:  1,07 miliard

- Svítivost: 6000 lm,

- Kontrast:  2500000:1

- Formát zobrazení:  16:10,

- Projekční poměr:  1,35 - 2,20:1,

- Projekční vzdálenost [m]:  1,44 m - 23,84 m,

- Ohnisková vzdálenost:  20 mm - 31,8 mm,

- Zoom:  Manual, faktor: 1 - 1,6

- Zvuk:  10 W,

- Typ Zdroje světla:  laser

- Životnost Zdroje světla [h]:  20000/30000 normal/eco

- Rozhraní:  USB 2.0, RJ-45, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, VGA vstup, HDMI vstup (2x), HDBaseT, audiovýstup.

- Hladina hlučnosti: Normální režim: 38 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A),

- Dálkové ovládání s alkalickými bateriemi

- Záruka: 60 měsíců, zdroj světla: 60 měsíců nebo 12.000 hod.

  - Ručně ovládané projekční plátno na stojanu

- Úhlopříčka: 110 palců

- Velikost plátna: 240x180 cm

- Projekční plocha: 234x175,5 cm

- Formát: 4:3

- Provedení: Stativové

- Umístění AV vybavení  v jednotlivých místnostech

Jedná se o nové prostory tj.  seminární, zasedací a kancelářské místnosti novostavby pavilonu J a K, Oblastní nemocnice Náchod . Pzn. Označení místnosti např. J.03.054, znamená pavilon J, 3 nadzemní podlaží, 054 číslo místnosti.

J.03.054

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo HDMI je umístěno na stěně za zobrazovačem.

J.04.054

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo HDMI je umístěno na stěně za zobrazovačem.

J.05.053

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo HDMI je umístěno na stěně za zobrazovačem.

J.06.055

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo HDMI je umístěno na stěně za zobrazovačem.

K.04.029

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu B na pojezdovém stojanu s dálkově ovládaným motorizovaným nastavením výšky.

Přípojné místo není instalováno.

K.04.031

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo HDMI v podlaze, zásuvka HDMI na stěně za zobrazovačem.

K.04.033

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo není instalováno.

K.04.045

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo není instalováno.

K.06.004

V místnosti bude umístěno projekční plátno se stojanem.

Obraz se bude promítat pomocí 3LCD datového projektoru – zobrazovač typu C. Projektor bude umístěn na stole s možností přenášení.

V místnosti bude dále instalován zobrazovač typu B na pojezdovém stojanu s dálkově ovládaným motorizovaným nastavením výšky.

Přípojné místo není instalováno.

K.06.034

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu B na pojezdovém stojanu s dálkově ovládaným motorizovaným nastavením výšky.

Přípojné místo není instalováno.

K.04.025

V místnosti bude zprovozněn LED zobrazovač typu A postavený na stávajícím stole. Bude dodán fixní adaptér pro pozdější instalaci na stěnu. Případnou montáž si zajistí zadavatel svépomocí.

Přípojné místo není instalováno.

K.04.037

V místnosti bude zprovozněn LED zobrazovač typu A postavený na stávajícím stole. Bude dodán fixní adaptér pro pozdější instalaci na stěnu. Případnou montáž si zajistí zadavatel svépomocí.

Přípojné místo není instalováno.

K.07.011

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo HDMI je umístěno na protější stěně zobrazovače.

K.07.012

V místnosti bude instalován LED zobrazovač typu A na fixním adaptéru umístěném na stěně.

Přípojné místo HDMI je umístěno na stěně za zobrazovačem.

- Pro akceptaci dodávky budou splněny tyto minimální požadavky:

Otestování všech zobrazovačů pomocí PC zadavatele při propojení přes HDMI rozhraní.

- Otestování všech zobrazovačů pomocí PC zadavatele při propojení přes HDMI rozhraní.

- Zprovoznění IPTV programů v zobrazovačích typu A dle požadavků ZD.

- Zaškolení správců uživatele ve správě a ovládání dodaného vybavení.