## Ostatní prvky
č. | Výrobek | Název | Množství | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
Neznámy - oceľové potrubia (Poslední aktualizace: )
1 |  | Oceľová rúrka bezšvíková DN 10 | 1.48 | m | 0 | 0
2 | --- | Spojka z Oceľová rúrka bezšvíková DN 10 na Trubka RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 | 6 | j. | 0 | 0
3 | --- | Oblouk z Oceľová rúrka bezšvíková DN 10 na Trubka RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 ( 94 ° ) | 3 | j. | 0 | 0
4 | --- | Oblouk z Oceľová rúrka bezšvíková DN 10 na Trubka RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 ( 96 ° ) | 1 | j. | 0 | 0
5 | --- | Oblouk z Oceľová rúrka bezšvíková DN 10 na Trubka RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 ( 97 ° ) | 1 | j. | 0 | 0
6 | --- | Oblouk z Oceľová rúrka bezšvíková DN 10 na Trubka RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 ( 95 ° ) | 1 | j. | 0 | 0
|  |  | Cena použitých výrobků |  |  | 0
|  |  | Celková cena |  |  | 1313456.5
Poznámka:

## Otopná tělesa
č. | Výrobek | Název | Množství | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
KORADO (Poslední aktualizace: 03.2018)
1 | KRC-182060-00-10 10 | KORALUX RONDO CLASSIC 1820/595 (White RAL 9016) | 10 | ks | 2636 | 26360
|  |  | Cena použitých výrobků |  |  | 26360
|  |  | Celková cena |  |  | 1313456.5
Poznámka:

## Regulační armatury
č. | Výrobek | Název | Množství | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
HONEYWELL (Neaktualizované od: 09.2006)
1 | V2020ESL10 | SL rohový NF DN 10 | 9 | ks | 314 | 2826
2 | V2020ESL15 | SL rohový NF DN 15 | 1 | ks | 345 | 345
3 | V2420E0010 | Verafix-E rohový DN 10 | 9 | ks | 218 | 1962
4 | V2420E0015 | Verafix-E rohový DN 15 | 1 | ks | 227 | 227
|  |  | Cena použitých výrobků |  |  | 5360
|  |  | Celková cena |  |  | 1313456.5
Poznámka:

## Napojení otopných těles
č. | Výrobek | Název | Množství | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
REHAU (Poslední aktualizace: 07.2017)
1 | 12584081002 | Fixační oblouk 16 | 244 | ks | 29 | 7076
2 | 12584081002 | Fixační oblouk 90°, 17 | 12 | ks | 29 | 348
3 | 12289501001 | Fixační oblouk 90°,10,1 | 36 | ks | 19 | 684
4 | 12607001002 | Kolenová připojovací garnitura 17/250 | 20 | ks | 205 | 4100
5 | 12005361001 | Násuvná objímka 10,1 x 1,1 | 18 | ks | 26 | 468
6 | 12407111001 | Přechodový kus 1/2 x 3/4 ( 1 pár ) | 20 | ks | 86.4 | 1728
7 | 12005461001 | REHAU Svěrné šroubení 10,1 x 1,1 | 18 | ks | 169 | 3042
8 | 13152611001 | REHAU Svěrné šroubení 16 x 1,5 | 244 | ks | 107 | 26108
9 | 12506071002 | REHAU Svěrné šroubení 17 x 2,0 | 12 | ks | 107 | 1284
10 | 12406011003 | REHAU Svěrné šroubení G 3/4-15 ( 1 pár ) | 10 | pár | 67.5 | 675
HONEYWELL (Neaktualizované od: 09.2006)
1 | T3001 | Termostat.hlavice Thera-4 klasik s kvapal.snímačem, bez nulové polohy | 10 | ks | 356 | 3560
|  |  | Cena použitých výrobků |  |  | 49073
|  |  | Celková cena |  |  | 1313456.5
Poznámka:

## Podlahové vytápění
č. | Výrobek | Název | Množství | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
REHAU (Poslední aktualizace: 07.2017)
1 | 11311281240 | Trubka RAUTHERM S 10,1x1,1 ( 240 m ) | 8.91 | m | 39 | 347.49
2 | 11361401240 | Trubka RAUTHERM S 17x2,0 ( 240 m ) | 419.23 | m | 39 | 16349.97
3 | 11603001240 | Trubka RAUTHERM SPEED 16x1,5 ( 240 m ) | 9762.13 | m | 43 | 419771.59
4 | 11607001240 | Trubka RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 ( 240 m ) | 103.88 | m | 39 | 4051.32
5 | 12051591001 | Systémová deska VARIONOVA 11 mm ( 22,4 m^2 ) | 1360.24 | m^2 | 235 | 319656.4
6 | 12400611004 | Rozdělovač HKV-D 6 | 3 | ks | 7440 | 22320
7 | 12400911004 | Rozdělovač HKV-D 9 | 3 | ks | 9430 | 28290
8 | 12401011004 | Rozdělovač HKV-D 10 | 1 | ks | 10050 | 10050
9 | 12401211004 | Rozdělovač HKV-D 12 | 7 | ks | 11170 | 78190
10 | 11371961050 | Ochranná trubka pro trubku 10,1x1,1/14x1,5 ( 50 m ) ( 50 m ) | 5.63 | m | 12 | 67.56
11 | 11371401050 | Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m ) | 508.93 | m | 15.6 | 7939.31
12 | 13474301001 | Skříňka rozdělovače AP 1005 | 5 | ks | 2350 | 11750
13 | 13474201001 | Skříňka rozdělovače AP 805 | 2 | ks | 2100 | 4200
14 | 13454201001 | Skříňka rozdělovače UP 750 | 1 | ks | 2290 | 2290
15 | 13454301001 | Skříňka rozdělovače UP 950 | 6 | ks | 2610 | 15660
16 | 12392431001 | Dilatační profil 1,2 m ( 102 m ) | 263.85 | m | 195 | 51450.75
17 | 12179041001 | Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm ( 100 m ) | 1196.57 | m | 26.5 | 31709.11
18 | 13372301001 | Prostorový termostat Nea HT 230 V | 60 | ks | 1200 | 72000
19 | 12278491001 | REHAU Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky | 136 | ks | 36 | 4896
20 | 12278591001 | REHAU Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky | 272 | ks | 36 | 9792
21 | 12392031001 | REHAU upevňovací skoba | 408 | ks | 4 | 1632
22 | 13422301001 | Rozvaděč NEA HC 230V, s reg.čerp. | 14 | ks | 2600 | 36400
23 | 13202751001 | Termopohon UNI 230 V | 129 | ks | 650 | 83850
|  |  | Cena použitých výrobků |  |  | 1232663.5
|  |  | Celková cena |  |  | 1313456.5
Poznámka: