Odesílatel / From :					Příjemce / To :

| KSB – pumpy + armatury s.r.o., koncern |  | p.Tomáš Balažovič |
| --- | --- | --- |
| Petr Pech |  |  |
| Zimní 97 |  |  |
| 460 15 Liberec 15 |  |  |
| Tel.: 482750127, 602 482569 |  | Počet stran / Number Of Pages: 2 |
| Fax: 482750127 |  | Datum / Date : 31.5.2018 |
| E-mail: ksbliberec@volny.cz |  |  |
| Petr.pech@ksb.com |  |  |

PP18-7112

Věc: 	Vaše poptávka č.

naše nabídka ref.č.

-----------------------------------

Vážený pane,

děkujeme za projevený zájem o výrobky firmy KSB. V příloze Vám zasíláme cenovou specifikaci poptávaných výrobků. Technické údaje jsou uvedeny v katalogových sešitech čerpadel, resp. v typových listech armatur (na vyžádání zašleme).

Dodací podmínka:	DAP  příjemce v ČR

Platební podmínka:	bude předmětem jednání

Dodací lhůta:	cca 4 – 5 týdnů

Záruční doba:	24 měsíců

Platnost nabídky:	do 30.12.2018

Status:                              nezávazná cenová a technická nabídka

Informace obsažené v této nabídce jsou určeny výlučně pro potřeby jejího adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované společností KSB pumpy+armatury s.r.o. ,koncern za obchodní tajemství, případně informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů České republiky. Zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přesměrování, zpřístupnění další osobě , poskytnutí konkurenci KSB pumpy+armatury s.r.o. ,koncern  a podobně.

Věříme, že Vám nabídka bude vyhovovat a těšíme se Vaši objednávku. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

S pozdravem

Petr Pech

KSB pumpy + armatury spol. s r.o.

Specifikace k nabídce č.

| č. | poznámka | Q l/s | h [m] |  | název | Počet ks | cena za jednotku CENÍK Kč bez DPH | Sleva % | cena netto /ks bez DPH | cena za položku Bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2+2 | 18 |  | Šachta CK 800D NS 32-1 EU Šachta s dvěmi čerpadly s měl.zařízením. 1+1 2x Amarex NS 32-160/02ULG-160 2x Motor 1,5 kW kW/3,4 A Kompletní dodávka technologie šachty Včetně spínací skříně Ovládání + optická/akustická sig. provoz/porucha Rozvaděč (montáž do antoníčku ,nebo uvnitř budovy) LevelControl BC2400DFNO040 Pováková sada 3x plovák v četně vystrojení: uz.armatura+zpětná armatura výtlačné potrubí se závěsy 2x řetěz 2m Připojení na PE63 (DN50) Poklop B125 (pochozí ) Hloubka šachty do 1840mm Uvažovaný výtlak PE63 (DN50) | 1ks | 175349 |  |  | 175 349,-Kč |
|  |  |  |  |  | Rozvaděčový sloupek typ 142 pro spínací přístroj BC až 10 A IP 44 polyester zesílený skelným vláknem barva RAL 7035 zavírací zařízení profilový půlválec rozmĕry v x š x h vnĕjší 1420 x 320 x 225 mm vnitřní 600 x 276 x 165 mm integrovaný podstavec lze uložit do zemĕ včetnĕ svĕtelného majáku závislého na síti IP 55, 12 V, žluté světlo | 1ks | 15314 |  |  | 15 314,-Kč |

Uvažované výtlačné potrubí PEHD s vnitřním průměrem 50mm

Uvedná cena je bez DPH ,včetně dopravy na místo určení v ČR.

Cena šachty je bez montáže ,pouze za materiál.