Příloha č. 3 – Posouzení stavebně technického stavu budovy – Stavebně technický průzkum (dále „STP“)

Výstupem tohoto zpracování STP je vypracování závěrečné zprávy s návrhem nutných opatření.

Stavebně technický průzkum bude zahrnovat:

- zjištění stavu stavebních konstrukcí budovy, střešní konstrukce, krovu, hydroizolace, průzkumy vlhkostních poměrů, zasolení zdiva, mykologický průzkum apod., průzkum a popis stavu vnitřních a vnějších rozvodů TZB, elektro (průběh a stav inženýrských sítí), tepelně technické vlastnosti, základové poměry apod.;

- stavebně - geologický průzkum objektu;

- statické posouzení objektu

- zjištění a zpracování seznamu vad a poruch objektu a jejich příčin v rozsahu:

a)	popis vady, poruchy

b)	druh vady, poruchy

c)	priorita opravy

d)	rozsah opravy

e)	orientační cena opravy

f)	navrhované technické řešení

- posouzení požární bezpečnosti objektu

- stanovení priorit oprav, vyčíslení jejich finanční náročnosti;

- další související práce potřebné k dokončení navrhovaných opatření, propočet nákladů pro jednotlivé etapy oprav.

Zadavatel požaduje závěrem shrnutí o všech zjištěních během STP a návrh technického řešení, sestavení plánu všech oprav s finančním vyčíslením veškerých nákladů.

- návrhu řešení oprav vyplývající ze STP po ucelených etapách včetně jejich časové souslednosti;

- kvalifikovaný propočet nákladů oprav členěný po ucelených etapách.

- doporučení na případné provedení doplňujícího průzkumu objektu nebo vybraných částí konstrukcí