## ROZPOČET
Název stavby: |  | Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby
Investor |  | Vyšší odborná škola a SPŠ -Rychnov n.Kněžnou U Stadionu 1166
Název dílu: |  | Silnoproudá elektroinstalace
Zpracovatel dílu: |  | SPE Hradec Králové
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby (zák.č.137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb.č.230/2012 uveden popisem v textové části a je zřejmý v části grafické.
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
X |  | Kabely samozhášivé s dvojtou izolací PVC, včetně montáže, ukončení a prořezu
1. |  | Kabel CYKY 5Cx1,5 | 100 | m
X |  | Kompletní instalační přístroje na omítku, včetně montáže
1. |  | Třífázvý vypínač 400V-16A nástěnný | 2 | ks
X |  | Hodinové zúčtovací sazby
1. |  | Revizní technik, | 3 | hod
2. |  | Zaučení obsluhy | 1 | hod
3. |  | Koordinační spolupráce dodavatelů | 5 | hod
4. |  | Demontáže a úpravy stávajících elektrorozvodů. | 2 | hod
5. |  | zednické přípomoci | 5 | hod
6. |  | Dokumentace skutečného stavu. | 1 | kpl
7. |  | Výrobní dílenská dokumentace | 1 | kpl
SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY CELKEM