## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Elektrická impedanční tomografie plic pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | EIT | Elektrická impedanční tomografie plic | 1
| Zobrazování plicní impedance v průběhu ventilace a léčebných zásahů v reálném čase | Zobrazování plicní impedance v průběhu ventilace a léčebných zásahů v reálném čase | Zobrazování plicní impedance v průběhu ventilace a léčebných zásahů v reálném čase
| Zobrazování mapy ventilace, představující distribuci ventilace v dané krajině a vyjádřené procentuálním poměrem ventilace v předozadním poměru, pravolevém poměru, kvadrantech a vrstvách | Zobrazování mapy ventilace, představující distribuci ventilace v dané krajině a vyjádřené procentuálním poměrem ventilace v předozadním poměru, pravolevém poměru, kvadrantech a vrstvách | Zobrazování mapy ventilace, představující distribuci ventilace v dané krajině a vyjádřené procentuálním poměrem ventilace v předozadním poměru, pravolevém poměru, kvadrantech a vrstvách
| Ergonomický a opakovaně použitelný elektrodový pás oddělený od těla pacienta jednorázovými obaly ve velikostech pokrývající rozsah obvodu těla neonatologických, pediatrických a dospělých pacientů | Ergonomický a opakovaně použitelný elektrodový pás oddělený od těla pacienta jednorázovými obaly ve velikostech pokrývající rozsah obvodu těla neonatologických, pediatrických a dospělých pacientů | Ergonomický a opakovaně použitelný elektrodový pás oddělený od těla pacienta jednorázovými obaly ve velikostech pokrývající rozsah obvodu těla neonatologických, pediatrických a dospělých pacientů
| Automatická detekce ztráty kontaktu s tělem pacienta při iniciaci měření i jeho průběhu | Automatická detekce ztráty kontaktu s tělem pacienta při iniciaci měření i jeho průběhu | Automatická detekce ztráty kontaktu s tělem pacienta při iniciaci měření i jeho průběhu
| Zobrazení vývoje parametrů v číselném a grafickém režimu online i v trendech | Zobrazení vývoje parametrů v číselném a grafickém režimu online i v trendech | Zobrazení vývoje parametrů v číselném a grafickém režimu online i v trendech
| Nástroje klinické podpory pro manévry (např. sestupná titrace PEEP) | Nástroje klinické podpory pro manévry (např. sestupná titrace PEEP) | Nástroje klinické podpory pro manévry (např. sestupná titrace PEEP)
| Zobrazení impedanční křivky /Pletysmogramy/ pro definované regiony | Zobrazení impedanční křivky /Pletysmogramy/ pro definované regiony | Zobrazení impedanční křivky /Pletysmogramy/ pro definované regiony
| Zobrazení formou trendu a aktuální hodnoty - průtok, tlak a objem na základě plicní mechaniky v propojení s ventilační technikou skrze průtokový senzor | Zobrazení formou trendu a aktuální hodnoty - průtok, tlak a objem na základě plicní mechaniky v propojení s ventilační technikou skrze průtokový senzor | Zobrazení formou trendu a aktuální hodnoty - průtok, tlak a objem na základě plicní mechaniky v propojení s ventilační technikou skrze průtokový senzor
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky min 18", rozlišení min 1300x760 pix | Ovládání pomocí dotykové obrazovky min 18", rozlišení min 1300x760 pix | Ovládání pomocí dotykové obrazovky min 18", rozlišení min 1300x760 pix
| Využití USB disku pro záznam snímků, sekvencí, reportů a údajů pacienta a jejich přenos | Využití USB disku pro záznam snímků, sekvencí, reportů a údajů pacienta a jejich přenos | Využití USB disku pro záznam snímků, sekvencí, reportů a údajů pacienta a jejich přenos
| Databázový systém umožňující off-line analýzu a archivaci naměřených dat | Databázový systém umožňující off-line analýzu a archivaci naměřených dat | Databázový systém umožňující off-line analýzu a archivaci naměřených dat
| Příložné části (pacientské elektrodové pásy) v rozsahu obvodu hrudníku v min. rozsahu 25-130 cm oddělené od těla pacienta jednorázovými obaly | Příložné části (pacientské elektrodové pásy) v rozsahu obvodu hrudníku v min. rozsahu 25 - 130 cm oddělené od těla pacienta jednorázovými obaly | Příložné části (pacientské elektrodové pásy) v rozsahu obvodu hrudníku v min. rozsahu 25 - 130 cm oddělené od těla pacienta jednorázovými obaly
| Automatický podpůrný nástroj stanovující procenta overdistenze a kolapsu v jednotlivých krocích titrace včetně anatomické lokalizace | Automatický podpůrný nástroj stanovující procenta overdistenze a kolapsu v jednotlivých krocích titrace včetně anatomické lokalizace | Automatický podpůrný nástroj stanovující procenta overdistenze a kolapsu v jednotlivých krocích titrace včetně anatomické lokalizace
| Automatické porovnání referenčního a aktuálního časového bodu z hlediska compliance a vzdušnosti plic | Automatické porovnání referenčního a aktuálního časového bodu z hlediska compliance a vzdušnosti plic | Automatické porovnání referenčního a aktuálního časového bodu z hlediska compliance a vzdušnosti plic
| Analýza trendů | Analýza trendů | Analýza trendů
| Certifikace pro využití v pediatrické a neonatologické intenzivní péči | Certifikace pro využití v pediatrické a neonatologické intenzivní péči | Certifikace pro využití v pediatrické a neonatologické intenzivní péči
| Samostatný přístroj umožnující připojení ventilační techniky prostřednictvím průtokového čidla | Samostatný přístroj umožnující připojení ventilační techniky prostřednictvím průtokového čidla | Samostatný přístroj umožnující připojení ventilační techniky prostřednictvím průtokového čidla
| Obnovovací frekvence umožňující okamžitou vizualizaci ventilačního cyklu v reálném čase v minimální hodnotě od 50 Hz | Obnovovací frekvence umožňující okamžitou vizualizaci ventilačního cyklu v reálném čase v minimální hodnotě od 50 Hz | Obnovovací frekvence umožňující okamžitou vizualizaci ventilačního cyklu v reálném čase v minimální hodnotě od 50 Hz
| Min. 32 měřících bodů | Min. 32 měřících bodů | Min. 32 měřících bodů
| Referenční senzor pro snímání pohybových artefaktů | Referenční senzor pro snímání pohybových artefaktů | Referenční senzor pro snímání pohybových artefaktů
| Přenosné zařízení s možností využití transportního vozíku | Přenosné zařízení s možností využití transportního vozíku | Přenosné zařízení s možností využití transportního vozíku
| Pacientský pás velikost S | Pacientský pás velikost S | Pacientský pás velikost S
| Pacientský pás velikost M | Pacientský pás velikost M | Pacientský pás velikost M
| Pacientský pás velikost L | Pacientský pás velikost L | Pacientský pás velikost L
| Referenční kabel | Referenční kabel | Referenční kabel
| Databázový sytém pro ukládání dat prohlížení dat | Databázový sytém pro ukládání dat prohlížení dat | Databázový sytém pro ukládání dat prohlížení dat
| Výstup ve formátu PDF a videosouboru s možností ukládání | Výstup ve formátu pdf a videosouboru s možností ukládání | Výstup ve formátu pdf a videosouboru s možností ukládání