## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem je dodání příslušenství k anesteziologickému vozíku typu FF 543285
Vyplňte (žlutě podbarvená políčka) parametr ANO/NE dle skutečnosti a dále můžete do políčka Hodnota dopsat napr. průměr držáku nádoby na odpadky apod.
|  |  |  | rozměry Š x Hl. x V (mm) | Parametr ANO/NE | Hodnota
13 ks | Kovový kastlík pro zásuvky 600 x 350 mm, bez montáže, použijí se původní čela a pojezdy |  |  | š.600 x hl.350 x v.225
13 ks | Multifunkční nástavba pro vozíky 600 mm široké, 1 x 4 pozice, 1 x 5 pozic |  |  | š.604 x hl.25 x v.500
13 ks | Zásobník na injekční stříkačky a kanyly, 4 zásobníky (set) |  |  | š.600 x hl.138 x v.207
13 ks | Zásobník na injekční stříkačky a kanyly, 5 zásobníků (set) |  |  | š.600 x hl.108 x v.163
13 ks | Držák nádoby na odpadky vč. odpadní nádoby, kterou lze běžně koupit na trhu |  |  | φ 145 - 160 mm
Dané rozměry se můžou lišit v řádu mm, nutné přeměření dodavatelem před samotnou výrobou (před podpisem smlouvy).
Před podáním nabídek umožňuje zadavatel prohlídku předmětu plnění a to 10. 11. 2021 od 8:00 – 11:00 hodin (předem prosím volejte tel. + 420 727 986 406).
pozn.: Zásobníky na inj. stříkačky a kanyly budou umístěny na multifunkční nástavbě viz. Ilustrační foto příloha č. 7 ZD.
Zadavatel požaduje pouze dodání zboží bez montáže.
Vysvětlivky: š. - šířka
hl. - hloubka
v. - výška
Ø - průměr
Datum: ……………………
Otisk razítka
…………………………………………………..
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka