IČO:		IČO:	26000237

DIČ:		DIČ:	CZ699004900

objednatel:

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Maxima Gorkého 77

541 21 Trutnov - Kryblice

zhotovitel:

Rozsah poskytovaných služeb dle smlouvy odst. II.:

a/ průběžné odstraňování vzniklých poruch, včetně cestovních nákladů servisních techniků nutných k plnění smlouvy (OPS)

b/ dodávky a výměny veškerých potřebných náhradních dílů, spotřebního materiálu přímo související s daným přístrojem nebo zařízením, včetně rtg zářičů mimo DR detektorů (ND FULL) c/ dodávky náhradních dílů se slevou 25% na veškeré potřebné náhradní díly a spotřebního materiálu přímo související s daným přístrojem nebo zařízením (ND-25)

d/ provádění periodických bezpečnostně technických kontrol dle Zákona č.89/2021 Sb., v platném znění (BTK)

e/ provádění standardních vylepšení a aktualizací přístrojů a zařízení, tj. softwarové modifikace, update počítačových systémů přístrojů nebo zařízení dle technických zpráv od výrobce (v rámci OPS) f/ provádění pravidelné elektrické revize na el. zařízeních dle ČSN EN 60 601, ČSN EN 62 353 a dalších norem souvisejících, a to 1 x ročně (ER)

g/ aplikační podpora, kontrola kvality zobrazení, provádění uživatelské instruktáže dle požadavků obsluhy (AK)

| Soupis přístrojů a kalkulace pro období 2022 a následující |
| --- |
| poř. | přístroj | výrobní | umístění | OPS+ND | BTK | ER | AK | Cena |
| čís. | zařízení | číslo | poznámka | měsíce | cena/rok | počet/rok | cena/jednotku | počet/rok | cena/jednotku | počet/rok | cena/jednotku | celkem |
| 1 | DR 3500 | 3500075 | Interna / ND-25 | 12 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | CR Classic | 21182 | Interna / ND-25 | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 3 | DR 3500 | 3500090 | Chirurgie / ND-25 | 12 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4 | CR Classic | 22805 | Chirurgie / ND-25 | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 5 | DRX Evolution Plus | 10511 | Chirurgie / ND FULL | 12 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Cena celkem za rok 2022 bez 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem za rok 2022 vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena za každý měsíc pro období 2022 a následující bez 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena za každý měsíc pro období 2022 a následující vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne: ………………	V Trutnově dne: ……………………..