IČO:		IČO:	26000237

DIČ:		DIČ:	CZ699004900

objednatel:

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Maxima Gorkého 77

541 21 Trutnov - Kryblice

zhotovitel:

Rozsah poskytovaných služeb dle smlouvy odst. II.:

a/ průběžné odstraňování vzniklých poruch, včetně cestovních nákladů servisních techniků nutných k plnění smlouvy (OPS)

b/ dodávky a výměny veškerých potřebných náhradních dílů, spotřebního materiálu přímo související s daným přístrojem nebo zařízením, včetně rtg zářičů mimo DR detektorů (ND FULL) c/ dodávky náhradních dílů se slevou 25% na veškeré potřebné náhradní díly a spotřebního materiálu přímo související s daným přístrojem nebo zařízením (ND-25)

d/ provádění periodických bezpečnostně technických kontrol dle Zákona č.89/2021 Sb., v platném znění (BTK)

e/ provádění standardních vylepšení a aktualizací přístrojů a zařízení, tj. softwarové modifikace, update počítačových systémů přístrojů nebo zařízení dle technických zpráv od výrobce (v rámci OPS) f/ provádění pravidelné elektrické revize na el. zařízeních dle ČSN EN 60 601, ČSN EN 62 353 a dalších norem souvisejících, a to 1 x ročně (ER)

g/ aplikační podpora, kontrola kvality zobrazení, provádění uživatelské instruktáže dle požadavků obsluhy (AK)

| Soupis přístrojů a zařízení a kalendář provádění BTK, ER a AK pro období 2022 a následující |
| --- |
| poř. | přístroj | výrobní | umístění | OPS+ND | BTK | ER | AK | Poznámka |
| čís. | zařízení | číslo | poznámka | nástup na opravu v prac. dny/ dny volna | počet/rok | měsíc | počet/rok | měsíc | počet/rok | měsíc |  |
| 1 | DR 3500 | 3500075 | Interna / ND-25 | 24 / 48 hod | 2 | 6 + 12 | 1 | 12 | 1 | dle požadavku | náhradní díly ND-25 |
| 2 | CR Classic | 21182 | Interna / ND-25 | 24 / 48 hod | 2 | 6 + 12 | 0 | 0 | 1 | dle požadavku | náhradní díly ND-25 |
| 3 | DR 3500 | 3500090 | Chirurgie / ND-25 | 24 / 48 hod | 2 | 6 + 12 | 1 | 12 | 1 | dle požadavku | náhradní díly ND-25 |
| 4 | CR Classic | 22805 | Chirurgie / ND-25 | 24 / 48 hod | 2 | 6 + 12 | 0 | 0 | 1 | dle požadavku | náhradní díly ND-25 |
| 5 | DRX Evolution Plus | 10511 | Chirurgie / ND FULL | 24 / 48 hod | 2 | 3 + 9 | 1 | 3 | 1 | dle požadavku | náhradní díly ND FULL |

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne: ………………	V Trutnově dne: ……………………..