## List1
Příloha č. 2 ZD - Cenová nabídka po položkách (Modelový příklad)
Stanovení nabídkové ceny - Modelový příklad
Vyplňte hodnoty do žlutě podbarvených polí
Číslo zařízení / lokalita Náchod | Typ | Název | Přívod/ Odvod | Filtrace | Rozměr [mm] | Délka [mm] | Počet za 12 měsíců | Cena za 1 ks | Cena celkem za dodávku za 12 měsíců | Cena celkem za dodávku za 48 měsíců
101.A.1 | XP10 | Z.č.101.A.1 - Pokoje západ | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
101.A.2 | XP10 | Z.č.101.A.2 - Pokoje východ | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
102.A.1 | XP10 | Z.č.102.A.1 - Zákrokový sál 2NP | přívod | M6 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
103.A.1 | XP10 | Z.č.103.A.1 - Vyšetřovny a šatny v 2NP | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
104.A.1 | XP04 | Z.č.104.A.1 - Technické zázemí v 1NP | přívod | M5 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
201.A.1 | XP10 | Z.č.201.A.1 - Zobraz. metody MRI | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 592x287 | 292 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x490 | 292 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
202.A.1 | XP10 | Z.č.202.A.1 - Zobraz. metody CT | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 592x287 | 292 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x490 | 292 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
202.A.2 | XP10 | Z.č.202.A.2 - Skiaskopie | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
203.A.1 | XP10 | Z.č.203.A.1 - Sterilizace | přívod | M6 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
203.A.2 | XP06 | Z.č.203.A.2 - Sterilizace - balení a setování | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
203.A.3 | XP04 | Z.č.203.A.3 - Sterilizace - sklad. steril. mat. | přívod | F7 | 535x495 | 600 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 535x495 | 600 | 1 |  | 0 | 0
204.A.1 | XP10 | Z.č.204.A.1 - Šatna zaměstnanci | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
205.A.1 | XP17 | Z.č.205.A.1 - Operační sály | přívod | M6 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
205.A.2 | XP17 | Z.č.205.A.2 - Čisté prostory | přívod | M6 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
205.A.3 | XP06 | Z.č.205.A.3 - Dospávání | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
205.A.4 | XP10 | Z.č.205.A.4 - Pobytové místnosti | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
206.A.1 | XP10 | Z.č.206.A.1 - Operační sál | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
207.A.1 | XP06 | Z.č.207.A.1 - Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
208.A.1 | XP06 | Z.č.208.A.1 - Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
209.A.1 | XP06 | Z.č.209.A.1 - Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
210.A.1 | XP06 | Z.č.210.A.1 - Operační sál | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
211.A.1 | XP06 | Z.č.211.A.1 - Operační sál - superaseptické | přívod | M6 | 340x645 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 340x645 | 360 | 2 |  | 0 | 0
211.A.2 | XP10 | Z.č.211.A.2 - Čisté provozy | přívod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 592x287 | 292 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x490 | 292 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 420x805 | 360 | 2 |  | 0 | 0
211.A.3 | XP10 | Z.č.211.A.3 - Pobytové místnosti | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
212.A.1 | XP10 | Z.č.212.A.1 - Operační sál | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
213.A.1 | XP10 | Z.č.213.A.1 - Operační sál | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
214.A.1 | XP17 | Z.č.214.A.1 - Chirurgická JIP | přívod | M6 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
214.A.2 | XP13 | Z.č.214.A.2 - Pokoje JIP | přívod | F7 | 287x287 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x592 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x592 | 550 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 287x287 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x592 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x592 | 550 | 1 |  | 0 | 0
214.A.3 | XP04 | Z.č.214.A.3 - Izolace JIP | přívod | F7 | 535x495 | 600 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 535x495 | 600 | 1 |  | 0 | 0
215.A.1 | XP28/17 | Z.č.215.A.1 - Chodby 1NP - 5NP | přívod | M5 | 592x897 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x897 | 360 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 592x897 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x897 | 360 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 592x897 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x897 | 360 | 1 |  | 0 | 0
215.A.2 | XP04 | Z.č.215.A.2 - Technické zázemí 1NP | přívod | M5 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
215.A.3 | XP17 | Z.č.215.A.3 - Chodby 6NP - 9NP | přívod | M5 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 592x592 | 550 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
216.A.1 | XP13 | Z.č.216.A.1 - ARO | přívod | M6 | 287x287 | 390 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x592 | 390 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 390 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x592 | 390 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 287x287 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x592 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x592 | 550 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 287x287 | 360 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 287x592 | 360 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x592 | 360 | 1 |  | 0 | 0
216.A.2 | XP06 | Z.č.216.A.2 - ARO | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
217.A.1 | XP17 | Z.č.217.A.1 - Porodnice | přívod | M6 | 592x592 | 390 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 390 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 592x592 | 550 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 550 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 592x592 | 360 | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 592x287 | 360 | 2 |  | 0 | 0
217.A.2 | XP10 | Z.č.217.A.2 - Porodní sály | přívod | F7 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 420x805 | 600 | 2 |  | 0 | 0
218.A.1 | XP06 | Z.č.218.A.1 - Operační sál porodnice | přívod | M6 | 340x645 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 592x592 | 292 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 340x645 | 360 | 2 |  | 0 | 0
220.A.1 | XP06 | Z.č.220.A.1 - Dětské oddělení | přívod | M5 | 340x645 | 360 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 340x645 | 600 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 340x645 | 360 | 2 |  | 0 | 0
221.A.1 | XP04 | Z.č.221.A.1 - VIP pokoje | přívod | M5 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F7 | 535x495 | 600 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
214.A.4 | XP04 | Z.č.214.A.4 | přívod | M6 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | přívod | F9 | 535x495 | 600 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | odvod | M5 | 535x495 | 360 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | A) CELKEM: |  | 0 | 0
|  | vzduchové HEPA filtry / lokalita Náchod |  | Rozměr [mm] |  |  | Počet za 12 měsíců | Cena za 1 ks | Cena celkem za dodávku za 12 měsíců | Cena celkem za dodávku za 48 měsíců
|  | KS BESTFIL-H14-20-M | 0-A-3 | 305x305x78/200 |  |  | 45 |  | 0 | 0
|  | KS BESTFIL-H14-20-M | 0-A-3 | 457x457x78/430 |  |  | 151 |  | 0 | 0
|  | KS BESTFIL-H14-20-M | 0-A-3 | 575x575x78/700 |  |  | 55 |  | 0 | 0
[7 empty] | B) CELKEM: |  | 0 | 0
|  | lokalita Rychnov nad Kněžnou | kapsový filtr | Rozměr [mm] |  |  | Počet za 12 měsíců | Cena za 1 ks | Cena celkem za dodávku za 12 měsíců | Cena celkem za dodávku za 48 měsíců
|  |  | G4 | 592x592x350 |  |  | 14 |  | 0 | 0
|  | venkovní sání I.st | G4 | 287x592x350 |  |  | 5 |  | 0 | 0
|  | vniřní sání | G4 | 287x592x350 |  |  | 5 |  | 0 | 0
|  |  | G4 | 287x897x350 |  |  | 6 |  | 0 | 0
|  |  | G4 | 490 x287x360 |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  |  | G4 | 592 x287x360 |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  |  | G4 | 490 x592x360 |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  | venkovní + vnitřní sání | G4 | 592x592x360 |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  | venkovní + vnitřní sání | G4 | 510x571x250 |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  |  | F7 | 592x592x450 |  |  | 7 |  | 0 | 0
|  | filtrace II.st | F7 | 287x592x450 |  |  | 5 |  | 0 | 0
|  |  | F7 | 287x897x450 |  |  | 3 |  | 0 | 0
|  | filtrace II.st | F8 | 592x287x350 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  | F8 | 592x592x350 |  |  | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | C) CELKEM: |  | 0 | 0
|  | HEPA filtry / lokalita Rychnov nad Kněžnou |  | Rozměr [mm] |  |  | Počet za 12 měsíců | Cena za 1 ks | Cena celkem za dodávku za 12 měsíců | Cena celkem za dodávku za 48 měsíců
|  | 610x610x150 |  | 610x610x150 |  |  | 13 |  | 0 | 0
[7 empty] | D) CELKEM: |  | 0 | 0
|  | Nabídková cena celkem A + B + C + D za dodávku za 48 měsíců *: | [6 empty] | 0
výše …... % DPH celkem:
|  | Nabídková cena celkem za dodávku za 48 měsíců včetně ….. % DPH: | [6 empty] | 0
* Tato cena je předmětem hodnocení veřejné zakázky. Celkovou cenu (A+B+C+D) modelového příkladu za položky za 48 měsíců uvede účastník do Přílohy č. 1 ZD - Krycí list nabídky.
Hodnoty dopočítané vzorcem ve sloupcích musí být zkontrolované uchazečem.
Žádná z položek nesmí mít nulovou hodnotu nebo zůstat nevyplněná.
Ceny jednotlivých položek uvádějte vč. nákladů na dopravu a nákladů spojených s kompletním plněním (balné, doprava, pojištění, celní,
bankovní a ostatní poplatky apod.)
Datum a podpis oprávněné osoby :