Zajištění bezbariérovosti Domova sociálních služeb Skřivany I

Předpokládaná hodnota: 225 225 Kč bez DPH

Předmětem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění jedné schodišťové sedačky pro zajištění bezbariérovosti mezi dvěma podlažími budovy stojící na pozemku parc. číslo 442 v katastrálním území Skřivany (748960).

Každá schodišťová sedačka bude točitá se dvěma zatáčkami 900, vedená po vnitřní (kratší) straně schodiště, s parkováním sedačky v dolní nebo horní nabíjecí stanici. Sedačka bude mít nosnost min. 125 kg a elektrický pohon umístěný pod sedačkou. Ovládání sedačky bude jednak přímo na područce,  a dále bude k dispozici i dálkové ovládání.

Schodišťové sedačky budou zahrnovat sedák, který lze ve stanici sklopit, a bude vybavený bezpečnostním pásem. Současně bude sedačka vybavena všemi nutnými bezpečnostními prvky.

Projekt nevyžaduje žádné stavební práce. Práce spojené s montáží a instalací schodišťové sedačky budou požadovány jako součást nabízené dodávky.

| Požadované technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a model schodišťové sedačky |  | [vyplní dodavatel] |
| Parametr | Požadavek | Parametr nabízeného plnění |
| Nosnost | Minimálně 125 kg | [vyplní dodavatel – konkrétní parametr] |
| Ovládání | Ovládání řízení nahoru a dolů na područní opěrce a 2 dálkové ovladače | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Bezpečnostní pás | Dvoubodový, samonavíjecí | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Typ vodicí koleje | Jedno či dvoukolej | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Pohon | Ozubený převod | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Druh pohonu | 2 x 12V, 12Ah baterie, DC motor | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |