## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {9564fb41-ecad-4272-b0f3-885f40944870}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 489-2020 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | POČÍTAČOVÁ UČEBNA A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | budovy lepařova gymnázia | [8 empty] | Datum: |  | 29. 7. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ondřej Zikán | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 308891
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 308891 |  |  |  |  | 64867.11
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 373758.11
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 489-2020
| Stavba: | [6 empty] | POČÍTAČOVÁ UČEBNA A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
| Místo: | [6 empty] | budovy lepařova gymnázia | [6 empty] | Datum: |  | 29. 7. 2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ondřej Zikán |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 308891 |  |  |  |  | 373758.11 |  |  | 0 | 64867.11 | 0 | 64867.11 | 0 | 0 | 0 | 308891 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9564fb41-ecad-4272-b0f3-885f40944870} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.VZT/CH |  |  |  | ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ A OCHLAZOVÁNÍ STAVBY | [6 empty] | 308891 |  |  |  |  | 373758.11 | STA |  | 0 | 64867.11 | 0 | 64867.11 | 0 | 0 | 0 | 308891 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e81ddb2d-462e-4e8e-8299-fcfffbbb88e2} | {9564fb41-ecad-4272-b0f3-885f40944870} | 2

## D.1.4.VZT-CH - ZAŘÍZENÍ P...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e81ddb2d-462e-4e8e-8299-fcfffbbb88e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POČÍTAČOVÁ UČEBNA A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
Objekt:
D.1.4.VZT/CH - ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ A OCHLAZOVÁNÍ STAVBY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | budovy lepařova gymnázia |  |  | Datum: | 29. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 308891
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 308891 |  |  | 21% | 64867.11
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 373758.11
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POČÍTAČOVÁ UČEBNA A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
Objekt:
D.1.4.VZT/CH - ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ A OCHLAZOVÁNÍ STAVBY
Místo: |  |  | budovy lepařova gymnázia |  |  | Datum: | 29. 7. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ondřej Zikán
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 308891 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 308891
| D1 - Ostatní náklady | [5 empty] | 41390
| CH - Chlazení učeben | [5 empty] | 227740
| Zařízení č.1 - Podtlakové větrání sociálního zázemí | [5 empty] | 39761
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POČÍTAČOVÁ UČEBNA A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
Objekt:
D.1.4.VZT/CH - ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ A OCHLAZOVÁNÍ STAVBY
Místo: |  |  | budovy lepařova gymnázia |  |  | Datum: | 29. 7. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ondřej Zikán
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 308891 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 308891
| D | HSV | HSV |  |  |  | 308891 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 308891
| D | D1 | Ostatní náklady |  |  |  | 41390 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 41390
1 | K | 01X101 | Přesun hmot vnitrostaveništní | kus | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600 | 4 | -658724042
2 | K | 01X102 | Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m | kus | 1 | 1100 | 1100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 4 | -778061708
3 | K | 01X103 | Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu | kus | 4 | 720 | 2880 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2880 | 4 | -616006357
4 | K | 01X104 | Dopravní a režijní náklady | kus | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 4 | 480175546
5 | K | 01X105 | Stavební přípomoce zahrnující bourání, vrtání, drážkování, zpětné zapravení s úpravou povrchů, úklid a oststní pomocné práce | hod | 16 | 510 | 8160 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8160 | 4 | 349477279
6 | K | 01X106 | Závěsový a montážní materiál | kg | 30 | 75 | 2250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2250 | 4 | -1742454063
7 | K | 01X107 | Pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí a zařízení | kg | 100 | 95 | 9500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9500 | 4 | 1903163785
8 | K | 01X108 | Montážní plošina přenosná pro práce výšky nad 3m - instalace a demontáž | kus | 1 | 5100 | 5100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100 | 4 | 564351731
9 | K | 01X109 | Těsnění prostupů požárně - dělících konstrukcí požární ucpávkou a požárním tmelem | kus | 4 | 950 | 3800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3800 | 4 | -245711118
| D | CH | Chlazení učeben |  |  |  | 227740 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 227740
10 | K | 754100100 | Vnitřní jednotka nástěnná 3,5kW včetně ovládání | kus | 4 | 12900 | 51600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51600 | 16 | -167663066
11 | K | 754100101 | Venkovní jednotka Multisplit 6 kW pro dvě vnitřní jednotky | kus | 2 | 39800 | 79600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 79600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79600 | 16 | 1828825572
12 | K | 754100102 | Příprava na klimatizaci - instalační krabice ve stěně | kus | 4 | 325 | 1300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 16 | 1995034776
13 | K | 754100103 | Zajištění odvodu kondenzátu od vnitřní jednotky s napojením na vnitřní kanalizaci | kus | 4 | 950 | 3800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3800 | 16 | 134186201
14 | K | 754100105 | Izolované CU potrubí včetně distribučních boxů a komunikačního kabelu | m | 150 | 460 | 69000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69000 | 16 | -876640785
15 | K | 754100106 | Montáž a zprovoznění vnitřní jednotky | kus | 4 | 4150 | 16600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16600 | 16 | 1340200291
16 | K | 754100107 | Montáž a zprovoznění venkovní jednotky | kus | 2 | 2920 | 5840 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5840 | 16 | -1884013627
| D | Zařízení č.1 | Podtlakové větrání sociálního zázemí |  |  |  | 39761 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 39761
17 | K | X011011 | Zpětná klapka k potrubnímu ventilátoru pr. 160 mm_dodávka a montáž | kus | 2 | 598 | 1196 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1196 | 4 | -1170393498
18 | K | X011012 | Pružná spojka k potrubnímu ventilátoru pr. 160 mm_dodávka a montáž | kus | 2 | 215 | 430 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 430 | 4 | 522079204
19 | K | X011013 | Pozice 1.1 - odvodní potrubní ventilátor s montáží do podhledu, pohybovým čidlem a doběhem ( Δp= 100 Pa, V=200 m3/h, 50 W, 230V)_dodávka a montáž | kus | 2 | 7705 | 15410 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 15410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15410 | 4 | 627374377
20 | K | X011014 | Talířový kovový ventil odvodní pr. 100 mm_dodávka a montáž | kus | 5 | 275 | 1375 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1375 | 4 | 2085421196
21 | K | X011015 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem_dodávka a montáž | m2 | 5 | 655 | 3275 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3275 | 4 | -983097044
22 | K | X011016 | Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 100_dodávka a montáž | m | 5 | 810 | 4050 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4050 | 4 | -653706968
23 | K | X011017 | Kruhové potrubí Ø 100 z pozinkovaného plechu ( vč. tvarovek, spojovacího, těsnícího a montážního materiálu )_dodávka a montáž | m | 8 | 415 | 3320 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3320 | 4 | -1247003976
24 | K | X011018 | Kruhové potrubí Ø 160 z pozinkovaného plechu ( vč. tvarovek, spojovacího, těsnícího a montážního materiálu )_dodávka a montáž | m | 15 | 585 | 8775 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8775 | 4 | 1641241024
25 | K | X011019 | Protidešťová stříška pr. 160 mm včetně oplechování prostupu_dodávka a montáž | kus | 2 | 965 | 1930 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1930 | 4 | -1610742079