Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 3 ks sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789 |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |

| Výrobce vozidla | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| --- | --- |
| Typ vozidla | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| Cena za 1 vozidlo v Kč bez DPH | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |

Sanitní vozidlo pro systém REDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789

Počet kusů: 3

Bezvýhradné splnění všech níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789, dodavatel je oprávněn nabídnout i rovnocenné řešení.

Požadovaná záruka na vozidlo minimálně 2 roky.

Sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání předmětu veřejné zakázky s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob.

Zvláštní technické podmínky

- vozidlo vyhovuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, v účinném znění,

- vozidlo kategorie M1G splňující emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády,

- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 8 litrů na 100 km u naftových motorů, v souladu s přílohou č. 2. článek III, uvedeného nařízení vlády

Technické požadavky a vybavení sanitního vozidla

- nové vozidlo s rokem výroby 2021 či novější (za nové vozidlo se považuje vozidlo s nájezdem do 500 km),

- Motor vznětový přeplňovaný minimálně čtyřválcový.

- Výkon motoru min. 140 kW, maximální krouticí moment min. 400 Nm.

- Zdvihový objem motoru min. 1960 ccm.

- Celková hmotnost max. 2450 kg.

- Šířka vozidla min. 1800 mm bez zrcátek.

- Výška vozidla se střešním nosičem bez výstražného světelného zařízení max. 1700 mm.

- Délka vozidla min. 4600 mm bez tažného zařízení.

- Kabina pětimístná, typ vozidla SUV

- Pohon všech kol s asistentem pro jízdu z kopce a pro jízdu po nezpevněném terénu.

- ABS, elektronický stabilizační systém, elektronické rozdělování brzdné síly provádějící samočinnou úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou, protiprokluzový systém zajišťující přenos hnací síly od motoru na povrch vozovky.

- Multikolizní brzda.

- Sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla včetně automatického zpomalení a brždění.

- Asistent rozjezdu do kopce.

- Imobilizér, otáčkoměr, třetí brzdové	světlo.

- Maximální rychlost vozidla min. 210 km/h.

- Převodovka automatická min.	sedmistupňová.

- Nezávislé zavěšení všech kol.

- Lemy blatníků chráněny plastovými kryty tmavé barvy, originální díl od výrobce vozidla.

- Tónovaná skla, navíc mimo oken řidiče, spolujezdce a čelního okna zatmavená homologovanou folií s nízkou průhledností.

- Tempomat.

- Min. dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací.

- Airbagy řidiče a spolujezdce, boční vpředu, hlavové vpředu, kolenní pro řidiče.

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 ks klíče s ovládáním.

- Otevírání a zavírání pátých dveří elektrické.

- Motor splňující exhalační normu min. Euro 6.

- Čtecí světlo vpředu 2 ks.

- Přední mlhové světlomety

- Světlomety s funkcí přisvícení do zatáček.

- LED koncová světla.

- LED světla pro denní svícení.

- Bi-xenonové hlavní světlomety nebo Full LED hlavní světlomety s automatickou

výškovou regulací.

- Dešťový senzor předních stěračů.

- Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla.

- Ostřikovače předních světlometů.

- Kotoučové brzdy přední a zadní.

- Zesílené spodní krytí vozidla a pohonné jednotky pro jízdu OFF ROAD

- Elektrické stahování předních a zadních oken.

- Stěrač zadního okna s ostřikovačem.

- Střešní nosič (hagus).

- Vnější zpětné zrcátko řidiče elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné.

- Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné.

- Výškově nastavitelné opěrky hlavy předních a zadních sedaček.

- Posilovač řízení.

- Autorádio od výrobce vozidla v prvním stupni výroby.

- Vstup USB, bluetooth telefonování.

- Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického odclonění.

- Barva karoserie žlutá RAL 1016, zadavatel připouští lakování karoserie min. do hran vozidla, zadavatel však nepřipouští celoplošné polepení karoserie barevnou fólií.

- Barevné značení provedené podle grafického manuálu „ZÁSADY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ verze 4.0 ze dne 24.3.2019, který je součástí přílohy.

- Volací znak vozidla ZHK a tříčíselné označení - Pro každé vozidlo bude uveden samostatný volací znak, volací znak bude doplněn na základě pokynu kupujícího v rámci plnění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

- Reflexní prvky na vnitřní straně všech dveří vozidla

- Objem palivové nádrže min. 58 litrů.

- Základní objem zavazadlového prostoru min. 690 litrů.

- Min. hloubka dna zavazadlového prostoru je 970 mm.

- Palubní počítač. Multifunkční ukazatel servisních, jízdních režimů včetně

- spotřeby paliva.

- Rezervní kolo min. ocelové dojezdové včetně zvedáku a klíče na kola.

- Povinná výbava dle platné legislativy.

- Výškově nastavitelná sedadla vpředu, vyhřívaná včetně bederních opěrek.

- Minimální světlá výška podvozku 180 mm.

- Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu, zadní parkovací kamera se zobrazením na obrazovce autorádia.

- Kola z lehkých slitin min. 17“.

- Lapače nečistot vpředu a vzadu.

- Gumové koberce vpředu a vzadu.

- Návod k obsluze vozidla včetně zdravotnické zástavby v českém jazyce

- Jednoduché el. schéma s umístěním přídavných pojistek zástavby

Specifikace zástavby:

- variabilní interiér vozidla s možností přepravy řidiče a min. třech dalších osob,

- úložný prostor pro vakuovou matraci a sadu vakuových dlah v zavazadlovém prostoru,

- 3 x zásuvka 12 V v prostoru zástavby,

- druhý akumulátor pro napájení zdravotnické a IT technologie a ZVZ v zavazadlovém prostoru, min. 74 Ah, dobíjený i za jízdy,

- 2 x zásuvka 12V v kabině řidiče/spolujezdce,

- přenosná LED dobíjecí svítilna v kovovém pouzdře s dobíjecím adaptérem 12 V umístěná v kabině řidiče se svítivostí až 1000 Lm, dosvitem min. 200 m, přepínáním mezi min. 2 módy (plný výkon a úsporný režim), splňující normu min. IPX4,

- držák pro 1 ks tlakových lahví o objemu 2 l s montáží,

- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg,

- zvláštní výstražné zařízení (ZVZ) v provedení LED technologie v podobě červeno-modré rampy svítící do všech stran, s možností vypnutí světel směřujících dozadu,

- integrovaná siréna s reproduktory (min. výkon 100 W) a možností přepínání tónů ve volantu,

- ovladače výstražného zvukového a světelného zařízení, a rovněž veškeré ostatní ovládací prvky zabudované do palubní desky vozidla, ovládání přepínání režimů sirény ve volantu s možností programování používaných tónů, ovládání funkce „horn“ samostatným tlačítkem v dosahu řidiče,

- přední červená a modrá LED záblesková světla odpovídající platné legislativě pro vozidla IZS zapuštěná v masce,

- zadní červená a modrá LED záblesková světla odpovídající platné legislativě pro vozidla IZS zapuštěná v pátých dveřích vozidla a viditelná při otevřených dveřích zavazadlového prostoru,

- přídavné LED osvětlení zavazadlového prostoru při otevřených pátých dveřích s možností vypnutí samostatným vypínačem,

- LED lampička na čtení map před spolujezdcem,

- výsuvná plošina na zdravotnické přístroje a materiál s nosností od 400 kg a plným výsuvem,

- montáž a materiál popruhového záchytného systému pro transportní tašku s ventilátorem dle upřesnění zadavatele (Medumat Standard - používaný typ),

- prostor pro bezpečné uložení defibrilátoru s rychloupínacím bezpečnostním pásem (Lifepak 15 - používaný typ),

- přenosná bateriová odsávačka s jednorázovou nádobou, brašnou na příslušenství a napájecím kabelem (např. Weinmann Accuvac Lite, WM 11745 - používaný typ), včetně držáku a jeho montáž do zástavby,

- montáž zdravotnických přístrojů a úchytů materiálu podle požadavků a specifikace kupujícího,

- pevný kryt zavazadlového prostoru s možností rozmístění materiálu a vybavení dle specifikace kupujícího,

- originální ochranná mříž pro oddělení zavazadlového prostoru od prostoru pro cestující (pokud nebude dodána s vozidlem),

- vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu se světelnou indikací nabíjení, včetně externího el. kabelu,

- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v zavazadlovém prostoru,

- automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, s dvěma nezávislými nabíjecími obvody, dobíjení obou akumulátorů,

- dodávka a montáž přídavného elektrického topení typ DEFA TERMINY 2100W (230 V),

- zásuvka PAL 12V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle návrhu řešení zástavby,

- zásuvka 230V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle návrhu řešení zástavby,

- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Pegas-Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru instalace adaptéru),dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Pegas-Matra TPH900 a kabeláže

zakončené konektorem BNC v prostoru instalace adaptéru, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka (umístění bude optimalizováno tak, aby přívod antény byl dostatečně dlouhý pro přímé připojení adaptéru bez jakéhokoliv nastavování kabeláže),

- dodávka a montáž vozidlového adaptéru včetně zesilovače pro TPH 900 a kabeláže ,

- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény), umístění ve voze podle doporučení výrobce:

- jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla,

- jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce, o GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál,

- dodávka a montáž kabeláže pro navigační tablet včetně „car delay switch“, vypínače napájení navigace a rozpínacího tlačítka GPS jednotky,

- dodávka a montáž vozidlové kamery

- DVR kamera (umístění nezabraňující výhledu, bude upřesněno podle typu vozu),

- Včetně SD/MMC karty (256 GB, Class 10),

- Nahrávání v reálném čase,

- Datum a čas synchronizovaný s GPS signálem (satelity)

- Cyklické nahrávání,

- Detekce pohybu,

- G-senzor,

- Noční vidění,

- FullHD kvalita,

- sledovací úhel min. 150°.

- montáž tiskárny Brother PJ-773 (tiskárnu dodá zadavatel), umístění bude upřesněno podle typu vozu,

- dodávka a montáž navigačního tabletu včetně držáku, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu.

- Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasit finální návrh a technické řešení zástavby, včetně rozmístění přístrojů, ovládacích prvků a jednotlivých komponent před zahájením přestavby vozidla.

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení