Specifikace předmětu plnění

Předmětem zadávacího řízení je dodávka testovacích sad k provedení testů antigenu COVID-19, které jsou určené pro samotestování ze slin či výtěrem z přední části nosu včetně obalu na bezpečnou likvidaci laickou osobou, které splňují následující podmínky:

- antigenní testy musejí splňovat podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví a musejí být uvedeny v přehledu notifikovaných testů určených pro sebetestování, zveřejněném na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (na adrese: https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19);

- antigenní testy jsou opatřené platným CE certifikátem oznámeného subjektu a prohlášením o shodě;

- možný způsob odběru vzorku ze slin, či výtěrem z přední části nosu – zadavatel má v úmyslu vystavit své zaměstnance co nejmenším případným potížím a zátěži, a proto zvolil tyto dva způsoby odběru vzorku které jsou nejméně invazivními;

- antigenní testy obsahují návod v českém jazyce

- doba vyhodnocení antigenního testu maximálně do 20 minut;

- požadovaná senzitivita: min. 95 %;

- požadovaná specificita: min. 98 %;

- součástí testovací sady je obal na bezpečnou likvidaci použitého testu laickou osobou

- expirace testovací sady: vždy minimálně 1 rok ode dne dodání (od každé jednotlivé dodávky testů)