## Rekapitulace+
ozn.stavby: 2020/189/z
název akce: SPOŠ Dvůr Králové
objekt: stavební úpravy 2.np budovy čp.141, M.Horákové
elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | demontáže |  |  | 0 |  | 19
9 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
10 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
11 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
12 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
14 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
16 | revize |  |  |  |  | 36
17 | komplexní zkoušky |  |  |  |  | 37
18 | projekt skutečného provedení |  |  |  |  | 40
19 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
20 | cena bez DPH |  |  | 0 |  | 43
21 | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0 |  | 46
22 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 48
Datum: 18.12.2020
Vypracoval: Vladimír Zapadlo

## Soupis položek+
ozn.stavby: 2020/189/z
název akce: SPOŠ Dvůr Králové
objekt: stavební úpravy 2.np budovy čp.141, M.Horákové
elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap. | prořez
Dodávky zařízení
1 | 0 | zapuštěná rozvodnice ozn.R2 | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
2 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 65 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
3 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 24 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
4 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 66 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
5 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 660 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
6 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 645 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
7 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 36 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
8 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 2 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
9 | 195008 | spojka 1kV plast 5žilová SVCZP 6-Cu | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
10 | 311111 | krabice univerzální/přístrojová KU68/1 | ks | 82 |  | 0 | S | * |  | ME
11 | 311414 | krabice univerzální KPR68-70/LD | ks | 56 |  | 0 | S | * |  | ME
12 | 199212 | svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 180 |  | 0 | S |  |  | ME
13 | 311116 | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 | ks | 8 |  | 0 | S | * |  | ME
14 | 322114 | trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525 | m | 65 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
15 | 363032 | Žlab drátěnný 100/50 GZ rozteč podpěr cca.1,9m | m | 36 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
16 | 363031 | Žlab drátěnný 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m | m | 45 |  | 0 | S | * |  | ME | 0
17 | 363082 | Spojka SZ 2 GZ příchytka ke konstrukcím M1 + M2 | Ks | 40 |  | 0 | S | * |  | ME
18 | 363081 | Spojka SZ 1 GZ pro spojení žlabžlab M1 | Ks | 20 |  | 0 | S | * |  | ME
19 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 18 |  | 0 |  | * |  | ME
20 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 18 |  | 0 | S |  |  | ME
21 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 18 |  | 0 | S |  |  | ME
22 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 18 |  | 0 | S |  |  | ME
23 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 |  | 7 |  | 0 |  | * |  | ME
24 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | ME
25 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | ME
26 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | ME
27 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 14 |  | 0 |  | * |  | ME
28 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | ME
29 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | ME
30 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | ME
31 | 410155 | SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 |  | 3 |  | 0 |  | * |  | ME
32 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
33 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
34 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
35 | 1164026 | svorkovnice s krytem 5P bílá | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
36 | 410160 | SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0 |  | 17 |  | 0 |  | * |  | ME
37 | 409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So | ks | 17 |  | 0 | S |  |  | ME
38 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 17 |  | 0 | S |  |  | ME
39 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
40 | 420002 | zásuvka 16A/250Vstř clonky | ks | 9 |  | 0 | S | * |  | ME
41 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | ME
42 | 420011 | 2-zásuvka 16A/250Vstř clonky | ks | 34 |  | 0 | S | * |  | ME
43 | 420005 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná | ks | 12 |  | 0 | S | * |  | ME
44 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | ME
45 | 420092 | rámeček pro 2 přístroje vodorovný | ks | 12 |  | 0 | S | * |  | ME
46 | 5571 | ventilator s doběhem pro 100 T potrubí | ks | 5 |  | 0 | S | * |  | ME
47 | 295441 | svorka zemnící na potubí | ks | 16 |  | 0 | S | * |  | ME
48 | 295443 | páska měděná uzemňovací-délka 0,5 m | ks | 16 |  | 0 | S |  |  | ME
49 | 1384500 | svitidlo LED interiérové vestavné 600x600 35W IP20 | ks | 35 |  | 0 | Z | * |  | ME
50 | 81683491 | rámeček pro svítidlo modul 600 UQRAM600 | ks | 35 |  | 0 | S |  |  | ME
51 | 113394 | svitidlo LED interiér vestavné 17W 300x600 IP20 | ks | 4 |  | 0 | Z | * |  | ME
52 | 81683488 | rámeček pro svítidlo modul 300x600 UQRAM | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
53 | 81592077 | svítidlo LED přisazené pr 375 27W IP44 | ks | 27 |  | 0 | S | * |  | ME
54 | 81694636 | svítidlo nouzové,LED 1,3W 3H IP65 | ks | 11 |  | 0 | S | * |  | ME
55 | 312 | hmoždinka se zatloukacím hřebem 8x65mm | ks | 200 |  | 0 | S | * |  | ME
|  | Slaboproud | [6 empty] | S | ME
56 | 311317 | krabice odbočná kruhová KO97 | ks | 6 |  | 0 | S | * | S | ME
57 | 321112 | trubka ohebná PVC | m | 85 |  | 0 | S | * | S | ME | 0
58 | 321114 | trubka ohebná PVC | m | 12 |  | 0 | S | * | S | ME | 0
59 | 322116 | trubka PVC tuhá nízké namáhání | m | 20 |  | 0 | S | * | S | ME | 0
60 | 420064 | SESTAVA zásuvka TV+R+SAT koncová |  | 1 |  | 0 | S | * | S | ME
61 | 420034 | strojek zásuvky TV+R+SAT konc | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | ME
62 | 420050 | kryt zásuvky TV+R(+SAT) | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | ME
63 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | ME
64 | 420086 | SESTAVA zásuvka komunikační |  | 14 |  | 0 | S | * | S | ME
65 | 420053 | kryt zásuvky komunikační | ks | 14 |  | 0 | S |  | S | ME
66 | 420205 | zásuvka komunik ModularJack RJ45-8 Cat.6 | ks | 28 |  | 0 | S |  | S | ME
67 | 420212 | nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack | ks | 14 |  | 0 | S |  | S | ME
68 | 34027 | kabel UTP CAT.6 PVC DRÁT | m | 1560 |  | 0 | S | * | S | ME | 0
69 | 209483 | konektor komunikační UTP Cat6 RJ45 8pol | ks | 52 |  | 0 | S | * | S | ME
70 | 363031 | Žlab drátěnný 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m | m | 85 |  | 0 | S | * | S | ME | 0
71 | 363082 | Spojka 2 GZ příchytka ke konstrukcím M1 + M2 | ks | 80 |  | 0 | S | * | S | ME
72 | 363081 | Spojka 1 GZ pro spojení žlabžlab M1 | ks | 30 |  | 0 | S | * | S | ME
73 | 474111 | nástěnný rozv.15U š.600,hl.500mms odním bočnicí | ks | 1 |  | 0 | S | * | S | ME
74 | 473444 | napájecí panel PDU 19"7x zásuvka s přep ochranou | ks | 1 |  | 0 | S | * | S | ME
75 | 474781 | patchpanel osázený 24xRJ45 Cat 6 výška 1U | ks | 3 |  | 0 | S | * | S | ME
76 | 474154 | záložní zdroj UPS 2000VA do rack 2U | ks | 1 |  | 0 | S | * | S | ME
77 | 434174 | switch pro kamery AP (8) (16+2) | ks | 1 |  | 0 | S | * | S | ME
78 | 434133 | switch pro PC TP LINK | ks | 1 |  | 0 | S | * | S | ME
79 | 612422 | Wifi ACESS POINT AC Long Range | ks | 3 |  | 0 | S | * | S | ME
80 | 492347 | kamera (2.8mm) AcuSenze | ks | 6 |  | 0 | S | * | S | ME
81 | 295852 | držák kamery bez vyložení | ks | 3 |  | 0 | S | * | S | ME
82 | 295856 | držák kamery s vyložením | ks | 3 |  | 0 | S |  | S | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 |  |  |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ME | 0
Elektromontáže
83 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 65 |  | 0 | S |  |  | CE
84 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 24 |  | 0 | S |  |  | CE
85 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 66 |  | 0 | S |  |  | CE
86 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 660 |  | 0 | S |  |  | CE
87 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 645 |  | 0 | S |  |  | CE
88 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 36 |  | 0 | S |  |  | CE
89 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
90 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 22 |  | 0 | S | * |  | CE
91 | 210100250 | ukončení kabelu do 3x4 | ks | 24 |  | 0 | S | * |  | CE
92 | 210100259 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10 | ks | 2 |  | 0 | S | * |  | CE
93 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
94 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 82 |  | 0 | S |  |  | CE
95 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 56 |  | 0 | S |  |  | CE
96 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | CE
97 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 65 |  | 0 | S |  |  | CE
98 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 36 |  | 0 | S |  |  | CE
99 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 45 |  | 0 | S |  |  | CE
100 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 18 |  | 0 | S |  |  | CE
101 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | CE
102 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | CE
103 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
104 | 210110006 | spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
105 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 17 |  | 0 | S |  |  | CE
106 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | CE
107 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 34 |  | 0 | S |  |  | CE
108 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
109 | 210004057 | ventilator pro 100 potrubí | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | CE
110 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 16 |  | 0 | S |  |  | CE
111 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 35 |  | 0 | S |  |  | CE
112 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
113 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 27 |  | 0 | S |  |  | CE
114 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 11 |  | 0 | S |  |  | CE
115 | 210190001 | zapuštěná rozvodnice R2 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
116 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 200 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | Slaboproud | [6 empty] | S | CE
117 | 210010312 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97) | ks | 6 |  | 0 | S |  | S | CE
118 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 85 |  | 0 | S |  | S | CE
119 | 210010004 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 | m | 12 |  | 0 | S |  | S | CE
120 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 20 |  | 0 | S |  | S | CE
121 | 210111311 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | CE
122 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 14 |  | 0 | S |  | S | CE
123 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 1560 |  | 0 | S |  | S | CE
124 | 210111602 | zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol | ks | 52 |  | 0 | S |  | S | CE
125 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 85 |  | 0 | S |  | S | CE
126 | 210011020 | nástěnný rozv.15U š.600,hl.500mms | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | CE
127 | 210111071 | zásuvka domovní spojovací vč.zapojení 2P+Z | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | CE
128 | 210111325 | patch panel vč.zapojení do 12kabelů 8pol | ks | 3 |  | 0 | S |  | S | CE
129 | 210010476 | záložní zdroj UPS 2000VA rack 2U | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | CE
130 | 210311344 | switch pro kamery AP (16+2) | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | CE
131 | 210311349 | switch pro PC | ks | 1 |  | 0 | S |  | S | CE
132 | 210160901 | aces point Wifi vč.zapojení | ks | 3 |  | 0 | S |  | S | CE
133 | 210140621 | kamera vč.zapojení | ks | 6 |  | 0 | S |  | S | CE
134 | 210252012 | nosný boční držák | ks | 6 |  | 0 | S |  | S | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 |  |  |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | CE
Demontáže
135 | 210100002 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 60 |  | 0 | S | * |  | CD
136 | 210100003 | demontáž stávajícího rozvaděče | hod | 10 |  | 0 | S | * |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | CD
Ostatní náklady
137 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 35 |  | 0 | Z |  |  | ON
138 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 4 |  | 0 | Z |  |  | ON
139 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 27 |  | 0 | Z |  |  | ON
140 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 11 |  | 0 | Z |  |  | ON
141 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 70 |  | 0 | S | * |  | ON
142 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 110 |  | 0 | S | * |  | ON
143 | 219002621 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm | m | 60 |  | 0 | S | * |  | ON
144 | 219001233 | vybourání niky ve zdi/cihla/do 0,8m2/tl.do 0,45m | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ON
Datum: 18.12.2020
Vypracoval: Vladimír Zapadlo

## Rekapitulace_R2
ozn.stavby: 2020/189/z
název akce: SPOŠ Dvůr Králové
objekt: stavební úpravy 2.np budovy čp.141, M.Horákové
označení rozvaděče: R2
popis rozvaděče: zapuštěná rozvodnice
Rekapitulace rozvaděče
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0 | 6
2 | podružný (%) | 5 | 0 | 0 | 7
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0 | 8
4 | Výroba rozvaděče (Nh) | 14.78 |  | 0 | 10
5 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0 | 17
6 | počet (ks) | 1 | 0 |  | 18
7 | Cena bez DPH celkem |  | 0 | 0 | 20
8 | DPH základní sazba(%) | 21 | 0 | 0 | 23
9 | Cena vč.DPH |  | 0 | 0 | 24
Datum: 18.12.2020
Vypracoval: Vladimír Zapadlo

## Soupis položek_R2
ozn.stavby: 2020/189/z
název akce: SPOŠ Dvůr Králové
objekt: stavební úpravy 2.np budovy čp.141, M.Horákové
označení rozvaděče: R2
popis rozvaděče: zapuštěná
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R2
1 | 764826 | rozvodnice zapuštěná/144M/IP44 s protipožární | ks | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.5
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 1.5
Rozpis rozvaděče
2 |  | úpravou EI30S |  |  |  | 0 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozpis rozvaděče R2
3 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 15 |  | 0 | 0.046 | 0.69
4 | 173105 | vodič CYA 1,5 /H07V-K/ | m | 6 |  | 0 | 0.046 | 0.28
5 | 781174 | sběrnice hřebenová S3L-210-10mm2 3x4vývod kolíky | ks | 4 |  | 0 | 0.232 | 0.93
6 | 199031 | odbočovací svorkovnice SN 2 (světle modrá) | ks | 2 |  | 0 | 0.84 | 1.68
7 | 784111 | svorka řadová 2,5 A šroubová bílá | ks | 4 |  | 0 | 0.04 | 0.16
8 | 415062 | vypínač 32-3 32A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 |  | 0 | 0.58 | 0.58
9 | 472406 | V/4 SPD typ2 svodič přepětí | ks | 1 |  | 0 | 1.82 | 1.82
10 | 438032 | proud chránič+jistič 2p/1+N 10C-N1-030AC | ks | 8 |  | 0 | 0.28 | 2.24
11 | 438023 | proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC | ks | 1 |  | 0 | 0.28 | 0.28
12 | 438811 | proud chránič 4pol 40-4-030AC 10kA | ks | 2 |  | 0 | 0.73 | 1.46
13 | 434325 | jistič 16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 12 |  | 0 | 0.19 | 2.28
14 | 435023 | jistič 16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 1 |  | 0 | 0.35 | 0.35
15 | 462012 | relé paměťové 32-20-A024 32A/AC24V/2xZ | ks | 1 |  | 0 | 0.46 | 0.46
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 13.21
Datum: 18.12.2020
Vypracoval: Vladimír Zapadlo