Příloha č. 4

Krycí list nabídky

ve veřejné zakázce s názvem:

„Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů“

| Identifikační údaje o dodavateli |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název / jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo / místo podnikání |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupený |  |  |  |  |  |  |
| IČO |  |  |  |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |
| Malý či střední podnikatel (čl. 13 ZD) |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel uvede ANO/NE |  |  |  |  |  |  |
| Nabízené přístroje |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel uvede typ/označení přístroje a počet nabízených přístrojů |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena v Kč (čl. 12 ZD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena v Kč bez DPH |  |  | Sazba DPH | Částka DPH | Cena v Kč s DPH |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocené technické vlastnosti nabízeného plnění (čl. 18.3. ZD) |  |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo | Podkritérium |  |  |  | Formát odpovědi | Hodnocený údaj (vyplní dodavatel) |
| 1. | automaticky nastavitelná průběžná regulace substituční rychlosti dle kontinuální analýzy dynamického signálu tlakových pulzů detekujících vytížení krevní cesty dialyzátoru pro maximalizaci konvektivního objemu během pre/post HDF a HF terapie |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 2. | Možnost mixdiluční hemodiafiltrace (souběžné použití kombinace pre a post diluční HDF) minimálně u 6 přístrojů |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s danou funkcí |  |
| 3. | automaticky nastavitelná průběžná regulace optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku bez klinicky významného poklesu Kt/V |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 4. | Možnost dvoupumpové nebo cross over jednojehlové dialýzy. |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 5. | Integrované kontinuální monitorování změn relativního krevního objemu s možností automatického řízení ultrafiltrace podle změn relativního krevního objemu (biologická zpětná vazba) u min. 12 přístrojů |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s danou funkcí |  |
| 6. | HW a SW integrované měření recirkulace a stanovení průtoku krve cévním přístupem (min. 9 kusů) |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s danou funkcí |  |
| 7. | SW integrovaná automatická detekce dislokace venózní jehly a paravazálního krvácení |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 8. | Zobrazení efektivního krevního průtoku krve pacienta včetně automatické kompenzace rozdílu skutečného a nastaveného krevního průtoku. |  |  |  | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 9. | Sieving koeficient pro ß2m u high-flux dialyzátorů |  |  |  | Dodavatel uvede hodnotu sieving koeficientu* (zaokrouhleno na dvě desetinná místa od 5 tisícin včetně nahoru, nižší hodnoty dolů) |  |
| 10. | Množství fyziologického nebo on-line roztoku, který je zapotřebí pouze pro proplach dialyzátoru u každého nabízeného dialyzátoru u low-flux dialyzátorů |  |  |  | Dodavatel uvede množství roztoku, který musí být vypuštěn do odpadu |  |
| 11. | Způsob sterilizace |  |  |  | Dodavatel uvede způsob sterilizace dle jedné z bodovaných variant |  |

* V případě, že dodavatel ve své nabídce nabízí high-flux dialyzátory o různých hodnotách sieving koeficientu pro různé velikosti ploch dialyzátorů, uvede v krycím listu všechny hodnoty sieving koeficientu za všechny nabízené high-flux dialyzátory s uvedením příslušné kategorie plochy dialyzátoru (např. 0,81 pro plochu dialyzátoru 1,2 – 1,6 m2; 0,9 shodně pro plochu 1,7 – 2 m2 i plochu o velikosti větší než 2 m2).

Dodavatel souhlasí se všemi zadávacími podmínkami a přijímá návrh smlouvy v posledním znění uveřejněném na profilu zadavatele před podáním této nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: ………………

Dodavatel čestně prohlašuje, že výše uvedené informace jsou pravdivé.

V .................. dne ..................

.................................................................................................

Obchodní firma

Jméno a podpis oprávněné osoby