## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {d413fc45-8415-4eb8-94c6-c916873e9f55}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | C01-2021-BP2 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) | [8 empty] | Datum: |  | 4. 1. 2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ecoten s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | C01-2021-BP2
| Stavba: | [6 empty] | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
| Místo: | [6 empty] | k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) | [6 empty] | Datum: |  | 4. 1. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové | [6 empty] | Projektant: |  | DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ecoten s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d413fc45-8415-4eb8-94c6-c916873e9f55} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  |  | Demolice skladu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {061f2b12-d946-4deb-b71f-be0471a59f48} | {d413fc45-8415-4eb8-94c6-c916873e9f55} | 2

## 00 - Demolice skladu
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {061f2b12-d946-4deb-b71f-be0471a59f48}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Objekt:
00 - Demolice skladu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) |  |  | Datum: | 4. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ecoten s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Objekt:
00 - Demolice skladu
Místo: |  |  | k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) |  |  | Datum: | 4. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové |  |  | Projektant: | DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ecoten s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 0 - POZNÁMKA K POLOŽKÁM | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 720 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 730 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Objekt:
00 - Demolice skladu
Místo: |  |  | k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) |  |  | Datum: | 4. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové |  |  | Projektant: | DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ecoten s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 213.1126 |  | 3192.3977 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 0 | POZNÁMKA K POLOŽKÁM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Poznámka | Odkazy na příslušnou grafickou a textovou část v projektové dokumentaci k položkám jsou uvedeny v poznámce jednotlivých položkách s odkazem na pořadová čísla ostatních položek (nebo celý rozpočet), pro které uvedený odkaz na PD platí |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573912370
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 213.1126 |  | 3000.1022 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 212.9343 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 250.511 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402995191
| VV |  | pro zásyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,511 |  | 250.511 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.511 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 250.511 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476283942
4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 250.511 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.85 | 212.9343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82954778
| VV |  | patky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*4*2,1*2,1*1,65 |  | 232.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,6*0,6*0,9 |  | 2.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+2*5,5)*(1,1*0,55) |  | 11.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,35 |  | 3.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.511 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 939.123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422590330
| VV |  | 44,65*19,65 |  | 877.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*6,5 |  | 61.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 939.123 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1782 |  | 3000.1022 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1343.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583025143
| VV |  | Viz. PD bouracích prací - výkresy - situace, 1.n.p., 2.n.p., řezy A-A, B-B, pohledy, tech.zpráva, vlastní prohlídka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvedené platí pro všechny položky tohoto rozpočtu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (46,65*2+19,65*2)*9,85 |  | 1306.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*4*3,5 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1343.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 40317.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 635036831
| VV |  | 1343,91*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40317.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1343.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682062067
9 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1343.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739618228
10 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 40317.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798417407
| VV |  | 1343,91*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40317.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1343.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476369840
12 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1370.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.1782 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743228965
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,85+4,4+4,5+85,5+85,3+18,8+18,3+73+106+37+37+34,5+38+54,8+49,5+18,5+1,5+3,1+4,5+1,35+1,35+6,0+40) |  | 741.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,2+4,4+26+273+273+4,5+18,45+13,5) |  | 629.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1370.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 250.511 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 601.2264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479610688
| VV |  | patky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*4*2,1*2,1*1,65 |  | 232.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,6*0,6*0,9 |  | 2.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+2*5,5)*(1,1*0,55) |  | 11.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,35 |  | 3.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.511 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 511.364 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 133.466 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918756088
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,875+6,025+11,875+6,15*3+0,125+2,975+3,05)*3,25 |  | 166.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3*1,45+2*0,8)*1,97 |  | -11.722 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*6,15+6,025+5,6+6,15+2,6*2+6,15*5+1,475+1,45+5,55+0,55+1,45)*3,25 |  | 248.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4*1,45+4*0,8+0,6)*1,97 |  | -18.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 384.96 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6*4+3,6*2+0,2+6,0+3,015+5,8+1,0)*3,0 |  | 136.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2*1,45+3*0,8)*1,97 |  | -10.441 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 126.404 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 511.364 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 27.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 49.3488 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292405450
| VV |  | výtah | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*2+2,1*2)*10,67*0,3 |  | 30.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*1,45*1,97*0,3-0,8*2,0 |  | -3.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.416 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 962032432 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 201.066 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 236.2526 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441266892
| VV |  | (42,65*2+15,65*2)*8,2*0,25 |  | 239.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5*2+8,5*2)*2,9*0,25 |  | 20.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 259.33 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8*(5,4*1,8)+(4,1*1,3)+2*(2,7*1,8)+4*(0,9*0,6)+3*(2,35*2,15)+3*(2,33*2,8)+3*(5,4*0,7))*0,25 |  | -35.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13*(5,4*1,2)+(4,1*1,2)+(1,45*1,97))*0,25 |  | -23.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -58.264 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.066 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 962042334 | Bourání pilířů z betonu prostého | m3 | 2.268 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.9896 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219956260
| VV |  | rampa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,6*0,6*1,05 |  | 2.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.268 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 54.547 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 130.9128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303439730
| VV |  | žlab, šachta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,55*2*0,55*0,2 |  | 22.561 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,6*0,55*0,2 |  | 0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvod zeď | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,65*2)*0,95*0,55 |  | 16.354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,65*2)*0,5*0,35 |  | 14.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.547 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 962052314 | Bourání pilířů ze ŽB | m3 | 40.448 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 97.0752 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554847241
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8*4*5,05)*0,4*0,4 |  | 25.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8*4*2,85)*0,4*0,4 |  | 14.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 24.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 1.9885 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297261310
| VV |  | (3*5,4*0,7+4,1*1,3) |  | 16.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*1,3 |  | 5.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 292.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 467.3728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272593504
| VV |  | 7*5,6*14,6*0,25*2 |  | 286.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,6*4,1*0,25 |  | -5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5,5*0,25 |  | 11.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 292.108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 963015111 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t | kus | 325 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 17.55 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742065291
23 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů, rámp deskových tl přes 80 mm | m3 | 8.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 20.472 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234706848
| VV |  | 85,3*0,1 |  | 8.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 963053935 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně | m2 | 4.663 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.6787 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631647961
| VV |  | (2*5,5*1,45+2,7)*0,25 |  | 4.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.663 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 3.888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68354944
| VV |  | 2,25*2,0*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 964011231 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m | m3 | 1.573 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.7752 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232233786
| VV |  | 8,5*0,25*0,2 |  | 0.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*0,85*0,15*3 |  | 1.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.573 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 964054111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2 | m3 | 92.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 222.288 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755251011
| VV |  | (2*8*15,65+2*2*42,65)*(0,4*0,25+0,6*0,2) |  | 92.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 40.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181597861
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*15*0,04 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 965041441 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 13.459 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 21.5344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52815082
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*9,1*(0,31+0,2)/2 |  | 13.459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.459 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 965042140 | Bourání krytu z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 32.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 72.3228 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870274616
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,5+106+37+34,5+38+54,8+49,5+18,5)*0,03 |  | 12.714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26+373+273)*0,03 |  | 20.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.874 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 41.138 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 90.5036 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070454770
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (106+37+73+18+85,5+37+34,5+38+54,8+49,5+18,5)*0,07 |  | 38.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15*1,45+0,9*1,6+4,0*1,45+2,05*1,35+0,1*1,05)*0,07 |  | 1.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,07 |  | 1.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.138 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 1291.253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 116.2128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841230548
| VV |  | 2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (273+26+18,45+273) |  | 590.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,5+3,015*1,5) |  | 18.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*15 |  | 630 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*9,1 |  | 52.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1291.253 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 97.944 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 2.8404 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872126431
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,4*42,4*0,15 |  | 97.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.944 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 36.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.2828 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122466666
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,85+1,5+3,1+4,5+1,35+1,35+6,0 |  | 36.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 965082940 | Odstranění násypu na střechách jakékoliv plochy | m3 | 113.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 158.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408635449
| VV |  | 42*15*(0,26+0,1)/2 |  | 113.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 573.272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 487.2812 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904475248
| VV |  | 42,05*15,05*0,95 |  | 601.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -102,55*0,5*0,45 |  | -23.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -32*0,4*0,4*0,95 |  | -4.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 573.272 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 2.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.1404 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951158603
| VV |  | 4*0,9*0,6 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 968072247 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 171.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 5.8385 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964484682
| VV |  | (8*(5,4*1,8)+2*(2,7*1,8)) |  | 87.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13*(5,4*1,2)) |  | 84.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 171.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 46.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 3.5559 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038722946
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,8*1,97 |  | 9.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97 |  | 1.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,45*1,97 |  | 22.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,8*1,97 |  | 4.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,45*1,97 |  | 8.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.788 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 968072558 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 | m2 | 4.857 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.29142 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528394478
| VV |  | (1,45*1,97) |  | 2.857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.857 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 34.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 2.2922 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259339000
| VV |  | (3*(2,35*2,15)+3*(2,33*2,8)) |  | 34.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831731329
43 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 64.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.3928 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125685096
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15*2+2*1,45+0,9*2+2*1,6+4,0*2+2*1,45+2,05*2+2*1,35)*2,0-(2*0,6+3*0,8)*2,0 |  | 64.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 989965632 | Demontáž výtahu pro dvě výstupní stanice (šachta 2100x2100x6650 mm, kabínka 1900x1400x2100 mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83167673
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 989965633 | Demontáž strojovny pro výtah s dvěma výstupními stanicemi | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1356 | 0.1356 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977267361
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 989965638 | Kompletní zajištění stavby, podchycení stávající bourané nosné konstrukce, podstojkování, podbednění a pod. | m2 | 630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871163748
| VV |  | 42*15 |  | 630 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 630 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 989965639 | Odpojení technické infrastruktury (zdravotechnika, ústřední vytápění, elektroinstalace, vzdchotechnika) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40085175
48 | K | 9899656340 | Zajištění stavby - protihlukové a protiprachové bariéry | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400193860
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 375.767 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451280563
| VV |  | pro zásyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,511*1,5 |  | 375.767 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 375.767 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 375.767 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 2816.631 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751144580
| VV |  | 3192,398 |  | 3192.398 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -375,767 |  | -375.767 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2816.631 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2816.631 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 123931.764 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670224758
| VV |  | 2816,631*44 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123931.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 2816.631 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657004781
53 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114344184
| VV |  | 2*12,5 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676826287
| VV |  | 25*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 750 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 366.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581926091
56 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 (včetně zpětného odkupu železa, bude promítnuto v jednotkové ceně) | t | 1551.529 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925125959
57 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 419.067 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775463981
58 | K | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 | t | 5.768 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498946853
59 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 34.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563135413
60 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového kód odpadu 17 03 02 | t | 97.357 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928376545
61 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 170.274 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993740077
| VV |  | 546,041-375,767 |  | 170.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.274 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 | t | 7.967 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -234122757
63 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 88.142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41970407
64 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 75.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736829433
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m | t | 213.113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455956029
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 192.2955 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.6118 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 652.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 2.6118 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973333509
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,4*42,4 |  | 652.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 652.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 13.499 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé | m2 | 937.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 5.6251 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411179352
| VV |  | 2*43,15*8,85 |  | 763.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*16,2*6,3 |  | 204.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4*6,9 |  | -30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 937.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 787.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 7.8739 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220002066
| VV |  | 42*15 |  | 630 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,65*2+15,65*2)*(0,25+0,35) |  | 69.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*9,1 |  | 52.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*5,5 |  | 34.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 787.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 75.6 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 713140825 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm | m2 | 630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 75.6 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114984490
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*15 |  | 630 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 630 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 720000001 | Demontáž zdravotechnických instalací vč. likvidace (demontáž zařizovacích předmětů, demontáž připojovacího potrubí v celém odstraňovaném objektu k hlavnímu ležatému svodu kanalizace, zaslepení připojovacího potrubí a pod.) | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1631343979
| P |  | Poznámka k položce: 45 ks zařizovacích předmětů (záchodové mísy, umyvadla, výlevky apod.) Včetně kanalizačního potrubí, tvarovek, zaslepení potrubí 10 ks, ekologická likvidace | [15 empty] | P | 2
71 | K | 720000002 | Demontáž zdravotechnických instalací vč. likvidace (demontáž vodovodní přípojky a její zaslepení, vypuštění veškerých vnitřních rozvodů vody a postupná demontáž všech prvků vnitřního vodovodu včetně koncových elementů a pod.) | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499118831
| P |  | Poznámka k položce: 45 ks baterií, výtokových vetilov a dalšího Záznamníky, včetně vodovodního potrubí, tvarovek, zaslepení, uzavření potrubí 8 ks, ekologická likvidace | [15 empty] | P | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.09228 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 721210824 | Demontáž vpustí střešních DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02307 | 0.09228 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090998498
| D | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 730000001 | Demontáž vytápění vč. likvidace (odpojení systému od zdroje topné vody, vypuštění systému vytápění a jeho postupná demontáž od otopných těles po páteřní rozvody a pod.) | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051253656
| P |  | Poznámka k položce: 23 ks topných těles, ventilů a pod. včetně přívodních potrubí a zaslepení potrubí 12 ks, ekologická likvidace | [15 empty] | P | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 741000001 | Demontáž silnoproudé elektroinstalace, uzemnení, vč. likvidace (odpojení a zabezpečení od přípojky, demontáž svítidel, krabiček, vypínačů, zásuvek, rozvaděčů, hromosvodu a pod.) | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783794779
| P |  | Poznámka k položce: 35 ks svítidel, 60 ks zásuvek, vypínačů, krabiček apod., rozvaděče, 125 m hromosvodu, kabeláž, ekologická likvidace | [15 empty] | P | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 742000001 | Demontáž slaboproudé elektroinstalace vč. likvidace (odpojení slaboproudých systémů a jejich kompletní) | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392391200
| P |  | Poznámka k položce: 25 ks zásuvek, krabiček a pod., 85 m kabeláží, ekologická likvidace | [15 empty] | P | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 751000001 | Demontáž vzduchotechniky vč. likvidace (demontáž lokálních vzduchotechnických zařízení a pod.) | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567400717
| P |  | Poznámka k položce: ventilátory – 160 kg, potrubí včetně závěsů a pomocného materiálu – 240 kg, ekologická likvidace | [15 empty] | P | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 17.2134 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 762331811 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 | m | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.936 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208425660
| VV |  | 45*2,6 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 1085.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 16.2774 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986568612
| VV |  | 41,85*2,7 |  | 112.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*5,5 |  | 34.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*43,15*8,85 |  | 763.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*16,2*6,3 |  | 204.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4*6,9 |  | -30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 70.9291 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 763411811 | Demontáž sanitárních příček z desek | m2 | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.09625 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958974619
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,475*2,0-2*0,6*2,0 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 763411821 | Demontáž dveří sanitárních příček | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0421 | 0.0842 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300810306
81 | K | 763732110 | Demontáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m | m | 858.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 70.7486 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677295375
| VV |  | 53*16,2 |  | 858.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.8037 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 112.995 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.67119 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218659991
| VV |  | 41,85*2,7 |  | 112.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.995 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.00906 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472203642
84 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.2865 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456355772
| VV |  | 42,65*2+15,65*2 |  | 116.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*2+8,5*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 146.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.24516 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052995230
| VV |  | 11*5,4+4,1+2*2,7+4*0,9 |  | 72.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*5,4+4,1 |  | 74.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 19.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.033775 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783508635
| VV |  | 2,7*4+8,5 |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 162.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.42172 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602173575
| VV |  | 2*43,15 |  | 86.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*16,2 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,5 |  | 43.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 34.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.13632 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544649411
| VV |  | 4*8,65 |  | 34.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 8.9229 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 765151801 | Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti | m2 | 937.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 8.9064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425531516
| VV |  | 2*43,15*8,85 |  | 763.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*16,2*6,3 |  | 204.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4*6,9 |  | -30.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 937.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 765192811 | Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124698480
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.458 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 72.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.458 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716423920
| VV |  | 5,4*1,8+2,7*1,8+6*5,4*1,8 |  | 72.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.1653 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 55.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.1653 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1529103889
| VV |  | 1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8+18,3 |  | 37.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5+4,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1609266419
| VV |  | Vybudování zařízení staveniště včetně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zřízení sociálních zařízení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1168133732
95 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1893631250
| VV |  | Zhotovení dočasního oplocení staveniště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 109448487
| VV |  | Zrušení zařízení staveniště včetně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zrušení sociálních zařízení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zrušení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 039103000 | Zrušení oplocení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1311529062
| VV |  | Zrušení dočasního oplocení staveniště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 060001000 | Územní vlivy - dopravní omezení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 498975776
| VV |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -8544635
| VV |  | Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stavební práce. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v důsledku provozu zdravotnického zařízení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prací od provozu Nemocnice. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nemocnice) v budově podobu výstavby. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost) podle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | standardů zdravotnického zařízení. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET