Technická specifikace poptávaného zařízení

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

| Vířivá vana na dolní končetiny (2 ks) |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Vířivá vana využívající kombinaci účinků tepla a mechanického účinku vířící vody k léčbě poúrazových stavů, onemocnění a operací dolních končetin |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin, beder a kyčlí |  |
| antibakteriální akrylátový skelet vany |  |
| 2 výšky hladiny vody – dva nezávislé okruhy masáže pro napuštění dvou různých objemů vody |  |
| min. 12 vodních trysek |  |
| možnost regulace intenzity vířivé masáže |  |
| teplotní čidlo |  |
| hladinové čidlo |  |
| ovládání a nastavení času terapie |  |
| automatické napouštění vany |  |
| oplachová sprcha |  |
| užitný objem vany max. 165 l |  |
| 2-stupňové laminátové schůdky |  |
| napájení 230V/50Hz |  |
| zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |
| instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

V______________dne_______________

_______________________________________

Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka