Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem:

Pronájem zařízení pro přímou digitalizaci pro skiagrafii NRK

Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Předmět zakázky: PRONÁJEM NA 12 MĚSÍCŮ S MOŽNOSTÍ ODKUPU ZA 1,- Kč: |  |  |
| --- | --- | --- |
| dodávka, instalace, uvedení do provozu, provedení zaškolení personálu, zajištění záručního servisu na digitální upgrade analogové skiagrafie pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou. |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem. Možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 1 ks přenosný digitální detektor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Formát 34 x 42 cm nebo větší | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní plocha 2300 x 2800 px nebo větší | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Technologie CsI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozlišení max. 150 μm Rozlišení 150 μm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stupně šedi min. 16-bit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce AED | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost max. 4,5 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks stabilně napájený digitální detektor (fixní) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Formát 42 x 42 cm nebo větší | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní plocha 3000 x 3000 px nebo větší | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Technologie CsI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozlišení max. 140 μm Rozlišení 140 μm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stupně šedi min. 16-bit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce AED | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks akviziční stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání všech hlavních funkcí DR systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Intuitivní grafické rozhraní v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Práce s worklistem, akvizice a úprava snímků, automatické ovládání do PACS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykový monitor 21“ nebo větší | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záložní zdroj napájení UPS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, BTK a kalibrací dle doporučení výrobce a v souladu s platnými zákony. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Garance zajištění autorizované servisní podpory (aplikační podpora). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

- hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

- cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

- zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 8 roků		……………. (doplní dodavatel)