„SW pro prenatální ultrazvukovou diagnostiku“

Technická specifikace

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

| Účel použití: je včasné a dostupné zajištění jednotlivých vyšetření a stanovení diagnózy pacientky včetně kalkulace rizika v prvním trimestru podle organizace The Fetal Medicine Foundation (https://www.fetalmedicine.org/). |  |
| --- | --- |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 modul astraia obstetrics: - dokumentace prenatální historie a diagnostických nálezů - kompletní ultrazvukové vyšetření plodu v průběhu těhotenství - uživatelem volitelné grafy a grafické znázornění výsledků měření - všechny invazivní a neinvazivní diagnostické postupy - úplné posouzení rizika v prvním trimestru těhotenství podle The Fetal Medicine Foundation v Londýně - fetální Doppler hodnocení - posouzení rizika na základě měření délky děložního čípku - posouzení rizika preeklampsie - vyhodnocení placenty - genetické poradenství a rodinná anamnéza - následné vyšetření - diagnózy, závěry a výsledek těhotenství) |  |
| 1 licence pro minimálně jednoho současně pracujícího uživatele. Klientská aplikace bude nainstalována na minimálně 3 stávající PC. Instalace klientské aplikace bude provedena na všechny 3 PC. |  |
| 1 licence astraia DICOM Worklist Server |  |
| 1 licence atsraia DICOM Measurement Data Server |  |
| 1 licence Measurement Data Server do DICOM Structured Reporting |  |
| 1 licence astraia Image Viewer |  |
| Podpora SW včetně pravidelných aktualizací dle platné legislativy v délce 48 měsíců |  |
| Nastavitelné záhlaví tisků pro všechny reporty |  |
| Obrazová dokumentace je primárně ukládána z UZ do PACS zákazníka |  |
| Diář pro správu objednaných klientek |  |
| Offline nápověda včetně lékařské reference a vysvětlivek |  |
| Nástroj na vytváření databázových dotazů |  |
| Nástroj pro konfiguraci obrazovky pro skrývání pole, povinné pole, přidání pole dle preference uživatele |  |
| Standardizovaná lékařská terminologie |  |
| Podpora regionálních specifik a nastavení dalších jazykových mutací |  |
| Software musí být klasifikován jako třída IIA zdravotnického prostředku, v Evropě jako IVD. SW musí být každoročně auditován pro ověření všech procesů v souladu s normou ISO 13485 |  |
| Účastník ke svému systému dodá veškeré SW vybavení nutné pro instalaci a provoz systému, a to nejen na klientských stanicích, ale i na serverech, včetně potřebných databázových licencí. Součástí dodávky bude samostatný dodací list, na kterém budou uvedeny veškeré licence k dodaným SW, popř. samostatná licenční ujednání. Tento dodací list bude předán útvaru ICT Zadavatele. |  |
| Na server je požadovaný režim vysoké dostupnosti (HA). Z toho důvodu Zadavatel požaduje umístění serverů do stávající virtualizační infrastruktury VMware7 s OS licencováním MS server DataCenter 2019 a centrálním zálohovacím systémem Veeam. V případě požadavku na jiný OS musí tento zajistit a zprovoznit dodavatel. Zadavatel netrvá na OS Microsoft, avšak musí splňovat bezpečnostní požadavky ZKB (VKB). Provoz fyzických serverů není z koncepčních a prostorových důvodů přípustný. |  |
| Dodávaný SW (IS) musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a GDPR. |  |
| Součástí bude dokumentace s popisem postupu instalace klientské stanice, která bude předána útvaru ICT Zadavatele. |  |
| Případný vzdálený přístup pro vzdálenou správu bude realizován pomocí stávajícího systému VPN na bázi aktuální aplikace FortiClient s dvoufaktorovou autentizací (token v SMS zprávě). |  |
| Požadované stávající pracovní stanice zadavatele, na kterých je požadován provoz aplikace: Microsoft Windows 10 Pro, AMD Ryzen 5 3600 MHz, 8GB RAM, 250GB HDD |  |

| Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu. |  |
| --- | --- |
| V…………………………..dne …………………………. |  |
| ……………………………………………………… |  |
| podpis oprávněné osoby |  |