## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | JC161101-BON | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Hlušice | [8 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016 | [13 empty] | 1
1
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 426425
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 426425
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 426425 |  |  |  |  | 89549.25
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 515974.25
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | JC161101-BON
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
| Místo: | [6 empty] | Hlušice | [6 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
| Objednatel: | [6 empty] | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 426425 |  |  |  | 515974.25 |  | 9179.4 | 89549.25 | 0 | 89549.25 | 0 | 0 | 0 | 426425 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1ec060ce-34ee-4c1b-8257-7da65ab01f2f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 02.5 |  |  |  | Stlačený vzduch (bez obchodních názvů) | [7 empty] | 426425 |  |  |  | 515974.25 |  | 9179.4 | 89549.25 | 0 | 89549.25 | 0 | 0 | 0 | 426425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a3755af4-c95c-4acc-809b-61410a39d9a7} | {1ec060ce-34ee-4c1b-8257-7da65ab01f2f}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 426425 |  |  |  | 515974.25

## 02.5 - Stlačený vzduch (b...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a3755af4-c95c-4acc-809b-61410a39d9a7}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
| Objekt: |  | 02.5 - Stlačený vzduch (bez obchodních názvů)
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 417245.6
| Ostatní náklady | [7 empty] | 9179.4
| Cena bez DPH | [7 empty] | 426425
| DPH | základní | 21% | ze | 426425 |  |  |  | 89549.25
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 515974.25
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: |  |  | 02.5 - Stlačený vzduch (bez obchodních názvů)
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
Objednatel: |  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 417245.6 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 417245.6
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 417245.6
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 9179.4 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 8344.91 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 8344.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 834.49 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 834.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 426425
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Modernizace dílenského areálu, SŠTŘ, Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: |  |  | 02.5 - Stlačený vzduch (bez obchodních názvů)
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21. 11. 2016
Objednatel: |  |  | SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 417245.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 417245.6
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 417245.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 417245.6
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 417245.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 417245.6
9 | K | 722174023 | Potrubí plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  |  | m | 290 | 266 |  | 77140 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 77140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77140 | 16 | 2
20 | K | 722174024 | Potrubí plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm |  |  | m | 96 | 353 |  | 33888 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 33888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33888 | 16 | 4
21 | K | 722174025 | Potrubí plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm |  |  | m | 42 | 439 |  | 18438 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 18438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18438 | 16 | 6
22 | K | 722174026 | Potrubí plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm |  |  | m | 36 | 614 |  | 22104 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 22104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22104 | 16 | 8
10 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 26 | 134 |  | 3484 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3484 | 16 | 10
5 | K | 723229102 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ |  |  | ks | 26 | 74.1 |  | 1926.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1926.6 | 16 | 12
2 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  |  | kus | 34 | 232 |  | 7888 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7888 | 16 | 14
23 | K | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  |  | kus | 1 | 710 |  | 710 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | 16 | 16
4 | M | 723ST02 | Samočinné armatury - rychlouzávěr - koncový element rozvodu sltačeného vzduchu 1/2" |  |  | kus | 28 | 550 |  | 15400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15400 | 16 | 18
26 | M | 723ST02.1 | Hadičník 1/2" - koncovka na připojení hadice zvedáku |  |  | kus | 5 | 250 |  | 1250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 16 | 20
27 | M | 723ST02.2 | Ventil 1/2" pro automatické plnění přenosného pneuhustiče |  |  | kus | 1 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | 22
17 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení |  |  | kus | 29 | 973 |  | 28217 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 28217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28217 | 16 | 24
1 | K | 723ST01 | Tlaková zkouška vedení stlačeného vzduchu |  |  | ks | 1 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 16 | 26
12 | K | 723ST02 | Pomocné ocelové nosné kostrukce a pomocný nosný materiál potrubí |  |  | kg | 200 | 80 |  | 16000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 16 | 28
11 | K | 723ST03 | Žlab pozinkovaný potrubí PPR D25 ( dodávánio v délkách 2m ) |  |  | kus | 75 | 76 |  | 5700 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 | 16 | 30
24 | K | 723ST04 | Žlab pozinkovaný potrubí PPR D40 ( dodávánio v délkách 2m ) |  |  | kus | 20 | 116 |  | 2320 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2320 | 16 | 32
25 | K | 723ST05 | Žlab pozinkovaný potrubí PPR D50 ( dodávánio v délkách 2m ) |  |  | kus | 18 | 160 |  | 2880 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2880 | 16 | 34
13 | K | 723ST06 | Montážní plošina přenosná - příslušenství montážní organizace |  |  | den | 10 | 3000 |  | 30000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 16 | 36
14 | K | 723ST07 | Stavební přípomoci - vrtání, sekání, sádrování |  |  | h | 40 | 350 |  | 14000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 16 | 38
15 | K | 723ST08 | Šroubení s převlečnou maticí 3/4" |  |  | kus | 1 | 80 |  | 80 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 16 | 40
16 | K | 723ST09 | Šroubení s převlečnou maticí 1/2" |  |  | kus | 26 | 70 |  | 1820 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1820 | 16 | 42
18 | K | 723ST10 | Dílenský kompresor poháněný klínovým řemenem, pístový kompresor se 2 válci a dvoustupňovou kompresí na tlak 10 bar. Příkon motoru 7.5kW / 400V, velikost vzdušníku 270l, nasávané množství 1250l/min, dodávané množství 980l/min |  |  | ks | 1 | 92500 |  | 92500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92500 | 16 | 44
19 | K | 723ST11 | Instalace dílenského kompresoru, uvedení do provozu, vstupní a provozní revize |  |  | ks | 1 | 35000 |  | 35000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 16 | 46