## 1. Rekapitulace rozpočtu - stan
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice
Objekt: ústřední vytápění vč. obchodních názvů
Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov, Dr. M.Tyrše 112, Nový Bydžov
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: Jiří Zahradníček
Místo: Hlušice |  |  |  |  | Datum: 15. 11. 2017
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PSV | Práce a dodávky PSV | 2264057.56 | 961694.09 | 3225751.65 | 177.9522 | 3.2206
713 | Izolace tepelné potrubí | 178400 | 0 | 178400 | 0 | 0
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 335966.3 | 112716.29 | 448682.59 | 0.0062 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 160834.8 | 16795.24 | 177630.04 | 0.58836 | 0
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 309394.84 | 393824.84 | 703219.68 | 6.4064 | 0.56232
734 | Ústřední vytápění - armatury | 212672.44 | 86421.7 | 299094.14 | 0.33179 | 0.0273
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 906284.18 | 201436.02 | 1107720.2 | 170.6194 | 2.631
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 150500 | 150500 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 160505 | 0 | 160505 | 0 | 0
OST | Ostatní | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0
| Celkem | 2320127.56 | 961694.09 | 3281821.65 | 177.9522 | 3.2206