Příloha 1

Specifikace učebních pomůcek

| Název veřejné zakázky: | Vybavení odborných učeben I. |
| --- | --- |
| Nemocniční lůžko pro dospělé standardní | Standardní velikostní provedení bez prodloužení Elektrické ovládání polohování zádového i nožního panelu Kolečka s antistatickým provedením Dekor čela lůžka v barvě růžové - lila Dělené sklopné plastové postranice Infuzní stojan se 4mi háčky Držák nádoby na moč a držák na podložní mísu Držák nebulizátoru Držák monitoru Centrální ovládání brzdy Bez rtg provedení Matrace s voděodolným potahem (pratelný nebo omyvatelný) |
| Pacientský stolek k lůžku | Noční stolek s výklopnou a stavitelnou jídelní deskou Oboustranné umístění u lůžka Barva lila jako u lůžka |
| Nemocniční dětské lůžko s vysokými postranicemi | Postranice nastavitelné do 5 poloh od úrovně matrace Průhledná čela lůžka s dětským motivem Výškově nastavitelné lůžko Odnímatelná čela lůžka pro ošetřování dítěte Centrálně bržděná kolečka Barva světle zelená Teleskopický držák infuzních lahví se 4mi háčky Matrace s voděodolným potahem Sesterský ovladač s možností Trendelenburgovy polohy Box na příslušenství |
| Pacientský stolek k dětskému lůžku | Noční stolek s výklopnou a stavitelnou jídelní deskou Oboustranné umístění u lůžka Barva jako u lůžka |