## List1
Tbulka protipožárních klapek
etapa | zařízení | pozice | rozměr | umístění | poznámka | úpravy | typ
1 | VZT 01 | 01.P.01 | 1600x500 | 3004/šachta | přívod
1 | VZT 01 | 01.P.02 | 1600x630 | 3004/šachta | odvod
1 | VZT 02 | 02.P.01 | 800x500 | 3004/šachta | přívod
1 | VZT 02 | 02.P.02 | 800x500 | 3004/šachta | odvod
1 | VZT 03 | 03.P01 | 400x315 | D-034/D-032 | přívod
1 | VZT 03 | 03.P02 | 800x315 | D-034/D-030 | přívod
1 | VZT 03 | 03.P03 | 560x315 | D-034/D-030 | odvod
1 | VZT 03 | 03.P04 | 710x315 | D-034/D-030 | odvod
1 | VZT 03 | 03.P05 | 400x200 | D-037/D-055 | odvod
1 | VZT 03 | 03.P06 | 500x250 | D-037/D-063 | přívod
1 | VZT 03 | 03.P07 | 400x200 | D-037/D-055 | odvod
1 | VZT 03 | 03.P08 | 630x200 | D-037/D-068 | odvod
1 | VZT 03 | 03.P09 | 500x250 | D-037/D-063 | odvod
1 | VZT 03 | 03.P.10 | d250 | D-071/D-044 | přívod
1 | VZT 03 | 03.P.11 | 1000x200 | D-026/D-035 | přívod
1 | VZT 04 | 04.P.01 | 1000x630 | 3006/1064 | přívod
1 | VZT 04 | 04.P.02 | 1000x560 | 3006/1064 | odvod
1 | VZT 05 | 05.P.01 | 800x400 | 3006/1054 | přívod
1 | VZT 05 | 05.P.02 | d180 | 1002/1004 | přívod
1 | VZT 05 | 05.P.03 | d160 | 1004/1003 | přívod
1 | VZT 05 | 05.P.04 | 630x315 | 1004/1040 | přívod
1 | VZT 05 | 05.P.05 | 800x450 | 3006/1054 | odvod
1 | VZT 05 | 05.P.06 | d180 | 1002/1004 | odvod
1 | VZT 05 | 05.P.07 | d160 | 1051/1004 | odvod
1 | VZT 05 | 05.P.08 | 560x315 | 1040/1004 | odvod
1 | VZT 06a | 06a.P.01 | 800x315 | 3006/3049 | odvod
1 | VZT 06a | 06a.P.02 | 800x500 | 3006/3049 | přívod
1 | VZT 06b | 06b.P.01 | 800x250 | 3006/3049 | přívod
1 | VZT 06b | 06b.P.02 | 800x500 | 3006/3049 | odvod
1 | VZT 07 | 07.P.01 | 800x500 | 3006/3049 | přívod
1 | VZT 07 | 07.P.02 | 800x500 | 3006/3049 | odvod
1 | VZT 07a | 07a.P.01 | 500x300 | 3006/3049 | přívod
1 | VZT 07a | 07a.P.02 | 500x300 | 3006/3049 | odvod
1 | VZT 08 | 08.P.01 | 800x400 | 6008/šachta | přívod
1 | VZT 08 | 08.P.02 | 710x400 | 6008/šachta | odvod
1 | VZT 08 | 08.P.03 | 630x315 | 3019/3012 | přívod
1 | VZT 08 | 08.P.04 | 630x280 | 3019/3012 | odvod
1 | VZT 08 | 08.P.05 | d200 | 3019/3016 | přívod
1 | VZT 08 | 08.P.06 | d200 | 3019/3017 | přívod
1 | VZT 08 | 08.P.07 | d200 | 3019/3016 | odvod
1 | VZT 08 | 08.P.08 | d200 | 3019/3017 | odvod
1 | VZT 08 | 08.P.09 | d160 | 3019/3011 | odvod
1 | VZT 09 | 09.P.01 | 800x500 | 6008/šachta | přívod
1 | VZT 09 | 09.P.02 | 1000x400 | 6008/šachta | odvod
1 | VZT 09 | 09.P.03 | d160 | 3019/3003 | přívod
1 | VZT 09 | 09.P.04 | 315x315 | 3006/3007 | přívod
1 | VZT 09 | 09.P.05 | d315 | 3007/3005 | přívod
1 | VZT 09 | 09.P.06 | d200 | 3002/3005 | přívod
1 | VZT 09 | 09.P.07 | 400x280 | 3052/3006 | odvod
1 | VZT 09 | 09.P.08 | d315 | 3008/3005 | odvod
1 | VZT 09 | 09.P.09 | d180 | 3002/3005 | odvod
1 | VZT 09 | 09.P.10 | d160 | 3007/3056 | odvod
1 | VZT 09 | 09.P.11 | d160 | 3056/3055 | odvod
1 | VZT 10 | 10.P.01 | 650x750 | 6008/šachta | přívod
1 | VZT 10 | 10.P.02 | 650x750 | 6008/šachta | odvod
1 | VZT 10 | 10.P.03 | d250 | 4005/4004 | přívod
1 | VZT 10 | 10.P.04 | d160 | 4004/4002 | přívod
1 | VZT 10 | 10.P.05 | d160 | 4004/4002 | odvod
1 | VZT 10 | 10.P.06 | d280 | 4005/4004 | odvod
1 | VZT 10 | 10.P.07 | d100 | 4005/4003 | přívod
1 | VZT 11 | 11.P.01 | 1250x250 | 6008/5005 | přívod
1 | VZT 11 | 11.P.02 | 1250x250 | 6008/5005 | přívod
1 | VZT 11 | 11.P.03 | 800x500 | 6008/5005 | odvod
1 | VZT 11 | 11.P.04 | 1120x280 | 6008/5005 | odvod
1 | VZT 11 | 11.P.05 | d250 | 5005/5004 | přívod
1 | VZT 11 | 11.P.06 | d160 | 5004/5002 | přívod
1 | VZT 11 | 11.P.07 | d160 | 5004/5002 | odvod
1 | VZT 11 | 11.P.08 | d280 | 5005/5004 | odvod
1 | VZT 11 | 11.P.09 | d100 | 5005/5003 | přívod
1 | VZT 12 | 12.P01 | 1000x400 | D-034/D-036 | přívod
1 | VZT 12 | 12.P02 | 1250x315 | D-034/D-036 | odvod
1 | VZT 13a | 13.P.01 | 355x200 | 6008/6007 | přívod
1 | VZT 13a | 13.P.02 | 280x200 | 6007/6004 | přívod
1 | VZT 13a | 13.P.03 | d250 | 6008/6007 | odvod
1 | VZT 13b | 13.P.04 | 450x200 | 6008/6007 | přívod
1 | VZT 13b | 13.P.05 | 280x200 | 6007/6004 | přívod
1 | VZT 13b | 13.P.06 | 450x200 | 6008/6007 | odvod
1 | VZT 14 | 14.P01 | 800x280 | D-034/D-026 řez | přívod
1 | VZT 14 | 14.P02 | 800x280 | D-034/D-026 | odvod
1 | VZT 14 | 14.P03 | 560x250 | H-105 | přívod
1 | VZT 14 | 14.P04 | 560x200 | H-101/H-123 | přívod
1 | VZT 14 | 14.P05 | 250x160 | H-105 | odvod
1 | VZT 14 | 14.P06 | 630x315 | H-101/H-123 | odvod
1 | VZT 14 | 14.P07 | 500x250 | H-123/H-118 | odvod
1 | VZT 14 | 14.P08 | 500x250 | H-105/H-117 | přívod
1 | VZT 14 | 14.P09 | 315x250 | H-123/H-125 | přívod
1 | VZT 14 | 14.P10 | 400x250 | H-123/H-125 | odvod