**Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504**



* Pro FVE jsou vhodné části střech administrativní budovy, hlavní budovy a pavilonu následné péče.
* Všechny střechy jsou nové, šikmé cca 35°, pokryté eternitovými šablonami.
* Dle údržbáře jsou všechny uvažované střechy bez vlivu zastínění stromy, toto je ale nutno ověřit.
* Po dokončení dostavby budovy s operačními sály (nad laboratořemi) bude vhodná rovná střecha i na této budově. (zelená barva)

****

**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Rooseveltova)**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Rooseveltova)**



**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Vrchlického)**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Vrchlického)**



**Odběrná místa**

**Nízké napětí**



**Vysoké napětí**

