**Oblastní nemocnice Jičín, areál v Novém Bydžově, ul. Jana Maláta**

Ze všech objektů se jeví jako vhodný k vybudování střešní FVE objekt F (administrativa) a objekt B (LDN B). V budoucnu (po rekonstrukci) by byl velmi vhodný objekt C (interna). Obecně je v celém areálu problém se zastíněním stromy nebo jinými prvky.

Objekt F – administrativní budova

* Střecha je rovná, po rekonstrukci
* Střecha je po část dne zastíněna vzrostlými smrky, dle správce (p. Rásl) by je bylo možno porazit

Objekt K - kotelna

* ****Střecha je rovná, po rekonstrukci



Objekt B – LDN B (bývalá porodnice)

* Střecha je rovná, z roku 2015
* Celou plochu střechy nelze využít vzhledem k zastínění strojovnou výtahu
* Střecha je pravděpodobně v zimních měsících po část dne zastíněna vzrostlým jasanem

**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech**



**Odběrná místa**

**Vysoké napětí**

